| S(kVA) | P(kW) | Q(kVar) | L(H) | C(μF) | R(Ω) | THD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10 | - | - | - | 16 | 0.414 |  |
| 10 | - | 10 | 0.05 | - | - | 0.799 |  |
| 10 | 2.240 | 2.240 | 0.037 | - | 11.8 | 0.514 |  |
| 10 | 2.240 | 2.240 | - | 270 | 11.8 | 0.456 |  |
| NO | LINEAL | - | - | - | - | Corrientes | 32.612 |
|  |  |  |  |  |  | Real |  |
|  |  |  |  |  |  | Ideal | 114.082 |
|  |  |  |  |  |  | Tensión | 1.388 |