La instalación eléctrica de la planta industrial tiene una acometida en 20 kV conectada a la red de distribución. A partir de la misma se alimentan a tres centros de transformación. En total se disponen de cuatro transformadores de potencia, uno en cada uno de los tres centros de transformación, excepto en el tercer centro, que tiene dos transformadores. Las potencias nominales de los transformadores se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1. Potencias nominales de los transformadores de potencia.

| Centro de transformación | CT1 | CT2 | CT3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia Transformador (kVA) | 2000 | 2500 | 2500+2500 |

Tras la transformación a baja tensión en 400 V, se realiza la distribución eléctrica a la planta industrial en baja tensión.