BILBAO Eje X: V EXTR; Eje Y: Tu; Eje Z: Q AUX (MJ/m2)

x= [45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180];

y= [40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75];

z= [10.50, 21.79, 41.32, 66.28, 97.67, 134.92, 176.91, 220.44, 267.47, 317.13;

17.11, 35.77, 64.58, 102.75, 147.36, 198.16, 250.49, 308.91, 367.84, 428.62;

25.02, 54.04, 94.56, 145.32, 203.51, 265.01, 331.60, 401.17, 472.04, 543.05;

37.33, 75.88, 129.24, 192.57, 261.25, 336.72, 415.84, 496.39, 576.93, 657.47;

51.67, 101.68, 166.13, 239.89, 323.16, 411.59, 501.67, 591.74, 681.82, 771.90;

68.34, 130.21, 206.41, 292.76, 388.45, 487.87, 587.49, 687.10, 786.72, 886.33;

87.58, 159.23, 245.42, 346.25, 455.01, 564.16, 673.31, 782.46, 891.61, 1000.76;

106.94, 190.94, 288.32, 403.07, 521.76, 640.44, 759.13, 877.71, 996.50, 1115.18];