TARRAGONA Eje X: V EXTR; Eje Y: Tu; Eje Z: Q AUX (MJ/m2)

x= [45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180];

y= [40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75];

z= [1.14, 4.49, 10.49, 20.61, 36.09, 54.55, 76.96, 103.96, 136.11, 173.87;

3.40, 8.97, 20.38, 38.96, 62.18, 90.43, 126.81, 171.99, 221.36, 275.23;

6.70, 15.32, 35.73, 62.17, 94.99, 141.32, 195.25, 255.93, 321.37, 388.23;

9.77, 26.58, 55.47, 89.80, 140.87, 202.79, 273.99, 349.86, 426.26, 502.66;

14.90, 41.03, 76.16, 127.38, 194.24, 273.45, 359.28, 445.22, 531.15, 617.09;

24.71, 57.96, 103.12, 170.83, 254.96, 349.63, 445.10, 540.57, 636.04, 731.52;

35.50, 74.17, 135.26, 219.27, 320.91, 425.92, 530.92, 635.93, 740.94, 845.94;

48.09, 95.81, 171.48, 273.12, 387.66, 502.20, 616.74, 731.29, 845.83, 960.73];