ALMERIA Eje X: V EXTR; Eje Y: Tu; Eje Z: Q AUX (MJ/m2)

x= [45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180];

y= [40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75];

z= [4.66, 22.42, 60.23, 115.81, 191.12, 280.43, 373.04, 465.77, 558.49, 651.21;

12.84, 50.67, 115.98, 210.52, 321.10, 432.89, 544.69, 656.48, 768.27, 880.07;

29.09, 91.82, 194.23, 323.73, 454.60, 585.46, 716.33, 847.19, 978.06, 1108.92;

53.01, 144.11, 288.22, 438.16, 588.10, 738.03, 887.97, 1037.91, 1187.84, 1337.78;

82.59, 214.82, 383.58, 552.59, 721.59, 890.60, 1059.61, 1228.62, 1397.63, 1566.63;

120.57, 290.86, 478.93, 667.01, 855.09, 1043.17, 1231.25, 1419.33, 1607.41, 1795.49;

163.27, 367.14, 574.29, 781.44, 988.59, 1195.74, 1402.89, 1610.04, 1817.19, 2024.34;

217.20, 443.43, 669.65, 895.87, 1122.09, 1348.31, 1574.53, 1800.76, 2026.98, 2253.20];