BILBAO Eje X: V EXTR; Eje Y: Tu; Eje Z: Q AUX (MJ/m2)

x= [45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180];

y= [40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75];

z= [67.03, 136.41, 222.12, 317.08, 418.20, 521.94, 625.81, 729.68, 833.56, 937.43;

103.68, 198.93, 309.0, 428.62, 551.56, 674.51, 797.45, 920.40, 1043.34, 1166.29;

146.86, 266.46, 401.17, 543.05, 685.06, 827.08, 969.09, 1111.11, 1253.12, 1395.14;

193.91, 336.67, 496.39, 657.47, 818.56, 979.65, 1140.74, 1301.82, 1462.91, 1624.00;

242.09, 411.59, 591.74, 771.90, 952.06, 1132.22, 1312.38, 1492.53, 1672.69, 1852.85;

293.99, 487.87, 687.10, 886.33, 1085.56, 1284.79, 1484.02, 1683.25, 1882.48, 2081.71;

346.25, 564.16, 782.46, 1000.76, 1219.06, 1437.36, 1655.66, 1873.96, 2092.26, 2310.56;

403.07, 640.44, 877.81, 1115.18, 1352.56, 1589.93, 1827.30, 2064.67, 2302.04, 2539.42];