TARRAGONA Eje X: V EXTR; Eje Y: Tu; Eje Z: Q AUX (MJ/m2)

x= [45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180];

y= [40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75];

z= [21.19, 55.17, 104.71, 173.87, 258.59, 350.55, 446.14, 541.72, 637.31, 732.90;

39.44, 91.31, 171.99, 275.23, 388.46, 503.12, 617.78, 732.44, 847.09, 961.75;

62.73, 141.66, 255.93, 388.23, 521.96, 655.69, 789.42, 923.15, 1056.88, 1190.61;

90.89, 202.88, 349.86, 502.66, 655.46, 808.26, 961.06, 1113.86, 1266.66, 1419.46;

129.03, 273.45, 445.22, 617.09, 788.96, 960.83, 1132.70, 1304.57, 1476.44, 1648.32;

171.47, 349.63, 540.57, 731.52, 922.46, 1113.40, 1304.34, 1495.29, 1686.23, 1877.17;

219.27, 425.92, 635.93, 845.94, 1055.96, 1265.97, 1475.98, 1686.00, 1896.01, 2106.03;

273.12, 502.20, 731.29, 960.37, 1189.46, 1418.54, 1647.63, 1876.71, 2105.80, 2334.88];