## satélite
Lugar de Recepción: | Sevilla |  |  |  | Lugar de Recepción: | Sevilla
Satélite: | Hispasat |  |  |  | Satélite: | Astra
Latitud del lugar de Recepción | 37.38 |  | b = | 43.4586 | Latitud del lugar de Recepción | 37.38 |  | b = | 44.0232
Longitud del lugar de Recepción | -5.99 |  |  |  | Longitud del lugar de Recepción | -5.99
Longitud del Satélite | -30 |  |  |  | Longitud del Satélite | 19.2
Diferencia | 24.01 |  |  |  | Diferencia | -25.19
Relación entre el radio de la tierra y sát. | 0.15127 |  |  |  | Relación entre el radio de la tierra y sát. | 0.15127
Elevación | 39.8748 |  |  |  | Elevación | 39.2496
Azimuth | 216.2681 |  |  |  | Azimuth | 142.2332
Distancia | 37789.9381 |  |  |  | Distancia | 37838.3868
Pérdidas en el espacio libre | -205.5729 |  |  |  |  | -205.5841
Temperatura de ruido de la antena | 90 | ºK |  |  |  | 90 | ºK
Temperatura de ruido del conversor | 59 | ºK |  |  |  | 59 | ºK
Ruido introducido por el equipo | -132.5557 |  |  |  |  | -132.5557

## Nivel y Pérdidas VERT.3
Vivienda |  | Equipo | [7 empty] | Equipo Anterior |  |  | Atenuación Cable |  |  | Señal Disp. UHF |  | Señal Disp. FI |  | Perd. Acumu. |  | Señal/Ruido |  |  | Comprobación
Pla. | Nº | Cod. | Mod. | Descripción | Ubi. | Ate. UHF (dB) |  | Ate. FI (dB) |  | Cod. | Nivel Sal. | Nivel Sal. | Long. | UHF | FI | Paso | Distri. | Paso | Distri. | UHF | FI | fi | gi | S/N | UHF | FI
[6 empty] | Paso | Distri. | Paso | Distri. |  | UHF (dB) | FI (dB) | (m) | (dB) | (dB) | dB | dB | dB | dB | (dB) | (dB)
RITS |  | DIA-1 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RITS |  | 4.5 |  | 5.5 |  | 109 | 105 | 0.3 | 0.051 | 0.081 |  | 104.449 |  | 99.419 | 0.051 | 5.581 | [5 empty] | 1
1 |  | DE1-1 | DER 419 | Der. 4 Sali. | RSP | 1 | 25 | 1.5 | 19.5 | DIA-1 | 104.449 | 99.419 | 4 | 0.68 | 1.08 | 102.769 | 78.769 | 96.839 | 78.839 | 30.231 | 26.161 | [5 empty] | 1
1 | G | DI1-1 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RTR |  | 4.5 |  | 5.5 | DE1-1 | 78.769 | 78.839 | 5 | 0.85 | 1.35 |  | 73.419 |  | 71.989 | 35.581 | 33.011 | [5 empty] | 1
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-1 | 73.419 | 71.989 | 8 | 1.36 | 2.16 |  | 69.059 |  | 66.829 | 39.941 | 38.171 | 9865.0661 | 0.00010137 | 62.4002 | Correc. | Correc. | 1
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-1 | 73.419 | 71.989 | 11 | 1.87 | 2.97 |  | 68.549 |  | 66.019 | 40.451 | 38.981 | 11094.3024 | 9.0136e-05 | 62.4044 | Correc. | Correc. | 1
1 | F | DI1-2 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RTR |  | 4.5 |  | 5.5 | DE1-1 | 78.769 | 78.839 | 7 | 1.19 | 1.89 |  | 73.079 |  | 71.449 | 35.921 | 33.551 | [5 empty] | 1
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-2 | 73.079 | 71.449 | 8 | 1.36 | 2.16 |  | 68.719 |  | 66.289 | 40.281 | 38.711 | 10668.4174 | 9.3735e-05 | 62.403 | Correc. | Correc. | 1
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-2 | 73.079 | 71.449 | 9 | 1.53 | 2.43 |  | 68.549 |  | 66.019 | 40.451 | 38.981 | 11094.3024 | 9.0136e-05 | 62.4044 | Correc. | Correc. | 1
1 | E | DI1-3 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RSP |  | 4.5 |  | 5.5 | DE1-1 | 78.769 | 78.839 | 6 | 1.02 | 1.62 |  | 73.249 |  | 71.719 | 35.751 | 33.281 | [5 empty] | 1
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-3 | 73.249 | 71.719 | 9 | 1.53 | 2.43 |  | 68.719 |  | 66.289 | 40.281 | 38.711 | 10668.4174 | 9.3735e-05 | 62.403 | Correc. | Correc. | 1
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-3 | 73.249 | 71.719 | 11 | 1.87 | 2.97 |  | 68.379 |  | 65.749 | 40.621 | 39.251 | 11537.1888 | 8.6676e-05 | 62.4059 | Correc. | Correc. | 1
Baja |  | DEB-1 | DER 419 | Der. 4 Sali. | RSP | 1 | 25 | 1.5 | 19.5 | DE1-1 | 102.769 | 96.839 | 6 | 1.02 | 1.62 | 100.749 | 76.749 | 93.719 | 75.719 | 32.251 | 29.281 | [5 empty] | 1
Baja | G | DIB-1 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RTR |  | 4.5 |  | 5.5 | DEB-1 | 76.749 | 75.719 | 7 | 1.19 | 1.89 |  | 71.059 |  | 68.329 | 37.941 | 36.671 | [5 empty] | 1
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-1 | 71.059 | 68.329 | 8 | 1.36 | 2.16 |  | 66.699 |  | 63.169 | 42.301 | 41.831 | 16986.3473 | 5.8871e-05 | 62.4245 | Correc. | Correc. | 1
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-1 | 71.059 | 68.329 | 11 | 1.87 | 2.97 |  | 66.189 |  | 62.359 | 42.811 | 42.641 | 19102.9307 | 5.2348e-05 | 62.4317 | Correc. | Correc. | 1
Baja | F | DIB-2 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RTR |  | 4.5 |  | 5.5 | DEB-1 | 76.749 | 75.719 | 7 | 1.19 | 1.89 |  | 71.059 |  | 68.329 | 37.941 | 36.671 | [5 empty] | 1
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-2 | 71.059 | 68.329 | 8 | 1.36 | 2.16 |  | 66.699 |  | 63.169 | 42.301 | 41.831 | 16986.3473 | 5.8871e-05 | 62.4245 | Correc. | Correc. | 1
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-2 | 71.059 | 68.329 | 9 | 1.53 | 2.43 |  | 66.529 |  | 62.899 | 42.471 | 42.101 | 17664.4451 | 5.6611e-05 | 62.4268 | Correc. | Correc. | 1
Baja | G | DIB-3 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RTR |  | 4.5 |  | 5.5 | DEB-1 | 76.749 | 75.719 | 6 | 1.02 | 1.62 |  | 71.229 |  | 68.599 | 37.771 | 36.401 | [5 empty] | 1
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-3 | 71.229 | 68.599 | 9 | 1.53 | 2.43 |  | 66.699 |  | 63.169 | 42.301 | 41.831 | 16986.3473 | 5.8871e-05 | 62.4245 | Correc. | Correc. | 1
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-3 | 71.229 | 68.599 | 11 | 1.87 | 2.97 |  | 66.359 |  | 62.629 | 42.641 | 42.371 | 18369.6127 | 5.4438e-05 | 62.4292 | Correc. | Correc. | 1
Baja | H | DIB-4 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RTR |  | 4.5 |  | 5.5 | DEB-1 | 76.749 | 75.719 | 5 | 0.85 | 1.35 |  | 71.399 |  | 68.869 | 37.601 | 36.131 | [5 empty] | 1
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-4 | 71.399 | 68.869 | 7 | 1.19 | 1.89 |  | 67.209 |  | 63.979 | 41.791 | 41.021 | 15104.279 | 6.6206e-05 | 62.4181 | Correc. | Correc. | 1
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-4 | 71.399 | 68.869 | 10 | 1.7 | 2.7 |  | 66.699 |  | 63.169 | 42.301 | 41.831 | 16986.3473 | 5.8871e-05 | 62.4245 | Correc. | Correc. | 1
Valores de Figura de Ruido y Ganancia de los equipos de amplificación para el cálculo de la señal de ruido en las tomas
Nivel de señal en la antena de UHF | [7 empty] | 55 | dB
Ruido Térmico de la antena de UHF | [7 empty] | 2 | dB
Cable desde la antena al Amplificador
Longitud del cable | [7 empty] | 8 | m
Atenuación del cable en UHF | [7 empty] | 1.36 | dB
Figura de Ruido del cable en UHF (F1) | [7 empty] | 1.36 | dB
Ganancia del Cable en UHF (G1) | [7 empty] | -1.36 | dB
Equipo de Amplificación (UHF)
Figura de Ruido del Amplificador de Cabecera (F2) | [7 empty] | 5.5 | dB
Ganancia del Amplificador (G2) | [7 empty] | 53 | dB
[6 empty] | Gi |  | gi |  |  | g1*g2*gi-1 |  |  | Fi |  | fi |  | fi - 1 |  |  | (fi - 1)/(g1*g2*gi-1)
Cable de Antena a Amplificador | [5 empty] | -1.36 |  | 0.73114 |  |  | 0.73114 |  |  | 1.4 |  | 1.3804
Equipo de Amplificación | [5 empty] | 53 |  | 199526.2315 |  |  | 145881.426 |  |  | 8 |  | 6.3096 |  | 5.3096 |  |  | 7.2621

## VERT.4
Vivienda |  | Equipo | [7 empty] | Equipo Anterior |  |  | Atenuación Cable |  |  | Señal Disp. UHF |  | Señal Disp. FI |  | Perd. Acumu. |  | Señal/Ruido |  |  | Comprobación
Pla. | Nº | Cod. | Mod. | Descripción | Ubi. | Ate. UHF (dB) |  | Ate. FI (dB) |  | Cod. | Nivel Sal. | Nivel Sal. | Long. | UHF | FI | Paso | Distri. | Paso | Distri. | UHF | FI | fi | gi | S/N | UHF | FI
[6 empty] | Paso | Distri. | Paso | Distri. |  | UHF (dB) | FI (dB) | (m) | (dB) | (dB) | dB | dB | dB | dB | (dB) | (dB)
RITS |  | DIA-1 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RITS |  | 4.5 |  | 5.5 |  | 109 | 105 | 0.3 | 0.051 | 0.081 |  | 104.449 |  | 99.419 | 0.051 | 5.581 | [5 empty] | 1
SOT |  | DIS-1 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | SOT |  | 4.5 |  | 5.5 | DIA-1 | 104.449 | 99.419 | 12 | 2.04 | 3.24 |  | 97.909 |  | 90.679 | 11.091 | 14.321 | [5 empty] | 1
SOT |  | DIS-2 | DIS 409 | Dist. 4 Sali. | SOT |  | 8 |  | 12 | DIS-1 | 97.909 | 90.679 | 0.5 | 0.085 | 0.135 |  | 89.824 |  | 78.544 | 19.176 | 26.456 | [5 empty] | 1
SOT |  | AMPLI | [7 empty] | DIS-2 | 89.824 | 78.544 | 5 | 0.85 | 1.35 |  | 109 |  | 100
Baja |  | DEB-1 | DER 419 | Der. 4 Sali. | RSP | 1 | 25 | 1.5 | 19.5 | AMPLI | 109 | 100 | 5 | 0.85 | 1.35 | 107.15 | 83.15 | 97.15 | 79.15 | 25.85 | 25.85 | [5 empty] | 1
Baja | A | DIB-1 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RTR |  | 4.5 |  | 5.5 | DEB-1 | 83.15 | 79.15 | 2 | 0.34 | 0.54 |  | 78.31 |  | 73.11 | 30.69 | 31.89 | [5 empty] | 1
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-1 | 78.31 | 73.11 | 11 | 1.87 | 2.97 |  | 73.44 |  | 67.14 | 35.56 | 37.86 | 3597.4934 | 0.00027797 | 62.3787 | Correc. | Correc. | 1
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-1 | 78.31 | 73.11 | 9 | 1.53 | 2.43 |  | 73.78 |  | 67.68 | 35.22 | 37.32 | 3326.5955 | 0.00030061 | 62.3778 | Correc. | Correc. | 1
Baja | B | DIB-2 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RTR |  | 4.5 |  | 5.5 | DEB-1 | 83.15 | 79.15 | 2 | 0.34 | 0.54 |  | 78.31 |  | 73.11 | 30.69 | 31.89 | [5 empty] | 1
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-2 | 78.31 | 73.11 | 9 | 1.53 | 2.43 |  | 73.78 |  | 67.68 | 35.22 | 37.32 | 3326.5955 | 0.00030061 | 62.3778 | Correc. | Correc. | 1
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-2 | 78.31 | 73.11 | 10 | 1.7 | 2.7 |  | 73.61 |  | 67.41 | 35.39 | 37.59 | 3459.3938 | 0.00028907 | 62.3783 | Correc. | Correc. | 1
Baja | C | DIB-3 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RSP |  | 4.5 |  | 5.5 | DEB-1 | 83.15 | 79.15 | 4 | 0.68 | 1.08 |  | 77.97 |  | 72.57 | 31.03 | 32.43 | [5 empty] | 1
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-3 | 77.97 | 72.57 | 2 | 0.34 | 0.54 |  | 74.63 |  | 69.03 | 34.37 | 35.97 | [5 empty] | 1
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-3 | 77.97 | 72.57 | 9 | 1.53 | 2.43 |  | 73.44 |  | 67.14 | 35.56 | 37.86 | 3597.4934 | 0.00027797 | 62.3787 | Correc. | Correc. | 1
Baja | D | DIB-4 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RTR |  | 4.5 |  | 5.5 | DEB-1 | 83.15 | 79.15 | 3 | 0.51 | 0.81 |  | 78.14 |  | 72.84 | 30.86 | 32.16 | [5 empty] | 1
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-4 | 78.14 | 72.84 | 9 | 1.53 | 2.43 |  | 73.61 |  | 67.41 | 35.39 | 37.59 | 3459.3938 | 0.00028907 | 62.3783 | Correc. | Correc. | 1
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-4 | 78.14 | 72.84 | 12 | 2.04 | 3.24 |  | 73.1 |  | 66.6 | 35.9 | 38.4 | 3890.4514 | 0.00025704 | 62.3797 | Correc. | Correc. | 1
1 |  | DE1-1 | DER 414 | Der. 4 Sali. | RSP | 1.5 | 19 | 3 | 14 | DEB-1 | 83.15 | 79.15 | 3.2 | 2.04 | 3.24 |  | 73.1 |  | 61.91 | 35.9 | 43.09
1 | B | DI1-1 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RTR |  | 4.5 |  | 5.5 | DE1-1 | 73.1 | 61.91 | 2 | 0.34 | 0.54 |  | 68.26 |  | 55.87 | 40.74 | 49.13 | [5 empty] | 1
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-1 | 68.26 | 55.87 | 9 | 1.53 | 2.43 |  | 63.73 |  | 50.44 | 45.27 | 54.56 | 33651.1569 | 2.9717e-05 | 62.4808 | Correc. | Correc. | 1
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-1 | 68.26 | 55.87 | 10 | 1.7 | 2.7 |  | 63.56 |  | 50.17 | 45.44 | 54.83 | 34994.5167 | 2.8576e-05 | 62.4853 | Correc. | Correc. | 1
1 | C | DI1-2 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RTR |  | 4.5 |  | 5.5 | DE1-1 | 73.1 | 61.91 | 4 | 0.68 | 1.08 |  | 67.92 |  | 55.33 | 41.08 | 49.67 | [5 empty] | 1
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-2 | 67.92 | 55.33 | 2 | 0.34 | 0.54 |  | 64.58 |  | 51.79 | 44.42 | 53.21 | 27669.4165 | 3.6141e-05 | 62.4606 | Correc. | Correc. | 1
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-2 | 67.92 | 55.33 | 9 | 1.53 | 2.43 |  | 63.39 |  | 49.9 | 45.61 | 55.1 | 36391.5036 | 2.7479e-05 | 62.4899 | Correc. | Correc. | 1
1 | D | DI1-3 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RTR |  | 4.5 |  | 5.5 | DE1-1 | 73.1 | 61.91 | 3 | 0.51 | 0.81 |  | 68.09 |  | 55.6 | 40.91 | 49.4 | [5 empty] | 1
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-3 | 68.09 | 55.6 | 9 | 1.53 | 2.43 |  | 63.56 |  | 50.17 | 45.44 | 54.83 | 34994.5167 | 2.8576e-05 | 62.4853 | Correc. | Correc. | 1
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-3 | 68.09 | 55.6 | 12 | 2.04 | 3.24 |  | 63.05 |  | 49.36 | 45.95 | 55.64 | 39355.0075 | 2.541e-05 | 62.4999 | Correc. | Correc. | 1
Valores de Figura de Ruido y Ganancia de los equipos de amplificación para el cálculo de la señal de ruido en las tomas
Nivel de señal en la antena de UHF | [7 empty] | 55 | dB
Ruido Térmico de la antena de UHF | [7 empty] | 2 | dB
Cable desde la antena al Amplificador
Longitud del cable | [7 empty] | 8 | m
Atenuación del cable en UHF | [7 empty] | 1.36 | dB
Figura de Ruido del cable en UHF (F1) | [7 empty] | 1.36 | dB
Ganancia del Cable en UHF (G1) | [7 empty] | -1.36 | dB
Equipo de Amplificación (UHF)
Figura de Ruido del Amplificador de Cabecera (F2) | [7 empty] | 5.5 | dB
Ganancia del Amplificador (G2) | [7 empty] | 53 | dB
Equipo de Amplificación en el sótano (UHF)
Figura de Ruido del Amplificador de sótano (F3) | [7 empty] | 4 | dB
Ganancia del Amplificador (G3) | [7 empty] | 15 | dB
[6 empty] | Gi |  | gi |  |  | g1*g2*gi-1 |  |  | Fi |  | fi |  | fi - 1 |  |  | (fi - 1)/(g1*g2*gi-1)
Cable de Antena a Amplificador | [5 empty] | -1.36 |  | 0.73114 |  |  | 0.73114 |  |  | 1.4 |  | 1.3804
Equipo de Amplificación | [5 empty] | 53 |  | 199526.2315 |  |  | 145881.426 |  |  | 8 |  | 6.3096 |  | 5.3096 |  |  | 7.2621
Equipo de Amplificación del sótano | [5 empty] | 15 |  | 31.6228 |  |  | 4613175.7456 |  |  | 4 |  | 2.5119 |  | 1.5119 |  |  | 1.0364e-05

## VERT.2
Vivienda |  | Equipo | [7 empty] | Equipo Anterior |  |  | Atenuación Cable |  |  | Señal Disp. UHF |  | Señal Disp. FI |  | Perd. Acumu. |  | Señal/Ruido |  |  | Comprobación
Pla. | Nº | Cod. | Mod. | Descripción | Ubi. | Ate. UHF (dB) |  | Ate. FI (dB) |  | Cod. | Nivel Sal. | Nivel Sal. | Long. | UHF | FI | Paso | Distri. | Paso | Distri. | UHF | FI | fi | gi | S/N | UHF | FI
[6 empty] | Paso | Distri. | Paso | Distri. |  | UHF (dB) | FI (dB) | (m) | (dB) | (dB) | dB | dB | dB | dB | (dB) | (dB)
RITS |  | DIA-1 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RITS |  | 4.5 |  | 5.5 |  | 109 | 105 | 0.3 | 0.051 | 0.081 |  | 104.449 |  | 99.419 | 0.051 | 5.581 | [5 empty] | 1
SOT |  | DIS-1 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | SOT |  | 4.5 |  | 5.5 | DIA-1 | 104.449 | 99.419 | 10 | 1.7 | 2.7 |  | 98.249 |  | 91.219 | 10.751 | 13.781 | [5 empty] | 1
SOT |  | DIS-2 | DIS 409 | Dist. 4 Sali. | SOT |  | 8 |  | 12 | DIS-1 | 98.249 | 91.219 | 0.5 | 0.085 | 0.135 |  | 90.164 |  | 79.084 | 18.836 | 25.916 | [5 empty] | 1
|  | AMPLI |  |  | SOT |  |  |  |  | DIS-2 | 90.164 | 79.084 | 10 | 1.7 | 2.7 |  | 109 |  | 100
Baja |  | DEB-1 | DER 414 | Der. 4 Sali. | RSP | 1.5 | 19 | 3 | 14 | AMPLI | 109 | 100 | 14 | 2.38 | 3.78 | 105.12 | 87.62 | 93.22 | 82.22 | 21.38 | 22.78 | [5 empty] | 1
Baja | A | DIB-1 | DIS 409 | Dist. 4 Sali. | RTR |  | 8 |  | 12 | DEB-1 | 87.62 | 82.22 | 4 | 0.68 | 1.08 |  | 78.94 |  | 69.14 | 30.06 | 35.86 | [5 empty] | 1
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-1 | 78.94 | 69.14 | 9 | 1.53 | 2.43 |  | 74.41 |  | 63.71 | 34.59 | 41.29 | 2877.3984 | 0.00034754 | 62.3763 | Correc. | Correc. | 1
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-1 | 78.94 | 69.14 | 11 | 1.87 | 2.97 |  | 74.07 |  | 63.17 | 34.93 | 41.83 | 3111.7163 | 0.00032137 | 62.3771 | Correc. | Correc. | 1
|  | TV-3 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-1 | 78.94 | 69.14 | 11 | 1.87 | 2.97 |  | 74.07 |  | 63.17 | 34.93 | 41.83 | 3111.7163 | 0.00032137 | 62.3771 | Correc. | Correc. | 1
Baja | B | DIB-2 | DIS 409 | Dist. 4 Sali. | RTR |  | 8 |  | 12 | DEB-1 | 87.62 | 82.22 | 3 | 0.51 | 0.81 |  | 79.11 |  | 69.41 | 29.89 | 35.59 | [5 empty] | 1
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-2 | 79.11 | 69.41 | 9 | 1.53 | 2.43 |  | 74.58 |  | 63.98 | 34.42 | 41.02 | 2766.9416 | 0.00036141 | 62.3759 | Correc. | Correc. | 1
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-2 | 79.11 | 69.41 | 10 | 1.7 | 2.7 |  | 74.41 |  | 63.71 | 34.59 | 41.29 | 2877.3984 | 0.00034754 | 62.3763 | Correc. | Correc. | 1
|  | TV-3 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-2 | 79.11 | 69.41 | 10 | 1.7 | 2.7 |  | 74.41 |  | 63.71 | 34.59 | 41.29 | 2877.3984 | 0.00034754 | 62.3763 | Correc. | Correc. | 1
Baja | C | DIB-3 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RSP |  | 4.5 |  | 5.5 | DEB-1 | 87.62 | 82.22 | 4 | 0.68 | 1.08 |  | 82.44 |  | 75.64 | 26.56 | 29.36 | [5 empty] | 1
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-3 | 82.44 | 75.64 | 8 | 1.36 | 2.16 |  | 78.08 |  | 70.48 | 30.92 | 34.52 | [5 empty] | 1
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-3 | 82.44 | 75.64 | 11 | 1.87 | 2.97 |  | 77.57 |  | 69.67 | 31.43 | 35.33 | 1389.9526 | 0.00071945 | 62.3711 | Correc. | Correc. | 1
Baja | D | DIB-4 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RTR |  | 4.5 |  | 5.5 | DEB-1 | 87.62 | 82.22 | 5 | 0.85 | 1.35 |  | 82.27 |  | 75.37 | 26.73 | 29.63 | [5 empty] | 1
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-4 | 82.27 | 75.37 | 10 | 1.7 | 2.7 |  | 77.57 |  | 69.67 | 31.43 | 35.33 | 1389.9526 | 0.00071945 | 62.3711 | Correc. | Correc. | 1
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-4 | 82.27 | 75.37 | 13 | 2.21 | 3.51 |  | 77.06 |  | 68.86 | 31.94 | 36.14 | 1563.1476 | 0.00063973 | 62.3717 | Correc. | Correc. | 1
1 |  | DE1-1 | DER 414 | Der. 4 Sali. | RSP | 1.5 | 19 | 3 | 14 | DEB-1 | 87.62 | 82.22 | 4 | 2.21 | 3.51 |  | 77.06 |  | 64.71 | 31.94 | 40.29
1 | A | DI1-1 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RTR |  | 4.5 |  | 5.5 | DE1-1 | 77.06 | 64.71 | 4 | 0.68 | 1.08 |  | 71.88 |  | 58.13 | 37.12 | 46.87 | [5 empty] | 1
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-1 | 71.88 | 58.13 | 9 | 1.53 | 2.43 |  | 67.35 |  | 52.7 | 41.65 | 52.3 | 14621.7717 | 6.8391e-05 | 62.4164 | Correc. | Correc. | 1
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-1 | 71.88 | 58.13 | 11 | 1.87 | 2.97 |  | 67.01 |  | 52.16 | 41.99 | 52.84 | 15812.4804 | 6.3241e-05 | 62.4205 | Correc. | Correc. | 1
|  | TV-3 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-1 | 71.88 | 58.13 | 14 | 2.38 | 3.78 |  | 66.5 |  | 51.35 | 42.5 | 53.65 | 17782.7941 | 5.6234e-05 | 62.4272 | Correc. | Correc. | 1
1 | B | DI1-2 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RTR |  | 4.5 |  | 5.5 | DE1-1 | 77.06 | 64.71 | 3 | 0.51 | 0.81 |  | 72.05 |  | 58.4 | 36.95 | 46.6 | [5 empty] | 1
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-2 | 72.05 | 58.4 | 9 | 1.53 | 2.43 |  | 67.52 |  | 52.97 | 41.48 | 52.03 | 14060.4752 | 7.1121e-05 | 62.4145 | Correc. | Correc. | 1
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-2 | 72.05 | 58.4 | 10 | 1.7 | 2.7 |  | 67.35 |  | 52.7 | 41.65 | 52.3 | 14621.7717 | 6.8391e-05 | 62.4164 | Correc. | Correc. | 1
|  | TV-3 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-2 | 72.05 | 58.4 | 16 | 2.72 | 4.32 |  | 66.33 |  | 51.08 | 42.67 | 53.92 | 18492.6862 | 5.4075e-05 | 62.4296 | Correc. | Correc. | 1
1 | C | DI1-3 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RTR |  | 4.5 |  | 5.5 | DE1-1 | 77.06 | 64.71 | 4 | 0.68 | 1.08 |  | 71.88 |  | 58.13 | 37.12 | 46.87 | [5 empty] | 1
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-3 | 71.88 | 58.13 | 8 | 1.36 | 2.16 |  | 67.52 |  | 52.97 | 41.48 | 52.03 | 14060.4752 | 7.1121e-05 | 62.4145 | Correc. | Correc. | 1
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-3 | 71.88 | 58.13 | 11 | 1.87 | 2.97 |  | 67.01 |  | 52.16 | 41.99 | 52.84 | 15812.4804 | 6.3241e-05 | 62.4205 | Correc. | Correc. | 1
1 | D | DI1-4 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RTR |  | 4.5 |  | 5.5 | DE1-1 | 77.06 | 64.71 | 5 | 0.85 | 1.35 |  | 71.71 |  | 57.86 | 37.29 | 47.14 | [5 empty] | 1
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-4 | 71.71 | 57.86 | 10 | 1.7 | 2.7 |  | 67.01 |  | 52.16 | 41.99 | 52.84 | 15812.4804 | 6.3241e-05 | 62.4205 | Correc. | Correc. | 1
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-4 | 71.71 | 57.86 | 13 | 2.21 | 3.51 |  | 66.5 |  | 51.35 | 42.5 | 53.65 | 17782.7941 | 5.6234e-05 | 62.4272 | Correc. | Correc. | 1
Valores de Figura de Ruido y Ganancia de los equipos de amplificación para el cálculo de la señal de ruido en las tomas
Nivel de señal en la antena de UHF | [7 empty] | 55 | dB
Ruido Térmico de la antena de UHF | [7 empty] | 2 | dB
Cable desde la antena al Amplificador
Longitud del cable | [7 empty] | 8 | m
Atenuación del cable en UHF | [7 empty] | 1.36 | dB
Figura de Ruido del cable en UHF (F1) | [7 empty] | 1.36 | dB
Ganancia del Cable en UHF (G1) | [7 empty] | -1.36 | dB
Equipo de Amplificación (UHF)
Figura de Ruido del Amplificador de Cabecera (F2) | [7 empty] | 5.5 | dB
Ganancia del Amplificador (G2) | [7 empty] | 53 | dB
Equipo de Amplificación en el sótano (UHF)
Figura de Ruido del Amplificador de sótano (F3) | [7 empty] | 4 | dB
Ganancia del Amplificador (G3) | [7 empty] | 15 | dB
[6 empty] | Gi |  | gi |  |  | g1*g2*gi-1 |  |  | Fi |  | fi |  | fi - 1 |  |  | (fi - 1)/(g1*g2*gi-1)
Cable de Antena a Amplificador | [5 empty] | -1.36 |  | 0.73114 |  |  | 0.73114 |  |  | 1.4 |  | 1.3804
Equipo de Amplificación | [5 empty] | 53 |  | 199526.2315 |  |  | 145881.426 |  |  | 8 |  | 6.3096 |  | 5.3096 |  |  | 7.2621
Equipo de Amplificación del sótano | [5 empty] | 15 |  | 31.6228 |  |  | 4613175.7456 |  |  | 4 |  | 2.5119 |  | 1.5119 |  |  | 1.0364e-05

## VERT.1
Vivienda |  | Equipo | [7 empty] | Equipo Anterior |  |  | Atenuación Cable |  |  | Señal Disp. UHF |  | Señal Disp. FI |  | Perd. Acumu. |  | Señal/Ruido |  |  | Comprobación
Pla. | Nº | Cod. | Mod. | Descripción | Ubi. | Ate. UHF (dB) |  | Ate. FI (dB) |  | Cod. | Nivel Sal. | Nivel Sal. | Long. | UHF | FI | Paso | Distri. | Paso | Distri. | UHF | FI | fi | gi | S/N | UHF | FI
[6 empty] | Paso | Distri. | Paso | Distri. |  | UHF (dB) | FI (dB) | (m) | (dB) | (dB) | dB | dB | dB | dB | (dB) | (dB)
RITS |  | DIA-1 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RITS |  | 4.5 |  | 5.5 |  | 109 | 105 | 0.3 | 0.051 | 0.081 |  | 104.449 |  | 99.419 | 0.051 | 5.581 | [5 empty] | 1
SOT |  | DIS-1 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | SOT |  | 4.5 |  | 5.5 | DIA-1 | 104.449 | 99.419 | 10 | 1.7 | 2.7 |  | 98.249 |  | 91.219 | 10.751 | 13.781 | [5 empty] | 1
SOT |  | DIS-2 | DIS 409 | Dist. 4 Sali. | SOT |  | 8 |  | 12 | DIS-1 | 98.249 | 91.219 | 0.5 | 0.085 | 0.135 |  | 90.164 |  | 79.084 | 18.836 | 25.916 | [5 empty] | 1
SOT |  | AMPLI | [7 empty] | DIS-2 | 90.164 | 79.084 | 15 | 2.55 | 4.05 |  | 109 |  | 100
Baja |  | DEB-1 | DER 414 | Der. 4 Sali. | RSP | 1.5 | 19 | 3 | 14 | AMPLI | 109 | 100 | 10 | 1.7 | 2.7 | 105.8 | 88.3 | 94.3 | 83.3 | 20.7 | 21.7 | [5 empty] | 1
Baja | A | DIB-1 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RTR |  | 4.5 |  | 5.5 | DEB-1 | 88.3 | 83.3 | 8 | 1.36 | 2.16 |  | 82.44 |  | 75.64 | 26.56 | 29.36 | [5 empty] | 1
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-1 | 82.44 | 75.64 | 12 | 2.04 | 3.24 |  | 77.4 |  | 69.4 | 31.6 | 35.6 | 1445.4398 | 0.00069183 | 62.3713 | Correc. | Correc. | 1
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-1 | 82.44 | 75.64 | 10 | 1.7 | 2.7 |  | 77.74 |  | 69.94 | 31.26 | 35.06 | 1336.5955 | 0.00074817 | 62.371 | Correc. | Correc. | 1
Baja | B | DIB-2 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RTR |  | 4.5 |  | 5.5 | DEB-1 | 88.3 | 83.3 | 10 | 1.7 | 2.7 |  | 82.1 |  | 75.1 | 26.9 | 29.9 | [5 empty] | 1
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-2 | 82.1 | 75.1 | 12 | 2.04 | 3.24 |  | 77.06 |  | 68.86 | 31.94 | 36.14 | 1563.1476 | 0.00063973 | 62.3717 | Correc. | Correc. | 1
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-2 | 82.1 | 75.1 | 11 | 1.87 | 2.97 |  | 77.23 |  | 69.13 | 31.77 | 35.87 | 1503.142 | 0.00066527 | 62.3715 | Correc. | Correc. | 1
Baja | C | DIB-3 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RSP |  | 4.5 |  | 5.5 | DEB-1 | 88.3 | 83.3 | 8 | 1.36 | 2.16 |  | 82.44 |  | 75.64 | 26.56 | 29.36 | [5 empty] | 1
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-3 | 82.44 | 75.64 | 10 | 1.7 | 2.7 |  | 77.74 |  | 69.94 | 31.26 | 35.06 | 1336.5955 | 0.00074817 | 62.371 | Correc. | Correc. | 1
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-3 | 82.44 | 75.64 | 10 | 1.7 | 2.7 |  | 77.74 |  | 69.94 | 31.26 | 35.06 | 1336.5955 | 0.00074817 | 62.371 | Correc. | Correc. | 1
1 |  | DE1-1 | DER 411 | Der. 4 Sali. | RSP | 1.5 | 16 | 3 | 11 | DEB-1 | 88.3 | 83.3 | 3.2 | 0.544 | 0.864 | 86.256 | 71.756 | 79.436 | 71.436 | 37.244 | 33.564
1 | A | DI1-1 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RTR |  | 4.5 |  | 5.5 | DE1-1 | 71.756 | 71.436 | 5 | 0.85 | 1.35 |  | 66.406 |  | 64.586 | 42.594 | 40.414 | [5 empty] | 1
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-1 | 66.406 | 64.586 | 4 | 0.68 | 1.08 |  | 62.726 |  | 60.506 | 46.274 | 44.494 | 42403.3335 | 2.3583e-05 | 62.51 | Correc. | Correc. | 1
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-1 | 66.406 | 64.586 | 8 | 1.36 | 2.16 |  | 62.046 |  | 59.426 | 46.954 | 45.574 | 49590.6728 | 2.0165e-05 | 62.5339 | Correc. | Correc. | 1
1 | B | DI1-2 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RTR |  | 4.5 |  | 5.5 | DE1-1 | 71.756 | 71.436 | 3 | 0.51 | 0.81 |  | 66.746 |  | 65.126 | 42.254 | 39.874 | [5 empty] | 1
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-2 | 66.746 | 65.126 | 10 | 1.7 | 2.7 |  | 62.046 |  | 59.426 | 46.954 | 45.574 | 49590.6728 | 2.0165e-05 | 62.5339 | Correc. | Correc. | 1
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-2 | 66.746 | 65.126 | 10 | 1.7 | 2.7 |  | 62.046 |  | 59.426 | 46.954 | 45.574 | 49590.6728 | 2.0165e-05 | 62.5339 | Correc. | Correc. | 1
1 | C | DI1-3 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RTR |  | 4.5 |  | 5.5 | DE1-1 | 71.756 | 71.436 | 8 | 1.36 | 2.16 |  | 65.896 |  | 63.776 | 43.104 | 41.224 | [5 empty] | 1
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-3 | 65.896 | 63.776 | 8 | 1.36 | 2.16 |  | 61.536 |  | 58.616 | 47.464 | 46.384 | 55769.9172 | 1.7931e-05 | 62.5543 | Correc. | Correc. | 1
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-3 | 65.896 | 63.776 | 10 | 1.7 | 2.7 |  | 61.196 |  | 58.076 | 47.804 | 46.924 | 60311.482 | 1.6581e-05 | 62.5693 | Correc. | Correc. | 1
Valores de Figura de Ruido y Ganancia de los equipos de amplificación para el cálculo de la señal de ruido en las tomas
Nivel de señal en la antena de UHF | [7 empty] | 55 | dB
Ruido Térmico de la antena de UHF | [7 empty] | 2 | dB
Cable desde la antena al Amplificador
Longitud del cable | [7 empty] | 8 | m
Atenuación del cable en UHF | [7 empty] | 1.36 | dB
Figura de Ruido del cable en UHF (F1) | [7 empty] | 1.36 | dB
Ganancia del Cable en UHF (G1) | [7 empty] | -1.36 | dB
Equipo de Amplificación (UHF)
Figura de Ruido del Amplificador de Cabecera (F2) | [7 empty] | 5.5 | dB
Ganancia del Amplificador (G2) | [7 empty] | 53 | dB
Equipo de Amplificación en el sótano (UHF)
Figura de Ruido del Amplificador de sótano (F3) | [7 empty] | 4 | dB
Ganancia del Amplificador (G3) | [7 empty] | 15 | dB
[6 empty] | Gi |  | gi |  |  | g1*g2*gi-1 |  |  | Fi |  | fi |  | fi - 1 |  |  | (fi - 1)/(g1*g2*gi-1)
Cable de Antena a Amplificador | [5 empty] | -1.36 |  | 0.73114 |  |  | 0.73114 |  |  | 1.4 |  | 1.3804
Equipo de Amplificación | [5 empty] | 53 |  | 199526.2315 |  |  | 145881.426 |  |  | 8 |  | 6.3096 |  | 5.3096 |  |  | 7.2621
Equipo de Amplificación del sótano | [5 empty] | 15 |  | 31.6228 |  |  | 4613175.7456 |  |  | 4 |  | 2.5119 |  | 1.5119 |  |  | 1.0364e-05

## VERT.5
Vivienda |  | Equipo | [7 empty] | Equipo Anterior |  |  | Atenuación Cable |  |  | Señal Disp. UHF |  | Señal Disp. FI |  | Perd. Acumu. |  | Señal/Ruido |  |  | Comprobación
Pla. | Nº | Cod. | Mod. | Descripción | Ubi. | Ate. UHF (dB) |  | Ate. FI (dB) |  | Cod. | Nivel Sal. | Nivel Sal. | Long. | UHF | FI | Paso | Distri. | Paso | Distri. | UHF | FI | fi | gi | S/N | UHF | FI
[6 empty] | Paso | Distri. | Paso | Distri. |  | UHF (dB) | FI (dB) | (m) | (dB) | (dB) | dB | dB | dB | dB | (dB) | (dB)
RITS |  | DIA-1 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RITS |  | 4.5 |  | 5.5 |  | 109 | 105 | 0.3 | 0.051 | 0.081 |  | 104.449 |  | 99.419 | 0.051 | 5.581
SOT |  | DIS-1 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | SOT |  | 4.5 |  | 5.5 | DIA-1 | 104.449 | 99.419 | 10 | 1.7 | 2.7 |  | 98.249 |  | 91.219 | 10.751 | 13.781
SOT |  | DIS-2 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | SOT |  | 4.5 |  | 5.5 | DIS-1 | 98.249 | 91.219 | 0.5 | 0.085 | 0.135 |  | 93.664 |  | 85.584 | 15.336 | 19.416
SOT |  | AMPLI |  |  | SOT |  |  |  |  | DIS-2 | 93.664 | 85.584 | 15 | 2.55 | 4.05 |  | 109 |  | 100
Baja |  | DEB-1 | DER 419 | Der. 4 Sali. | RSP | 1 | 25 | 1.5 | 19.5 | AMPLI | 109 | 100 | 5 | 0.85 | 1.35 | 107.15 | 83.15 | 97.15 | 79.15 | 25.85 | 25.85
Baja | A | DIB-1 | DIS 409 | Dist. 4 Sali. | RTR |  | 8 |  | 12 | DEB-1 | 83.15 | 79.15 | 8 | 1.36 | 2.16 |  | 73.79 |  | 64.99 | 35.21 | 40.01
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-1 | 73.79 | 64.99 | 5 | 0.85 | 1.35 |  | 69.94 |  | 60.64 | 39.06 | 44.36 | 8053.7844 | 0.00012417 | 62.394 | Correc. | Correc.
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-1 | 73.79 | 64.99 | 4 | 0.68 | 1.08 |  | 70.11 |  | 60.91 | 38.89 | 44.09 | 7744.618 | 0.00012912 | 62.393 | Correc. | Correc.
Baja | B | DIB-2 | DIS 409 | Dist. 4 Sali. | RTR |  | 8 |  | 12 | DEB-1 | 83.15 | 79.15 | 5 | 0.85 | 1.35 |  | 74.3 |  | 65.8 | 34.7 | 39.2
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-2 | 74.3 | 65.8 | 9 | 1.53 | 2.43 |  | 69.77 |  | 60.37 | 39.23 | 44.63 | 8375.2928 | 0.0001194 | 62.3951 | Correc. | Correc.
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-2 | 74.3 | 65.8 | 11 | 1.87 | 2.97 |  | 69.43 |  | 59.83 | 39.57 | 45.17 | 9057.326 | 0.00011041 | 62.3974 | Correc. | Correc.
Baja | C | DIB-3 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RSP |  | 4.5 |  | 5.5 | DEB-1 | 83.15 | 79.15 | 4 | 0.68 | 1.08 |  | 77.97 |  | 72.57 | 31.03 | 32.43
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-3 | 77.97 | 72.57 | 10 | 1.7 | 2.7 |  | 73.27 |  | 66.87 | 35.73 | 38.13 | 3741.1059 | 0.0002673 | 62.3792 | Correc. | Correc.
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-3 | 77.97 | 72.57 | 14 | 2.38 | 3.78 |  | 72.59 |  | 65.79 | 36.41 | 39.21 | 4375.2211 | 0.00022856 | 62.3814 | Correc. | Correc.
Baja | D | DIB-4 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RTR |  | 4.5 |  | 5.5 | DEB-1 | 83.15 | 79.15 | 6 | 1.02 | 1.62 |  | 77.63 |  | 72.03 | 31.37 | 32.97
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-4 | 77.63 | 72.03 | 10 | 1.7 | 2.7 |  | 72.93 |  | 66.33 | 36.07 | 38.67 | 4045.7589 | 0.00024717 | 62.3803 | Correc. | Correc.
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-4 | 77.63 | 72.03 | 11 | 1.87 | 2.97 |  | 72.76 |  | 66.06 | 36.24 | 38.94 | 4207.2663 | 0.00023768 | 62.3808 | Correc. | Correc.
1 |  | DE1-1 | DER 414 | Der. 4 Sali. | RSP | 1.5 | 19 | 3 | 14 | DEB-1 | 83.15 | 79.15 | 4 | 1.87 | 2.97 | 79.78 | 72.76 | 73.18 | 62.18 | 36.24 | 42.82
1 | A | DI1-1 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RTR |  | 4.5 |  | 5.5 | DE1-1 | 72.76 | 62.18 | 8 | 1.36 | 2.16 |  | 66.9 |  | 54.52 | 42.1 | 50.48
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-1 | 66.9 | 54.52 | 5 | 0.85 | 1.35 |  | 63.05 |  | 50.17 | 45.95 | 54.83 | 39355.0075 | 2.541e-05 | 62.4999 | Correc. | Correc.
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-1 | 66.9 | 54.52 | 4 | 0.68 | 1.08 |  | 63.22 |  | 50.44 | 45.78 | 54.56 | 37844.2585 | 2.6424e-05 | 62.4948 | Correc. | Correc.
1 | B | DI1-2 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RTR |  | 4.5 |  | 5.5 | DE1-1 | 72.76 | 62.18 | 5 | 0.85 | 1.35 |  | 67.41 |  | 55.33 | 41.59 | 49.67
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-2 | 67.41 | 55.33 | 9 | 1.53 | 2.43 |  | 62.88 |  | 49.9 | 46.12 | 55.1 | 40926.066 | 2.4434e-05 | 62.5051 | Correc. | Correc.
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-2 | 67.41 | 55.33 | 11 | 1.87 | 2.97 |  | 62.54 |  | 49.36 | 46.46 | 55.64 | 44258.8372 | 2.2594e-05 | 62.5162 | Correc. | Correc.
1 | C | DI1-3 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RTR |  | 4.5 |  | 5.5 | DE1-1 | 72.76 | 62.18 | 4 | 0.68 | 1.08 |  | 67.58 |  | 55.6 | 41.42 | 49.4
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-3 | 67.58 | 55.6 | 8 | 1.36 | 2.16 |  | 63.22 |  | 50.44 | 45.78 | 54.56 | 37844.2585 | 2.6424e-05 | 62.4948 | Correc. | Correc.
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-3 | 67.58 | 55.6 | 11 | 1.87 | 2.97 |  | 62.71 |  | 49.63 | 46.29 | 55.37 | 42559.8413 | 2.3496e-05 | 62.5105 | Correc. | Correc.
|  | TV-3 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-3 | 67.58 | 55.6 | 14 | 2.38 | 3.78 |  | 62.2 |  | 48.82 | 46.8 | 56.18 | 47863.0092 | 2.0893e-05 | 62.5282 | Correc. | Correc.
1 | D | DI1-4 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RTR |  | 4.5 |  | 5.5 | DE1-1 | 72.76 | 62.18 | 4 | 0.68 | 1.08 |  | 67.58 |  | 55.6 | 41.42 | 49.4
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-4 | 67.58 | 55.6 | 10 | 1.7 | 2.7 |  | 62.88 |  | 49.9 | 46.12 | 55.1 | 40926.066 | 2.4434e-05 | 62.5051 | Correc. | Correc.
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-4 | 67.58 | 55.6 | 13 | 2.21 | 3.51 |  | 62.37 |  | 49.09 | 46.63 | 55.91 | 46025.6574 | 2.1727e-05 | 62.5221 | Correc. | Correc.
Valores de Figura de Ruido y Ganancia de los equipos de amplificación para el cálculo de la señal de ruido en las tomas
Nivel de señal en la antena de UHF | [7 empty] | 55 | dB
Ruido Térmico de la antena de UHF | [7 empty] | 2 | dB
Cable desde la antena al Amplificador
Longitud del cable | [7 empty] | 8 | m
Atenuación del cable en UHF | [7 empty] | 1.36 | dB
Figura de Ruido del cable en UHF (F1) | [7 empty] | 1.36 | dB
Ganancia del Cable en UHF (G1) | [7 empty] | -1.36 | dB
Equipo de Amplificación (UHF)
Figura de Ruido del Amplificador de Cabecera (F2) | [7 empty] | 5.5 | dB
Ganancia del Amplificador (G2) | [7 empty] | 53 | dB
Equipo de Amplificación en el sótano (UHF)
Figura de Ruido del Amplificador de sótano (F3) | [7 empty] | 4 | dB
Ganancia del Amplificador (G3) | [7 empty] | 15 | dB
[6 empty] | Gi |  | gi |  |  | g1*g2*gi-1 |  |  | Fi |  | fi |  | fi - 1 |  |  | (fi - 1)/(g1*g2*gi-1)
Cable de Antena a Amplificador | [5 empty] | -1.36 |  | 0.73114 |  |  | 0.73114 |  |  | 1.4 |  | 1.3804
Equipo de Amplificación | [5 empty] | 53 |  | 199526.2315 |  |  | 145881.426 |  |  | 8 |  | 6.3096 |  | 5.3096 |  |  | 7.2621
Equipo de Amplificación del sótano | [5 empty] | 15 |  | 31.6228 |  |  | 4613175.7456 |  |  | 4 |  | 2.5119 |  | 1.5119 |  |  | 1.0364e-05

## VERT.6
Vivienda |  | Equipo | [7 empty] | Equipo Anterior |  |  | Atenuación Cable |  |  | Señal Disp. UHF |  | Señal Disp. FI |  | Perd. Acumu. |  | Señal/Ruido |  |  | Comprobación
Pla. | Nº | Cod. | Mod. | Descripción | Ubi. | Ate. UHF (dB) |  | Ate. FI (dB) |  | Cod. | Nivel Sal. | Nivel Sal. | Long. | UHF | FI | Paso | Distri. | Paso | Distri. | UHF | FI | fi | gi | S/N | UHF | FI
[6 empty] | Paso | Distri. | Paso | Distri. |  | UHF (dB) | FI (dB) | (m) | (dB) | (dB) | dB | dB | dB | dB | (dB) | (dB)
RITS |  | DIA-1 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RITS |  | 4.5 |  | 5.5 |  | 109 | 105 | 0.3 | 0.051 | 0.081 |  | 104.449 |  | 99.419 | 0.051 | 5.581 | [5 empty] | 1
SOT |  | DIS-1 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | SOT |  | 4.5 |  | 5.5 | DIA-1 | 104.449 | 99.419 | 10 | 1.7 | 2.7 |  | 98.249 |  | 91.219 | 10.751 | 13.781 | [5 empty] | 1
SOT |  | DIS-2 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | SOT |  | 4.5 |  | 5.5 | DIS-1 | 98.249 | 91.219 | 0.5 | 0.085 | 0.135 |  | 93.664 |  | 85.584 | 15.336 | 19.416 | [5 empty] | 1
SOT |  | AMPLI |  |  | SOT |  |  |  |  | DIS-2 | 93.664 | 85.584 | 20 | 3.4 | 5.4 |  | 109 |  | 100
Baja |  | DEB-1 | DER 219 | Der. 2 Sali. | RSP | 0.5 | 25 | 1 | 19 | AMPLI | 109 | 100 | 5 | 0.85 | 1.35 | 107.65 | 83.15 | 97.65 | 79.65 | 25.85 | 25.35 | [5 empty] | 1
Baja | A | DIB-1 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RTR |  | 4.5 |  | 5.5 | DEB-1 | 83.15 | 79.65 | 4 | 0.68 | 1.08 |  | 77.97 |  | 73.07 | 31.03 | 31.93 | [5 empty] | 1
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-1 | 77.97 | 73.07 | 8 | 1.36 | 2.16 |  | 73.61 |  | 67.91 | 35.39 | 37.09 | 3459.3938 | 0.00028907 | 62.3783 | Correc. | Correc. | 1
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DIB-1 | 77.97 | 73.07 | 12 | 2.04 | 3.24 |  | 72.93 |  | 66.83 | 36.07 | 38.17 | 4045.7589 | 0.00024717 | 62.3803 | Correc. | Correc. | 1
1 |  | DE1-1 | DER 211 | Der. 2 Sali. | RSP | 1 | 16 | 2 | 10.5 | DEB-1 | 83.15 | 79.65 | 4 | 0.68 | 3.24 | 81.47 | 72.93 | 74.41 | 66.83 | 36.07 | 38.17
1 | A | DI1-1 | DIS 204 | Dist. 2 Sali. | RTR |  | 4.5 |  | 5.5 | DE1-1 | 72.93 | 66.83 | 4 | 0.68 | 1.08 |  | 67.75 |  | 60.25 | 41.25 | 44.75 | [5 empty] | 1
|  | TV-1 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-1 | 67.75 | 60.25 | 8 | 1.36 | 2.16 |  | 63.39 |  | 55.09 | 45.61 | 49.91 | 36391.5036 | 2.7479e-05 | 62.4899 | Correc. | Correc. | 1
|  | TV-2 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-1 | 67.75 | 60.25 | 12 | 2.04 | 3.24 |  | 62.71 |  | 54.01 | 46.29 | 50.99 | 42559.8413 | 2.3496e-05 | 62.5105 | Correc. | Correc. | 1
|  | TV-3 | BSD 203 | Toma Usu. | TU |  | 3 |  | 3 | DI1-1 | 67.75 | 60.25 | 14 | 2.38 | 3.78 |  | 62.37 |  | 53.47 | 46.63 | 51.53 | 46025.6574 | 2.1727e-05 | 62.5221 | Correc. | Correc. | 1
Valores de Figura de Ruido y Ganancia de los equipos de amplificación para el cálculo de la señal de ruido en las tomas
Nivel de señal en la antena de UHF | [7 empty] | 55 | dB
Ruido Térmico de la antena de UHF | [7 empty] | 2 | dB
Cable desde la antena al Amplificador
Longitud del cable | [7 empty] | 8 | m
Atenuación del cable en UHF | [7 empty] | 1.36 | dB
Figura de Ruido del cable en UHF (F1) | [7 empty] | 1.36 | dB
Ganancia del Cable en UHF (G1) | [7 empty] | -1.36 | dB
Equipo de Amplificación (UHF)
Figura de Ruido del Amplificador de Cabecera (F2) | [7 empty] | 5.5 | dB
Ganancia del Amplificador (G2) | [7 empty] | 53 | dB
Equipo de Amplificación en el sótano (UHF)
Figura de Ruido del Amplificador de sótano (F3) | [7 empty] | 4 | dB
Ganancia del Amplificador (G3) | [7 empty] | 15 | dB
[6 empty] | Gi |  | gi |  |  | g1*g2*gi-1 |  |  | Fi |  | fi |  | fi - 1 |  |  | (fi - 1)/(g1*g2*gi-1)
Cable de Antena a Amplificador | [5 empty] | -1.36 |  | 0.73114 |  |  | 0.73114 |  |  | 1.4 |  | 1.3804
Equipo de Amplificación | [5 empty] | 53 |  | 199526.2315 |  |  | 145881.426 |  |  | 8 |  | 6.3096 |  | 5.3096 |  |  | 7.2621
Equipo de Amplificación del sótano | [5 empty] | 15 |  | 31.6228 |  |  | 4613175.7456 |  |  | 4 |  | 2.5119 |  | 1.5119 |  |  | 1.0364e-05

## Cana. Principal
Dimensionamiento de Canaletas en TB | [5 empty] | Dimensionamiento de Canaletas en TLCA |  |  |  |  | Dimensionamiento de Canaletas en RTV |  |  |  | Resumen de secciones mínimas
Si (mm2)
| Mangue./Verti. | Sj (mm2) |  |  | Si (mm2) | Zona | Nº de Viv. | Sj (mm2) | Nº Opera. | Si (mm2) | Zona | Cables | Sj (mm2) | Si (mm2) | Zona | TB*RDSI | TLCA | RTV |  | Dimen. Canaleta |  |  | Nº | Comp. TB+RDSI |  |  |  | Su | Comp. RTV |  |  |  | Su | Comp. TLCA |  |  |  | Su
Vertical 1 | 25 pares | 1 | x | 335 | 609.7 | Vertical 1 | 6 | 240 | 2 | 960 | Vertical 1 | 2 | 80 | 160 | Vertical 1 | 609.7 | 960 | 160 | Zona | h | x | a | Comp. | h | x | a | Comp. | (mm2) | h | x | a | Comp. | (mm2) | h | x | a | Comp. | (mm2)
Vertical 2 | 25 pares | 1 | x | 335 | 609.7 | Vertical 2 | 8 | 320 | 2 | 1280 | Vertical 2 | 2 | 80 | 160 | Vertical 2 | 609.7 | 1280 | 160 | Vertical 1 | 40 | x | 115 | 4 | 40 | x | 25 | 1 | 1000 | 40 | x | 25 | 1 | 1000 | 40 | x | 30 | 2 | 2400
Vertical 3 | 25 pares | 1 | x | 335 | 609.7 | Vertical 3 | 7 | 280 | 2 | 1120 | Vertical 3 | 3 | 120 | 240 | Vertical 3 | 609.7 | 1120 | 240 | Vertical 2 | 40 | x | 115 | 4 | 40 | x | 25 | 1 | 1000 | 40 | x | 25 | 1 | 1000 | 40 | x | 30 | 2 | 2400
Vertical 4 | 25 pares | 1 | x | 335 | 609.7 | Vertical 4 | 7 | 280 | 2 | 1120 | Vertical 4 | 4 | 160 | 320 | Vertical 4 | 609.7 | 1120 | 320 | Vertical 3 | 40 | x | 115 | 4 | 40 | x | 25 | 1 | 1000 | 40 | x | 25 | 1 | 1000 | 40 | x | 30 | 2 | 2400
Vertical 5 | 25 pares | 1 | x | 335 | 609.7 | Vertical 5 | 8 | 320 | 2 | 1280 | Vertical 5 | 5 | 200 | 400 | Vertical 5 | 609.7 | 1280 | 400 | Vertical 4 | 40 | x | 115 | 4 | 40 | x | 25 | 1 | 1000 | 40 | x | 25 | 1 | 1000 | 40 | x | 30 | 2 | 2400
Vertical 6 | 25 pares | 1 | x | 335 | 609.7 | Vertical 6 | 2 | 80 | 2 | 320 | Vertical 6 | 2 | 80 | 160 | Vertical 6 | 609.7 | 320 | 160 | Vertical 5 | 40 | x | 115 | 4 | 40 | x | 25 | 1 | 1000 | 40 | x | 25 | 1 | 1000 | 40 | x | 30 | 2 | 2400
[19 empty] | Vertical 6 | 40 | x | 115 | 4 | 40 | x | 25 | 1 | 1000 | 40 | x | 25 | 1 | 1000 | 40 | x | 30 | 2 | 2400

## Tablas
| Atenuaciones |  |  |  |  | Atenuaciones 50MHz |  |  |  | Atenuaciones 850 MHz
| UHF (dB) |  | FI (dB) |  |  | UHF (dB) |  | FI (dB) |  | UHF (dB) |  | FI (dB)
| Paso | Derivación | Paso | Derivación |  | Paso | Derivación | Paso | Derivación | Paso | Derivación | Paso | Derivación
DIS 204 |  | 4.5 |  | 5.5 | Dist. 2 Sali. |  | 4 |  | 5.5 |  | 4.5 |  | 5.5
DIS 409 |  | 8 |  | 12 | Dist. 4 Sali. |  | 7 |  | 12 |  | 8 |  | 12
DER 211 | 1 | 16 | 2 | 10.5 | Der. 2 Sali. | 1 | 26 | 2 | 10.5 | 1 | 16 | 2 | 10.5
DER 214 | 1 | 19 | 1.5 | 14 | Der. 2 Sali. | 1 | 26 | 1.5 | 14 | 1 | 19 | 1.5 | 14
DER 219 | 0.5 | 25 | 1 | 19 | Der. 2 Sali. | 0.5 | 30 | 1 | 19 | 0.5 | 25 | 1 | 19
DER 224 | 0.5 | 30 | 1 | 25 | Der. 2 Sali. | 0.5 | 34 | 1 | 25 | 0.5 | 30 | 1 | 25
DER 229 | 0.5 | 34.5 | 0.5 | 29.5 | Der. 2 Sali. | 0.5 | 37 | 0.5 | 29.5 | 0.5 | 34.5 | 0.5 | 29.5
DER 411 | 1.5 | 16 | 3 | 11 | Der. 4 Sali. | 1 | 26.5 | 3 | 11 | 1.5 | 16 | 3 | 11
DER 414 | 1.5 | 19 | 3 | 14 | Der. 4 Sali. | 1 | 26.5 | 3 | 14 | 1.5 | 19 | 3 | 14
DER 419 | 1 | 25 | 1.5 | 19.5 | Der. 4 Sali. | 1 | 32 | 1.5 | 19.5 | 1 | 25 | 1.5 | 19.5
DER 424 | 1 | 29 | 1 | 24 | Der. 4 Sali. | 0.5 | 34 | 1 | 24 | 1 | 29 | 1 | 24
DER 429 | 0.5 | 34 | 1 | 29 | Der. 4 Sali. | 0.5 | 38 | 1 | 29 | 0.5 | 34 | 1 | 29
BSD 203 |  | 3 |  | 3 | Toma Usu. |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3

## Datos
[14 empty] | TELEFONÍA BÁSICA |  |  |  | TELEFONÍA | BÁSICA | TUBOS TLCA | canal. | principal
Niveles Máximos y mínimos a garantizar en las tomas |  |  |  |  | Planta | Tipo | Nº | Nº Est. | Nº Tomas |  | Nº Tomas Adoptado |  |  | Planta | Vivi./ | Nº Líneas/ | Nº Líneas/ | Vertical | Nº Líneas | Zona | Nº de | Nº de Tubos |  | Planta | Viv/ | Registros
[6 empty] | Viviendas | Vivi./Plan. |  | Cál. | Mín. | TB/RDSI | RTV | TLCA |  | Planta | Vivienda | Planta | Vertical 1 | 16.8 |  | Viv. | Cal. | Adop. |  | Planta | Secundarios
| Nivel (en dBuV) | UHF | FI |  | Portal 1 | [8 empty] | Portal 1, Vertical 1 |  |  |  | Vertical 2 | 22.4 | Vertical 1 | 6 | 1.5 | 2 | Vertical 1 | 3 | 55X100X15 cm
| Máx | 83 | 81 |  | Planta Baja | A | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Planta Baja | 3 | 2 | 6 | Vertical 3 | 19.6 | Vertical 2 | 8 | 2 | 2 | Vertical 2 | 4 | 55X100X15 cm
| Min. | 57 | 43 |  | Planta Baja | B | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Planta Primera | 3 | 2 | 6 | Vertical 4 | 19.6 | Vertical 3 | 7 | 1.75 | 2 | Vertical 3 | 4 | 55X100X15 cm
[5 empty] | Planta Baja | C | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Total Vertical 1 |  |  | 12 | Vertical 5 | 22.4 | Vertical 4 | 7 | 1.75 | 2 | Vertical 4 | 4 | 55X100X15 cm
| Atenuación del Cable | 0.15 | dB |  | Planta Primera | A | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Portal 2, Vertical 2 |  |  |  | Vertical 6 | 5.6 | Vertical 5 | 8 | 2 | 2 | Vertical 5 | 4 | 55X100X15 cm
[5 empty] | Planta Primera | B | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Planta Baja | 4 | 2 | 8 |  |  | Vertical 6 | 2 | 0.5 | 1 | Vertical 6 | 1 | 45X45X15 cm
| Atenuación del Cable a UHF |  | 0.17 | dB | Planta Primera | C | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Planta Primera | 4 | 2 | 8
| Atenuación del Cable a FI |  | 0.27 | dB | Portal 2 | [8 empty] | Total Vertical 2 |  |  | 16 | [6 empty] | Cambios de Dirección y tramos rectos largos |  | 45X45X15 cm
[5 empty] | Planta Baja | A | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Portal 3, Vertical 3
| Nivel de Salida Ampli. UHF |  | 109 | dB | Planta Baja | B | 1 | 5 | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 3 | Planta Baja | 4 | 2 | 8
| Nivel de Salida Ampli. FI |  | 105 | dB | Planta Baja | C | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Planta Primera | 3 | 2 | 6
[5 empty] | Planta Baja | D | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Total Vertical 3 |  |  | 14
[5 empty] | Planta Primera | A | 1 | 5 | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 3 | Portal 3, Vertical 4
[5 empty] | Planta Primera | B | 1 | 5 | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 3 | Planta Baja | 4 | 2 | 8
[5 empty] | Planta Primera | C | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Planta Primera | 3 | 2 | 6
[5 empty] | Planta Primera | D | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Total Vertical 4 |  |  | 14
[5 empty] | Portal 3 | [8 empty] | Portal 4, Vertical 5
[5 empty] | Planta Baja | A | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Planta Baja | 4 | 2 | 8
[5 empty] | Planta Baja | B | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Planta Primera | 4 | 2 | 8
[5 empty] | Planta Baja | C | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Total Vertical 5 |  |  | 16
[5 empty] | Planta Baja | D | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Portal 5, Vertical 6
[5 empty] | Planta Baja | E | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Planta Baja | 1 | 2 | 2
[5 empty] | Planta Baja | F | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Planta Primera | 1 | 2 | 2
[5 empty] | Planta Baja | G | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Total Vertical 6 |  |  | 4
[5 empty] | Planta Baja | H | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | Planta Primera | B | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | Planta Primera | C | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | Planta Primera | D | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | Planta Primera | E | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | Planta Primera | F | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | Planta Primera | G | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
Portal 4
[5 empty] | Planta Baja | A | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | Planta Baja | B | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | Planta Baja | C | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | Planta Baja | D | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | Planta Primera | A | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | Planta Primera | B | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | Planta Primera | C | 1 | 5 | 2.5 | 1 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | Planta Primera | D | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
Portal 5
[5 empty] | Planta Baja | A | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | Planta Primera | A | 1 | 5 | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | Nº Est. = Número de Estancias |  |  |  |  | TOTAL | 80 | 80 | 80