## Datos mensurando
Instrumento: |  | CERTIFICADO DE CALIBRACION DE
INTRUMENTOS DE MEDIDA DE FUERZA
DE ACUERDO CON:
Expediente: |  |  |  | Nº de Objeto de Ensayo: |  |  | de
Solicitante:
Dirección:
Localidad:
Provincia: |  |  | C.P:
Tipo de calibración: |  |  | 1 | Fecha de ejecución |  |  | Inicio:
Final:
| Instrumento a calibrar: |  |  |  | Indicador asociado: |  | Cable asociado:
Tipo: |  |  |  | Tipo: | Indicador digital |  | Tipo:
Marca: |  |  |  | Marca: |  |  | Longitud:
Modelo: |  |  |  | Modelo: |  |  | Sección:
NºSerie: |  |  |  | NºSerie:
Capacidad nom.: | 1000 |  |  | Resolucion: | 0.01
Accesorios: |  |  |  | Unidades: | Kgf | 3
Observaciones:
| Instrumento Patron: |  |  |  | Indicador asociado:
Nº de control: |  |  |  | Marca:
Modelo: |  |  |  | Modelo:
NºSerie: |  |  |  | NºSerie:
Capacidad nom.: | 4 | kN |  | Resolucion: | 1e-05 | mV/V
Sistema de Generación de fuerza:
Nº de control: | E00041F
Condiciones ambientales: |  |  | inicio | Final
Temperatura
Humedad rel.

## Lecturas
Resultados de la calibración
INDICACIÓN DEL INSTRUMENTO A FUERZA NULA: | [6 empty] | Resolución: | 0.01 | Kgf
Serie 5
|  | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Creciente | Decreciente
Punto de calibración | Fuerza aplicada (KN) | Indicación(Kgf) | Indicación(Kgf) | Indicación(Kgf) | Indicación(Kgf) | Indicación(Kgf) | Indicación (Kgf) | Valor medio
(Kgf)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
200 | 1.9599 | 200 | 202 | 200 | 198 | 200 | 198 | 199.6667
400 | 3.9198 | 400 | 400 | 400 | 402 | 402 | 402 | 401
600 | 5.8796 | 598 | 598 | 596 | 596 | 596 | 594 | 596.3333
800 | 7.8395 | 798 | 800 | 800 | 800 | 800 | 798 | 799.3333
950 | 9.3094 | 1000 | 1000 | 998 | 998 | 998 |  | 998.8
0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 4 | 3
Error de cero f0
[5 empty] | SERIE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | f0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4
| Aceleración Local de la Gravedad: |  |  |  | 9.7994

## Incertidumbres
Cálculo de incertidumbres
tipo A
Punto de calibración | ucom | uf0 | DESVEST | urep | error de reversibilidad (v) | uv | ur | uc | v eff | k | uexpandida
(Kgf) | (Kgf) | [6 empty] | (Kgf) |  |  | (Kgf)
0
200 |  | 1.1547 | 1.5055 | 0.61464 | 2 | 0.57735 | 0.0028868 | 1.4298 | ∞ | 2 | 2.8597
400 |  | 1.1547 | 1.0954 | 0.44721 | 0 | 0 | 0.0028868 | 1.2383 | ∞ | 2 | 2.4766
600 |  | 1.1547 | 1.5055 | 0.61464 | 2 | 0.57735 | 0.0028868 | 1.4298 | ∞ | 2 | 2.8597
800 |  | 1.1547 | 1.0328 | 0.42164 | 2 | 0.57735 | 0.0028868 | 1.3581 | ∞ | 2 | 2.7162
950 |  | 1.1547 | 1.0954 | 0.44721 |  |  | 0.0028868 | 1.2383 | ∞ | 2 | 2.4766
0
Capacidad óptima de medida del sistema de generación de fuerzas

## Resultados
Fuerza de referencia (KN) | Fuerza de referencia (Kgf) | Indicación del instrumento (Kgf) | Incertidumbre Típica (Kgf) | k | Incertidumbre Expandida (Kgf)
1.9599 | 200 | 199.6667 | 1.4298 | 2 | 2.8597
3.9198 | 400 | 401 | 1.2383 | 2 | 2.4766
5.8796 | 600 | 596.3333 | 1.4298 | 2 | 2.8597
7.8395 | 800 | 799.3333 | 1.3581 | 2 | 2.7162
9.3094 | 950 | 998.8 | 1.2383 | 2 | 2.4766

## Auxiliar
Factores de cobertura K para diferentes grados de libertad efectivos |  | v eff | k
|  | 1 | 13.97
|  | 2 | 4.53
|  | 3 | 3.31
Unidades | Tracción | 4 | 2.87
KN | Compresión | 5 | 2.65
N |  | 6 | 2.52
Kgf |  | 7 | 2.43
Tnf |  | 8 | 2.37
mV/V |  | 10 | 2.28
|  | 20 | 2.13
|  | 50 | 2.05
|  | ∞ | 2