## Parámetros
Ensayo |  |  |  |  | Fecha:
Características polvo |  | Material | Referencia polvo | Densidad de golpeo g/cm3 | Densidad aparente g/cm3 | Densidad absoluta g/cm3
|  | Al-NH3 |  | 1.19 | 0.84 | 2.725 |  | Sí
No
Activación externa |  | PRECOMPRESIÓN | No | # MPa
|  | ACTIVACIÓN ELÉC. | No | # V | # A
Características de corriente | Duraciones
|  | Aproximación | Apriete | PreCalentamiento | Calentamiento | Enfriamiento
|  | 99 | 30 | 5 | 55 | 60 | ciclos
|  | 1.98 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | segundos
Intensidades
|  | I máx | So1i (grados) | I So1i (kA) | ISo2i (kA) | Energía (kJ) | EDE (kJ/g)
|  | 6.318 | 15 | 1 | 6 | 5.781 | 3.2239
Características de Presión |  | Presión Trabajo | Presión Sinterizado
|  | 923 |  | kgf
|  | 3.8125 | 0 | bares
Características Sinterizados |  | Diámetro (mm) | Altura (mm) | Masa (g) |  | Secc (cm2)
| 1 | 12.01 | 6.23 | 1.7932 |  | 1.1549
| 2 | 11.86 | 6 |  |  | Volumen (cm3)
| 3 | 12.09 | 5.97 |  |  | 0.70564
| 4 | 12.2 | 6.05
| 5 | 12.22 | 6.08 |  |  | Densid (g/cm3)
| 6 | 12.13 | 6.18 |  |  | 2.5412
| 7 | 12.24 | 6.17 |  |  | Porosidad (%)
| 8 | 12.26 | 6.2 |  |  | 6.7437
|  | 12.1263 | 6.11
Otros Datos |  | Tª Inicial (ºC) | Lubricante | Diám Punzón (mm) | h punzones (mm) | h obleas (mm) | tS (ciclos)
|  | 20.1 |  | 11.9 | 97.31 | 9.3 | 5.0914
Observaciones
[9 empty] | 4 | 5 | 8
[9 empty] | 3 | 9 | 2

## Adquisición
391 | 476 | 0 | 72
391 | 476 | 0 | 21 | IP:x,x,x,x:
391 | 474 | 0 | 23 | 172,16,1,14
391 | 476 | 0 | 19
391 | 476 | 0 | 17 | Abrir canal. (IP: 172,16,1,14)(Return:1)
391 | 476 | 0 | 19
393 | 476 | 0 | 23
391 | 474 | 0 | 19 | Recibidos de 2870 registros (Soldadura:1693)
392 | 477 | 0 | 21
392 | 477 | 0 | 17
392 | 476 | 0 | 23 | Representar gráficas
394 | 476 | 0 | 16
390 | 478 | 0 | 16
392 | 478 | 0 | 19
393 | 476 | 0 | 19
392 | 477 | 0 | 16
392 | 475 | 0 | 19
393 | 477 | 0 | 21
392 | 474 | 0 | 21
392 | 476 | 0 | 17
391 | 474 | 0 | 17
392 | 477 | 0 | 19
389 | 476 | 0 | 19
390 | 478 | 0 | 14
392 | 477 | 0 | 14
391 | 477 | 0 | 21
391 | 476 | 0 | 21
391 | 477 | 0 | 17
392 | 476 | 0 | 17
391 | 476 | 0 | 17
391 | 477 | 0 | 17
390 | 476 | 0 | 17
392 | 476 | 0 | 19
392 | 477 | 0 | 17
390 | 476 | 0 | 19
392 | 476 | 0 | 25
392 | 477 | 0 | 17
391 | 477 | 0 | 25
392 | 476 | 0 | 21
392 | 477 | 0 | 14
392 | 476 | 0 | 17
390 | 476 | 0 | 25
392 | 477 | 0 | 19
392 | 478 | 0 | 25
393 | 477 | 0 | 17
392 | 477 | 0 | 17
393 | 477 | 0 | 21
392 | 477 | 0 | 17
392 | 477 | 0 | 14
392 | 475 | 0 | 14
392 | 477 | 0 | 19
392 | 476 | 0 | 19
395 | 477 | 0 | 21
392 | 476 | 0 | 19
390 | 476 | 0 | 19
391 | 477 | 0 | 17
392 | 474 | 0 | 23
392 | 478 | 0 | 19
392 | 475 | 0 | 19
392 | 477 | 0 | 19
390 | 477 | 0 | 19
391 | 475 | 3412 | 19
391 | 475 | 3276 | 118
394 | 477 | 3373 | 170
393 | 477 | 3412 | 145
398 | 478 | 3685 | 161
399 | 476 | 3900 | 155
402 | 476 | 4231 | 135
403 | 476 | 4368 | 151
406 | 475 | 4641 | 155
404 | 474 | 4719 | 124
408 | 476 | 4797 | 143
407 | 474 | 4836 | 116
414 | 474 | 4836 | 116
409 | 472 | 5011 | 157
415 | 470 | 5772 | 145
415 | 472 | 6240 | 145
420 | 470 | 6240 | 137
421 | 473 | 6318 | 137
425 | 471 | 6259 | 145
421 | 471 | 6259 | 122
427 | 469 | 6240 | 120
425 | 466 | 6084 | 120
430 | 468 | 6084 | 118
428 | 469 | 6162 | 132
431 | 466 | 6084 | 132
429 | 466 | 6084 | 112
432 | 466 | 6064 | 132
430 | 464 | 6045 | 122
438 | 465 | 6045 | 106
434 | 463 | 6064 | 106
438 | 464 | 6064 | 103
434 | 462 | 6045 | 120
436 | 461 | 6025 | 106
435 | 462 | 6025 | 122
440 | 461 | 6045 | 130
436 | 463 | 6025 | 120
439 | 459 | 6045 | 108
438 | 461 | 6064 | 128
442 | 458 | 6006 | 126
440 | 461 | 6025 | 103
444 | 461 | 6045 | 104
440 | 462 | 6045 | 106
445 | 460 | 6045 | 106
442 | 463 | 6025 | 106
446 | 458 | 6025 | 106
444 | 460 | 6006 | 103
448 | 460 | 5967 | 114
445 | 459 | 6025 | 112
447 | 458 | 5986 | 116
446 | 460 | 6045 | 116
449 | 457 | 6045 | 110
447 | 459 | 6025 | 89
450 | 461 | 6064 | 91
448 | 460 | 6025 | 91
451 | 462 | 6025 | 97
448 | 461 | 6006 | 110
451 | 463 | 6025 | 93
449 | 462 | 6025 | 112
451 | 464 | 6045 | 99
447 | 463 | 6045 | 91
452 | 461 | 6006 | 101
450 | 463 | 5986 | 106
454 | 464 | 5986 | 83
450 | 463 | 6006 | 104
454 | 463 | 6006 | 87
448 | 462 | 6025 | 91
454 | 464 | 6025 | 87
451 | 464 | 5986 | 103
455 | 463 | 5986 | 103
451 | 465 | 5986 | 112
453 | 464 | 5986 | 91
452 | 465 | 5986 | 91
456 | 464 | 5986 | 91
452 | 466 | 6006 | 104
456 | 466 | 6006 | 93
450 | 466 | 5986 | 95
455 | 465 | 5986 | 95
453 | 467 | 5986 | 91
457 | 466 | 5986 | 81
455 | 467 | 6006 | 87
457 | 468 | 6006 | 91
453 | 468 | 5986 | 101
456 | 466 | 5986 | 83
454 | 468 | 5967 | 83
458 | 469 | 5967 | 79
454 | 468 | 5986 | 89
458 | 469 | 6006 | 83
453 | 470 | 5986 | 91
457 | 468 | 5947 | 97
455 | 472 | 5967 | 79
457 | 468 | 5967 | 79
455 | 470 | 5967 | 93
458 | 470 | 5947 | 74
454 | 472 | 6006 | 74
456 | 473 | 5967 | 83
453 | 470 | 5850 | 91
459 | 473 | 5986 | 85
453 | 472 | 6025 | 75
461 | 471 | 5928 | 83
456 | 471 | 5869 | 87
459 | 471 | 5947 | 83
456 | 471 | 5928 | 81
459 | 473 | 5986 | 87
454 | 473 | 5928 | 75
459 | 472 | 5967 | 91
455 | 471 | 5869 | 91
459 | 476 | 5869 | 85
457 | 475 | 5928 | 77
459 | 473 | 5986 | 91
455 | 473 | 5947 | 79
459 | 474 | 5908 | 91
454 | 473 | 5967 | 79
459 | 472 | 5908 | 85
456 | 474 | 5967 | 87
459 | 476 | 5928 | 81
457 | 476 | 5967 | 74
460 | 473 | 5928 | 95
456 | 474 | 5908 | 85
460 | 475 | 5928 | 79

## Desplazamiento
ciclos | seg | x(t) | h(t) | θ(t) |  |  | θ(t) | H(t)
0.5 | 0.01 | -0.033899 | 9.4671 | 0.35461 |  |  | 0.37507 | 7.8414
1 | 0.02 | -0.033899 | 9.4671 | 0.35461 | 0.6 | 4.3326 | 0.37514 | 7.8423
1.5 | 0.03 | -0.033899 | 9.4671 | 0.35461 | 0.6 | 0 | 0.37521 | 7.8431
2 | 0.04 | -0.033899 | 9.4671 | 0.35461 |  |  | 0.37529 | 7.8442
2.5 | 0.05 | -0.033899 | 9.4671 | 0.35461 |  |  | 0.37536 | 7.8451
3 | 0.06 | -0.033899 | 9.4671 | 0.35461 |  |  | 0.37542 | 7.8458
3.5 | 0.07 | 0.066101 | 9.3671 | 0.34772 |  |  | 0.37551 | 7.847
4 | 0.08 | -0.033899 | 9.4671 | 0.35461 |  |  | 0.37549 | 7.8468
4.5 | 0.09 | 0.016101 | 9.4171 | 0.35118 |  |  | 0.37544 | 7.8461
5 | 0.1 | 0.016101 | 9.4171 | 0.35118 |  |  | 0.37533 | 7.8448
5.5 | 0.11 | 0.016101 | 9.4171 | 0.35118 |  |  | 0.37512 | 7.8421
6 | 0.12 | 0.1161 | 9.3171 | 0.34422 |  |  | 0.37479 | 7.8379
6.5 | 0.13 | -0.083899 | 9.5171 | 0.358 |  |  | 0.37447 | 7.8339
7 | 0.14 | 0.016101 | 9.4171 | 0.35118 |  |  | 0.37414 | 7.8297
7.5 | 0.15 | 0.066101 | 9.3671 | 0.34772 |  |  | 0.37382 | 7.8257
8 | 0.16 | 0.016101 | 9.4171 | 0.35118 |  |  | 0.37354 | 7.8221
8.5 | 0.17 | 0.016101 | 9.4171 | 0.35118 |  |  | 0.37326 | 7.8186
9 | 0.18 | 0.066101 | 9.3671 | 0.34772 |  |  | 0.37282 | 7.8132
9.5 | 0.19 | 0.016101 | 9.4171 | 0.35118 |  |  | 0.37232 | 7.807
10 | 0.2 | 0.016101 | 9.4171 | 0.35118 |  |  | 0.37173 | 7.7999
10.5 | 0.21 | -0.033899 | 9.4671 | 0.35461 |  |  | 0.37117 | 7.793
11 | 0.22 | 0.016101 | 9.4171 | 0.35118 |  |  | 0.37071 | 7.7875
11.5 | 0.23 | -0.1339 | 9.5671 | 0.36136 | 0.6 | 11.9589 | 0.37049 | 7.7848
12 | 0.24 | -0.083899 | 9.5171 | 0.358 | 0.6 | 0 | 0.37047 | 7.7846
12.5 | 0.25 | 0.016101 | 9.4171 | 0.35118 |  |  | 0.37068 | 7.7872
13 | 0.26 | -0.033899 | 9.4671 | 0.35461 |  |  | 0.37112 | 7.7926
13.5 | 0.27 | -0.033899 | 9.4671 | 0.35461 |  |  | 0.3718 | 7.801
14 | 0.28 | -0.033899 | 9.4671 | 0.35461 |  |  | 0.37267 | 7.8117
14.5 | 0.29 | 0.016101 | 9.4171 | 0.35118 |  |  | 0.37366 | 7.8239
15 | 0.3 | -0.033899 | 9.4671 | 0.35461 |  |  | 0.37466 | 7.8363
15.5 | 0.31 | -0.033899 | 9.4671 | 0.35461 |  |  | 0.37556 | 7.8475
16 | 0.32 | -0.083899 | 9.5171 | 0.358 |  |  | 0.37624 | 7.8559
16.5 | 0.33 | 0.016101 | 9.4171 | 0.35118 |  |  | 0.37666 | 7.8612
17 | 0.34 | 0.016101 | 9.4171 | 0.35118 |  |  | 0.37689 | 7.8641
17.5 | 0.35 | -0.083899 | 9.5171 | 0.358 |  |  | 0.37696 | 7.865
18 | 0.36 | 0.016101 | 9.4171 | 0.35118 |  |  | 0.37691 | 7.8643
18.5 | 0.37 | 0.016101 | 9.4171 | 0.35118 |  |  | 0.37673 | 7.8621
19 | 0.38 | -0.033899 | 9.4671 | 0.35461 |  |  | 0.3765 | 7.8592
19.5 | 0.39 | 0.016101 | 9.4171 | 0.35118 |  |  | 0.37619 | 7.8552
20 | 0.4 | 0.016101 | 9.4171 | 0.35118 |  |  | 0.37585 | 7.851
20.5 | 0.41 | 0.016101 | 9.4171 | 0.35118 |  |  | 0.37557 | 7.8475
21 | 0.42 | -0.083899 | 9.5171 | 0.358 |  |  | 0.37542 | 7.8455
21.5 | 0.43 | 0.016101 | 9.4171 | 0.35118 |  |  | 0.37535 | 7.8446
22 | 0.44 | 0.016101 | 9.4171 | 0.35118 | 0.6 | 0.45169 | 0.3754 | 7.8452
22.5 | 0.45 | 0.066101 | 9.3671 | 0.34772 | 0.6 | 0 | 0.37542 | 7.8455
23 | 0.46 | 0.016101 | 9.4171 | 0.35118 |  |  | 0.37537 | 7.8448
23.5 | 0.47 | 0.066101 | 9.3671 | 0.34772 |  |  | 0.37519 | 7.8426
24 | 0.48 | 0.016101 | 9.4171 | 0.35118 |  |  | 0.3749 | 7.839
24.5 | 0.49 | 0.016101 | 9.4171 | 0.35118 |  |  | 0.37445 | 7.8335
25 | 0.5 | 0.016101 | 9.4171 | 0.35118 |  |  | 0.374 | 7.8279
25.5 | 0.51 | 0.016101 | 9.4171 | 0.35118 |  |  | 0.37356 | 7.8223
26 | 0.52 | 0.016101 | 9.4171 | 0.35118 |  |  | 0.37315 | 7.8172
26.5 | 0.53 | 0.1661 | 9.2671 | 0.34068 |  |  | 0.37272 | 7.8119
27 | 0.54 | 0.016101 | 9.4171 | 0.35118 |  |  | 0.37243 | 7.8083
27.5 | 0.55 | -0.083899 | 9.5171 | 0.358 |  |  | 0.37216 | 7.805
28 | 0.56 | -0.033899 | 9.4671 | 0.35461 |  |  | 0.37194 | 7.8023
28.5 | 0.57 | 0.016101 | 9.4171 | 0.35118 |  |  | 0.37164 | 7.7988
29 | 0.58 | 0.016101 | 9.4171 | 0.35118 |  |  | 0.37137 | 7.7957
29.5 | 0.59 | 0.016101 | 9.4171 | 0.35118 |  |  | 0.37077 | 7.7886
30 | 0.6 | 0.016101 | 9.4171 | 0.35118 |  |  | 0.36993 | 7.7786
30.5 | 0.61 | -0.083899 | 9.5171 | 0.358 |  |  | 0.36854 | 7.7621
31 | 0.62 | -0.033899 | 9.4671 | 0.35461 |  |  | 0.36676 | 7.741
31.5 | 0.63 | -0.033899 | 9.4671 | 0.35461 |  |  | 0.36417 | 7.7106
32 | 0.64 | 0.1161 | 9.3171 | 0.34422 |  |  | 0.36099 | 7.6737
32.5 | 0.65 | 0.066101 | 9.3671 | 0.34772 |  |  | 0.35681 | 7.6257
33 | 0.66 | 0.3161 | 9.1171 | 0.32983 |  |  | 0.35183 | 7.5695
33.5 | 0.67 | 0.3661 | 9.0671 | 0.32614 |  |  | 0.34557 | 7.4999
34 | 0.68 | 0.5161 | 8.9171 | 0.3148 |  |  | 0.33848 | 7.4223
34.5 | 0.69 | 0.5661 | 8.8671 | 0.31094 |  |  | 0.33016 | 7.333
35 | 0.7 | 0.7161 | 8.7171 | 0.29908 |  |  | 0.32119 | 7.2383
35.5 | 0.71 | 0.6161 | 8.8171 | 0.30703 |  |  | 0.31129 | 7.1359
36 | 0.72 | 0.8161 | 8.6171 | 0.29095 |  |  | 0.30119 | 7.0335
36.5 | 0.73 | 0.7661 | 8.6671 | 0.29504 |  |  | 0.29051 | 6.9275
37 | 0.74 | 1.1161 | 8.3171 | 0.26537 |  |  | 0.28001 | 6.8257
37.5 | 0.75 | 0.8661 | 8.5671 | 0.28681 |  |  | 0.26945 | 6.7257
38 | 0.76 | 1.1661 | 8.2671 | 0.26093 |  |  | 0.25958 | 6.6343
38.5 | 0.77 | 1.1661 | 8.2671 | 0.26093 |  |  | 0.24994 | 6.5472
39 | 0.78 | 1.4161 | 8.0171 | 0.23788 |  |  | 0.24126 | 6.4706
39.5 | 0.79 | 1.4661 | 7.9671 | 0.2331 |  |  | 0.23293 | 6.3988
40 | 0.8 | 1.6661 | 7.7671 | 0.21335 |  |  | 0.22541 | 6.3355
40.5 | 0.81 | 1.4661 | 7.9671 | 0.2331 |  |  | 0.21807 | 6.275
41 | 0.82 | 1.7661 | 7.6671 | 0.20309 |  |  | 0.21158 | 6.2226
41.5 | 0.83 | 1.6661 | 7.7671 | 0.21335 |  |  | 0.20524 | 6.1723
42 | 0.84 | 1.9161 | 7.5171 | 0.18719 |  |  | 0.19965 | 6.1288
42.5 | 0.85 | 1.8161 | 7.6171 | 0.19786 |  |  | 0.19421 | 6.087
43 | 0.86 | 1.9661 | 7.4671 | 0.18175 |  |  | 0.18946 | 6.051
43.5 | 0.87 | 1.8661 | 7.5671 | 0.19256 |  |  | 0.18461 | 6.0148
44 | 0.88 | 2.0161 | 7.4171 | 0.17623 |  |  | 0.18035 | 5.9832
44.5 | 0.89 | 1.9161 | 7.5171 | 0.18719 |  |  | 0.17607 | 5.9519
45 | 0.9 | 2.3161 | 7.1171 | 0.14151 |  |  | 0.17234 | 5.9248
45.5 | 0.91 | 2.1161 | 7.3171 | 0.16497 |  |  | 0.16844 | 5.8968
46 | 0.92 | 2.3161 | 7.1171 | 0.14151 |  |  | 0.16506 | 5.8728
46.5 | 0.93 | 2.1161 | 7.3171 | 0.16497 |  |  | 0.16146 | 5.8475
47 | 0.94 | 2.2161 | 7.2171 | 0.1534 |  |  | 0.15811 | 5.8241
47.5 | 0.95 | 2.1661 | 7.2671 | 0.15923 |  |  | 0.15445 | 5.7988
48 | 0.96 | 2.4161 | 7.0171 | 0.12928 |  |  | 0.15118 | 5.7763
48.5 | 0.97 | 2.2161 | 7.2171 | 0.1534 |  |  | 0.14759 | 5.7519
49 | 0.98 | 2.3661 | 7.0671 | 0.13544 |  |  | 0.1443 | 5.7297
49.5 | 0.99 | 2.3161 | 7.1171 | 0.14151 |  |  | 0.14075 | 5.7059
50 | 1 | 2.5161 | 6.9171 | 0.11669 |  |  | 0.1375 | 5.6843
50.5 | 1.01 | 2.4161 | 7.0171 | 0.12928 |  |  | 0.13388 | 5.6606
51 | 1.02 | 2.6161 | 6.8171 | 0.10373 |  |  | 0.13039 | 5.6379
51.5 | 1.03 | 2.4161 | 7.0171 | 0.12928 |  |  | 0.12637 | 5.6121
52 | 1.04 | 2.6661 | 6.7671 | 0.097108 |  |  | 0.12245 | 5.5872
52.5 | 1.05 | 2.5161 | 6.9171 | 0.11669 |  |  | 0.11793 | 5.5588
53 | 1.06 | 2.7161 | 6.7171 | 0.090387 |  |  | 0.11343 | 5.5308
53.5 | 1.07 | 2.6161 | 6.8171 | 0.10373 |  |  | 0.10852 | 5.5006
54 | 1.08 | 2.8161 | 6.6171 | 0.076641 |  |  | 0.10397 | 5.4728
54.5 | 1.09 | 2.6661 | 6.7671 | 0.097108 |  |  | 0.099116 | 5.4435
55 | 1.1 | 2.7661 | 6.6671 | 0.083565 |  |  | 0.094746 | 5.4172
55.5 | 1.11 | 2.7161 | 6.7171 | 0.090387 |  |  | 0.090307 | 5.3908
56 | 1.12 | 2.8661 | 6.5671 | 0.069611 |  |  | 0.08651 | 5.3683
56.5 | 1.13 | 2.7661 | 6.6671 | 0.083565 |  |  | 0.082652 | 5.3457
57 | 1.14 | 2.9161 | 6.5171 | 0.062473 |  |  | 0.079456 | 5.327
57.5 | 1.15 | 2.8161 | 6.6171 | 0.076641 |  |  | 0.076199 | 5.3081
58 | 1.16 | 2.9661 | 6.4671 | 0.055224 |  |  | 0.073427 | 5.2921
58.5 | 1.17 | 2.8161 | 6.6171 | 0.076641 |  |  | 0.070252 | 5.2739
59 | 1.18 | 2.9661 | 6.4671 | 0.055224 |  |  | 0.067365 | 5.2575
59.5 | 1.19 | 2.8661 | 6.5671 | 0.069611 |  |  | 0.063973 | 5.2383
60 | 1.2 | 2.9661 | 6.4671 | 0.055224 |  |  | 0.060946 | 5.2215
60.5 | 1.21 | 2.7661 | 6.6671 | 0.083565 |  |  | 0.057604 | 5.203
61 | 1.22 | 3.0161 | 6.4171 | 0.047863 |  |  | 0.054749 | 5.1875
61.5 | 1.23 | 2.9161 | 6.5171 | 0.062473 |  |  | 0.05153 | 5.1701
62 | 1.24 | 3.1161 | 6.3171 | 0.03279 |  |  | 0.048891 | 5.1561
62.5 | 1.25 | 2.9161 | 6.5171 | 0.062473 |  |  | 0.045865 | 5.1401
63 | 1.26 | 3.1161 | 6.3171 | 0.03279 |  |  | 0.043315 | 5.1268
63.5 | 1.27 | 2.8161 | 6.6171 | 0.076641 |  |  | 0.04063 | 5.1128
64 | 1.28 | 3.1161 | 6.3171 | 0.03279 |  |  | 0.038834 | 5.1035
64.5 | 1.29 | 2.9661 | 6.4671 | 0.055224 |  |  | 0.036757 | 5.0926
65 | 1.3 | 3.1661 | 6.2671 | 0.025074 |  |  | 0.035311 | 5.085
65.5 | 1.31 | 2.9661 | 6.4671 | 0.055224 |  |  | 0.033392 | 5.075
66 | 1.32 | 3.0661 | 6.3671 | 0.040386 |  |  | 0.03176 | 5.0666
66.5 | 1.33 | 3.0161 | 6.4171 | 0.047863 |  |  | 0.029298 | 5.0539
67 | 1.34 | 3.2161 | 6.2171 | 0.017233 |  |  | 0.027158 | 5.043
67.5 | 1.35 | 3.0161 | 6.4171 | 0.047863 |  |  | 0.024364 | 5.0288
68 | 1.36 | 3.2161 | 6.2171 | 0.017233 |  |  | 0.022052 | 5.017
68.5 | 1.37 | 2.9161 | 6.5171 | 0.062473 |  |  | 0.019142 | 5.0021
69 | 1.38 | 3.1661 | 6.2671 | 0.025074 |  |  | 0.016765 | 4.9899
69.5 | 1.39 | 3.0661 | 6.3671 | 0.040386 |  |  | 0.01396 | 4.9755
70 | 1.4 | 3.2661 | 6.1671 | 0.0092657 |  |  | 0.011861 | 4.9646
70.5 | 1.41 | 3.1661 | 6.2671 | 0.025074 |  |  | 0.0095011 | 4.9523
71 | 1.42 | 3.2661 | 6.1671 | 0.0092657 |  |  | 0.0079336 | 4.9441
71.5 | 1.43 | 3.0661 | 6.3671 | 0.040386 |  |  | 0.0062241 | 4.9352
72 | 1.44 | 3.2161 | 6.2171 | 0.017233 |  |  | 0.0053967 | 4.9308
72.5 | 1.45 | 3.1161 | 6.3171 | 0.03279 |  |  | 0.0041978 | 4.9246
73 | 1.46 | 3.3161 | 6.1171 | 0.0011676 |  |  | 0.0035993 | 4.9215
73.5 | 1.47 | 3.1161 | 6.3171 | 0.03279 |  |  | 0.0027582 | 4.9172
74 | 1.48 | 3.3161 | 6.1171 | 0.0011676 |  |  | 0.0023598 | 4.9152
74.5 | 1.49 | 3.0661 | 6.3671 | 0.040386 |  |  | 0.0013703 | 4.9103
75 | 1.5 | 3.2661 | 6.1671 | 0.0092657 |  |  | 0.00096605 | 4.9083
75.5 | 1.51 | 3.1661 | 6.2671 | 0.025074 |  |  | 0.00027827 | 4.9
76 | 1.52 | 3.2661 | 6.1671 | 0.0092657 |  |  | 0 | 4.9
76.5 | 1.53 | 3.1661 | 6.2671 | 0.025074 |  |  | 0 | 4.9
77 | 1.54 | 3.3161 | 6.1171 | 0.0011676 |  |  | 0 | 4.9
77.5 | 1.55 | 3.1161 | 6.3171 | 0.03279 |  |  | 0 | 4.9
78 | 1.56 | 3.2161 | 6.2171 | 0.017233 |  |  | 0 | 4.9
78.5 | 1.57 | 3.0661 | 6.3671 | 0.040386 |  |  | 0 | 4.9
79 | 1.58 | 3.3661 | 6.0671 | -0.0070639 |  |  | 0 | 4.9
79.5 | 1.59 | 3.0661 | 6.3671 | 0.040386 |  |  | 0 | 4.9
80 | 1.6 | 3.4661 | 5.9671 | -0.023941 |  |  | 0 | 4.9
80.5 | 1.61 | 3.2161 | 6.2171 | 0.017233
81 | 1.62 | 3.3661 | 6.0671 | -0.0070639
81.5 | 1.63 | 3.2161 | 6.2171 | 0.017233
82 | 1.64 | 3.3661 | 6.0671 | -0.0070639
82.5 | 1.65 | 3.1161 | 6.3171 | 0.03279
83 | 1.66 | 3.3661 | 6.0671 | -0.0070639
83.5 | 1.67 | 3.1661 | 6.2671 | 0.025074
84 | 1.68 | 3.3661 | 6.0671 | -0.0070639
84.5 | 1.69 | 3.2661 | 6.1671 | 0.0092657
85 | 1.7 | 3.3661 | 6.0671 | -0.0070639
85.5 | 1.71 | 3.1661 | 6.2671 | 0.025074
86 | 1.72 | 3.3661 | 6.0671 | -0.0070639
86.5 | 1.73 | 3.1161 | 6.3171 | 0.03279
87 | 1.74 | 3.3661 | 6.0671 | -0.0070639
87.5 | 1.75 | 3.2161 | 6.2171 | 0.017233
88 | 1.76 | 3.3661 | 6.0671 | -0.0070639
88.5 | 1.77 | 3.2661 | 6.1671 | 0.0092657
89 | 1.78 | 3.4161 | 6.0171 | -0.015432
89.5 | 1.79 | 3.2161 | 6.2171 | 0.017233
90 | 1.8 | 3.4161 | 6.0171 | -0.015432
90.5 | 1.81
91 | 1.82
91.5 | 1.83
92 | 1.84
92.5 | 1.85
93 | 1.86
93.5 | 1.87
94 | 1.88
94.5 | 1.89
95 | 1.9
95.5 | 1.91
96 | 1.92
96.5 | 1.93
97 | 1.94
97.5 | 1.95
98 | 1.96
98.5 | 1.97
99 | 1.98
99.5 | 1.99
100 | 2
100.5 | 2.01
101 | 2.02
101.5 | 2.03
102 | 2.04
102.5 | 2.05
103 | 2.06
103.5 | 2.07
104 | 2.08
104.5 | 2.09
105 | 2.1
105.5 | 2.11
106 | 2.12
106.5 | 2.13
107 | 2.14
107.5 | 2.15
108 | 2.16
108.5 | 2.17
109 | 2.18
109.5 | 2.19
110 | 2.2
110.5 | 2.21
111 | 2.22
111.5 | 2.23
112 | 2.24
112.5 | 2.25
113 | 2.26
113.5 | 2.27
114 | 2.28
114.5 | 2.29
115 | 2.3
115.5 | 2.31
116 | 2.32
116.5 | 2.33
117 | 2.34
117.5 | 2.35
118 | 2.36
118.5 | 2.37
119 | 2.38
119.5 | 2.39
120 | 2.4
120.5 | 2.41
121 | 2.42
121.5 | 2.43
122 | 2.44
122.5 | 2.45
123 | 2.46
123.5 | 2.47
124 | 2.48
124.5 | 2.49
125 | 2.5

## Fuerza
ciclos | seg | Fuerza | Presión
0.5 | 0.01 | 9.3391 | 83.9696 | 0.6 | 11.7229
1 | 0.02 | 9.3391 | 83.9696 | 0.6 | 0
1.5 | 0.03 | 9.2999 | 83.6168
2 | 0.04 | 9.3391 | 83.9696
2.5 | 0.05 | 9.3391 | 83.9696
3 | 0.06 | 9.3391 | 83.9696
3.5 | 0.07 | 9.3391 | 83.9696
4 | 0.08 | 9.2999 | 83.6168
4.5 | 0.09 | 9.3587 | 84.146
5 | 0.1 | 9.3587 | 84.146
5.5 | 0.11 | 9.3391 | 83.9696
6 | 0.12 | 9.3391 | 83.9696
6.5 | 0.13 | 9.3784 | 84.3224
7 | 0.14 | 9.3784 | 84.3224
7.5 | 0.15 | 9.3391 | 83.9696
8 | 0.16 | 9.3587 | 84.146
8.5 | 0.17 | 9.3195 | 83.7932 | 0.6 | 105.4031
9 | 0.18 | 9.3587 | 84.146 | 0.6 | 0
9.5 | 0.19 | 9.2999 | 83.6168
10 | 0.2 | 9.3391 | 83.9696
10.5 | 0.21 | 9.2999 | 83.6168
11 | 0.22 | 9.3587 | 84.146
11.5 | 0.23 | 9.3391 | 83.9696
12 | 0.24 | 9.3784 | 84.3224
12.5 | 0.25 | 9.3587 | 84.146
13 | 0.26 | 9.3587 | 84.146
13.5 | 0.27 | 9.3391 | 83.9696
14 | 0.28 | 9.3587 | 84.146
14.5 | 0.29 | 9.3391 | 83.9696
15 | 0.3 | 9.3391 | 83.9696
15.5 | 0.31 | 9.3587 | 84.146
16 | 0.32 | 9.3391 | 83.9696
16.5 | 0.33 | 9.3391 | 83.9696
17 | 0.34 | 9.3587 | 84.146
17.5 | 0.35 | 9.3391 | 83.9696
18 | 0.36 | 9.3391 | 83.9696
18.5 | 0.37 | 9.3587 | 84.146
19 | 0.38 | 9.3587 | 84.146
19.5 | 0.39 | 9.3391 | 83.9696
20 | 0.4 | 9.3587 | 84.146
20.5 | 0.41 | 9.3391 | 83.9696
21 | 0.42 | 9.3391 | 83.9696
21.5 | 0.43 | 9.3587 | 84.146
22 | 0.44 | 9.3784 | 84.3224
22.5 | 0.45 | 9.3587 | 84.146
23 | 0.46 | 9.3587 | 84.146
23.5 | 0.47 | 9.3587 | 84.146
24 | 0.48 | 9.3587 | 84.146
24.5 | 0.49 | 9.3587 | 84.146
25 | 0.5 | 9.3195 | 83.7932
25.5 | 0.51 | 9.3587 | 84.146
26 | 0.52 | 9.3391 | 83.9696
26.5 | 0.53 | 9.3587 | 84.146
27 | 0.54 | 9.3391 | 83.9696
27.5 | 0.55 | 9.3391 | 83.9696
28 | 0.56 | 9.3587 | 84.146
28.5 | 0.57 | 9.2999 | 83.6168
29 | 0.58 | 9.3784 | 84.3224
29.5 | 0.59 | 9.3195 | 83.7932
30 | 0.6 | 9.3587 | 84.146
30.5 | 0.61 | 9.3587 | 84.146
31 | 0.62 | 9.3195 | 83.7932
31.5 | 0.63 | 9.3195 | 83.7932
32 | 0.64 | 9.3587 | 84.146
32.5 | 0.65 | 9.3587 | 84.146
33 | 0.66 | 9.3784 | 84.3224
33.5 | 0.67 | 9.3391 | 83.9696
34 | 0.68 | 9.3391 | 83.9696
34.5 | 0.69 | 9.3391 | 83.9696
35 | 0.7 | 9.3195 | 83.7932
35.5 | 0.71 | 9.2999 | 83.6168
36 | 0.72 | 9.3391 | 83.9696
36.5 | 0.73 | 9.2999 | 83.6168
37 | 0.74 | 9.2999 | 83.6168
37.5 | 0.75 | 9.2606 | 83.264
38 | 0.76 | 9.2214 | 82.9112
38.5 | 0.77 | 9.2606 | 83.264
39 | 0.78 | 9.2214 | 82.9112
39.5 | 0.79 | 9.2803 | 83.4404
40 | 0.8 | 9.241 | 83.0876
40.5 | 0.81 | 9.241 | 83.0876
41 | 0.82 | 9.2018 | 82.7348
41.5 | 0.83 | 9.1429 | 82.2056
42 | 0.84 | 9.1822 | 82.5584
42.5 | 0.85 | 9.2018 | 82.7348
43 | 0.86 | 9.1429 | 82.2056
43.5 | 0.87 | 9.1429 | 82.2056
44 | 0.88 | 9.1429 | 82.2056
44.5 | 0.89 | 9.1037 | 81.8527
45 | 0.9 | 9.1233 | 82.0292
45.5 | 0.91 | 9.0841 | 81.6763
46 | 0.92 | 9.1037 | 81.8527
46.5 | 0.93 | 9.0644 | 81.4999
47 | 0.94 | 9.0448 | 81.3235
47.5 | 0.95 | 9.0644 | 81.4999
48 | 0.96 | 9.0448 | 81.3235
48.5 | 0.97 | 9.0841 | 81.6763
49 | 0.98 | 9.0056 | 80.9707
49.5 | 0.99 | 9.0448 | 81.3235
50 | 1 | 8.986 | 80.7943
50.5 | 1.01 | 9.0448 | 81.3235
51 | 1.02 | 9.0448 | 81.3235
51.5 | 1.03 | 9.0644 | 81.4999
52 | 1.04 | 9.0252 | 81.1471
52.5 | 1.05 | 9.0841 | 81.6763
53 | 1.06 | 8.986 | 80.7943
53.5 | 1.07 | 9.0252 | 81.1471
54 | 1.08 | 9.0252 | 81.1471
54.5 | 1.09 | 9.0056 | 80.9707
55 | 1.1 | 8.986 | 80.7943
55.5 | 1.11 | 9.0252 | 81.1471
56 | 1.12 | 8.9663 | 80.6179
56.5 | 1.13 | 9.0056 | 80.9707
57 | 1.14 | 9.0448 | 81.3235
57.5 | 1.15 | 9.0252 | 81.1471
58 | 1.16 | 9.0644 | 81.4999
58.5 | 1.17 | 9.0448 | 81.3235
59 | 1.18 | 9.0841 | 81.6763
59.5 | 1.19 | 9.0644 | 81.4999
60 | 1.2 | 9.1037 | 81.8527
60.5 | 1.21 | 9.0841 | 81.6763
61 | 1.22 | 9.0448 | 81.3235
61.5 | 1.23 | 9.0841 | 81.6763
62 | 1.24 | 9.1037 | 81.8527
62.5 | 1.25 | 9.0841 | 81.6763
63 | 1.26 | 9.0841 | 81.6763
63.5 | 1.27 | 9.0644 | 81.4999
64 | 1.28 | 9.1037 | 81.8527
64.5 | 1.29 | 9.1037 | 81.8527
65 | 1.3 | 9.0841 | 81.6763
65.5 | 1.31 | 9.1233 | 82.0292
66 | 1.32 | 9.1037 | 81.8527
66.5 | 1.33 | 9.1233 | 82.0292
67 | 1.34 | 9.1037 | 81.8527
67.5 | 1.35 | 9.1429 | 82.2056
68 | 1.36 | 9.1429 | 82.2056
68.5 | 1.37 | 9.1429 | 82.2056
69 | 1.38 | 9.1233 | 82.0292
69.5 | 1.39 | 9.1625 | 82.382
70 | 1.4 | 9.1429 | 82.2056
70.5 | 1.41 | 9.1625 | 82.382
71 | 1.42 | 9.1822 | 82.5584
71.5 | 1.43 | 9.1822 | 82.5584
72 | 1.44 | 9.1429 | 82.2056
72.5 | 1.45 | 9.1822 | 82.5584
73 | 1.46 | 9.2018 | 82.7348
73.5 | 1.47 | 9.1822 | 82.5584
74 | 1.48 | 9.2018 | 82.7348
74.5 | 1.49 | 9.2214 | 82.9112
75 | 1.5 | 9.1822 | 82.5584
75.5 | 1.51 | 9.2606 | 83.264
76 | 1.52 | 9.1822 | 82.5584
76.5 | 1.53 | 9.2214 | 82.9112
77 | 1.54 | 9.2214 | 82.9112
77.5 | 1.55 | 9.2606 | 83.264
78 | 1.56 | 9.2803 | 83.4404
78.5 | 1.57 | 9.2214 | 82.9112
79 | 1.58 | 9.2803 | 83.4404
79.5 | 1.59 | 9.2606 | 83.264
80 | 1.6 | 9.241 | 83.0876
80.5 | 1.61 | 9.241 | 83.0876
81 | 1.62 | 9.241 | 83.0876
81.5 | 1.63 | 9.241 | 83.0876
82 | 1.64 | 9.2803 | 83.4404
82.5 | 1.65 | 9.2803 | 83.4404
83 | 1.66 | 9.2606 | 83.264
83.5 | 1.67 | 9.241 | 83.0876
84 | 1.68 | 9.3391 | 83.9696
84.5 | 1.69 | 9.3195 | 83.7932
85 | 1.7 | 9.2803 | 83.4404
85.5 | 1.71 | 9.2803 | 83.4404
86 | 1.72 | 9.2999 | 83.6168
86.5 | 1.73 | 9.2803 | 83.4404
87 | 1.74 | 9.2606 | 83.264
87.5 | 1.75 | 9.2999 | 83.6168
88 | 1.76 | 9.3391 | 83.9696
88.5 | 1.77 | 9.3391 | 83.9696
89 | 1.78 | 9.2803 | 83.4404
89.5 | 1.79 | 9.2999 | 83.6168
90 | 1.8 | 9.3195 | 83.7932
90.5 | 1.81
91 | 1.82
91.5 | 1.83
92 | 1.84
92.5 | 1.85
93 | 1.86
93.5 | 1.87
94 | 1.88
94.5 | 1.89
95 | 1.9
95.5 | 1.91
96 | 1.92
96.5 | 1.93
97 | 1.94
97.5 | 1.95
98 | 1.96
98.5 | 1.97
99 | 1.98
99.5 | 1.99
100 | 2
100.5 | 2.01
101 | 2.02
101.5 | 2.03
102 | 2.04
102.5 | 2.05
103 | 2.06
103.5 | 2.07
104 | 2.08
104.5 | 2.09
105 | 2.1
105.5 | 2.11
106 | 2.12
106.5 | 2.13
107 | 2.14
107.5 | 2.15
108 | 2.16
108.5 | 2.17
109 | 2.18
109.5 | 2.19
110 | 2.2
110.5 | 2.21
111 | 2.22
111.5 | 2.23
112 | 2.24
112.5 | 2.25
113 | 2.26
113.5 | 2.27
114 | 2.28
114.5 | 2.29
115 | 2.3
115.5 | 2.31
116 | 2.32
116.5 | 2.33
117 | 2.34
117.5 | 2.35
118 | 2.36
118.5 | 2.37
119 | 2.38
119.5 | 2.39
120 | 2.4
120.5 | 2.41
121 | 2.42
121.5 | 2.43
122 | 2.44
122.5 | 2.45
123 | 2.46
123.5 | 2.47
124 | 2.48
124.5 | 2.49
125 | 2.5

## Resistencia
ciclos | seg | Intensidad | Tensión | Resistencia | Potencia | Energía
0.5 | 0.01 | 0 | 0.53169 |  |  |  | 0.6 | 7.8975
1 | 0.02 | 0 | 0.021695 |  |  |  | 0.6 | 0 | La línea vertical roja señala el fin del precalentamiento
1.5 | 0.03 | 0 | 0.041695 |  |  |  | 0.7 | 7.8975
2 | 0.04 | 0 | 0.0016949 |  |  |  | 0.7 | 0
2.5 | 0.05 | 0 | -0.018305
3 | 0.06 | 0 | 0.0016949
3.5 | 0.07 | 0 | 0.041695
4 | 0.08 | 0 | 0.0016949
4.5 | 0.09 | 0 | 0.021695
5 | 0.1 | 0 | -0.018305
5.5 | 0.11 | 0 | 0.041695
6 | 0.12 | 0 | -0.028305
6.5 | 0.13 | 0 | -0.028305
7 | 0.14 | 0 | 0.0016949
7.5 | 0.15 | 0 | 0.0016949
8 | 0.16 | 0 | -0.028305
8.5 | 0.17 | 0 | 0.0016949
9 | 0.18 | 0 | 0.021695 |  |  |  | 0.6 | 1.8895
9.5 | 0.19 | 0 | 0.021695 |  |  |  | 0.6 | 0
10 | 0.2 | 0 | -0.018305
10.5 | 0.21 | 0 | -0.018305
11 | 0.22 | 0 | 0.0016949
11.5 | 0.23 | 0 | 0.0016949
12 | 0.24 | 0 | -0.048305
12.5 | 0.25 | 0 | -0.048305
13 | 0.26 | 0 | 0.021695
13.5 | 0.27 | 0 | 0.021695
14 | 0.28 | 0 | -0.018305
14.5 | 0.29 | 0 | -0.018305
15 | 0.3 | 0 | -0.018305
15.5 | 0.31 | 0 | -0.018305
16 | 0.32 | 0 | -0.018305
16.5 | 0.33 | 0 | 0.0016949 |  |  |  | 0.6 | 0.56019
17 | 0.34 | 0 | -0.018305 |  |  |  | 0.6 | 0
17.5 | 0.35 | 0 | 0.0016949
18 | 0.36 | 0 | 0.061695
18.5 | 0.37 | 0 | -0.018305
19 | 0.38 | 0 | 0.061695
19.5 | 0.39 | 0 | 0.021695
20 | 0.4 | 0 | -0.048305
20.5 | 0.41 | 0 | -0.018305
21 | 0.42 | 0 | 0.061695
21.5 | 0.43 | 0 | 0.0016949
22 | 0.44 | 0 | 0.061695
22.5 | 0.45 | 0 | -0.018305
23 | 0.46 | 0 | -0.018305
23.5 | 0.47 | 0 | 0.021695
24 | 0.48 | 0 | -0.018305
24.5 | 0.49 | 0 | -0.048305 |  |  |  | 0.6 | 9.87
25 | 0.5 | 0 | -0.048305 |  |  |  | 0.6 | 0
25.5 | 0.51 | 0 | 0.0016949
26 | 0.52 | 0 | 0.0016949
26.5 | 0.53 | 0 | 0.021695
27 | 0.54 | 0 | 0.0016949
27.5 | 0.55 | 0 | 0.0016949
28 | 0.56 | 0 | -0.018305
28.5 | 0.57 | 0 | 0.041695
29 | 0.58 | 0 | 0.0016949
29.5 | 0.59 | 0 | 0.0016949
30 | 0.6 | 0 | 0.0016949
30.5 | 0.61 | 0 | 0.0016949
31 | 0.62 | 3.412 | 0.0016117 | 0.00047237 | 0.0054992 | 5.4992e-05
31.5 | 0.63 | 3.276 | 0.99162 | 0.30269 | 3.2485 | 0.03254
32 | 0.64 | 3.373 | 1.5116 | 0.44815 | 5.0987 | 0.083527
32.5 | 0.65 | 3.412 | 1.2616 | 0.36976 | 4.3046 | 0.12657
33 | 0.66 | 3.685 | 1.4216 | 0.38578 | 5.2386 | 0.17896
33.5 | 0.67 | 3.9 | 1.3616 | 0.34913 | 5.3102 | 0.23206
34 | 0.68 | 4.231 | 1.1616 | 0.27454 | 4.9147 | 0.28121
34.5 | 0.69 | 4.368 | 1.3216 | 0.30256 | 5.7727 | 0.33894
35 | 0.7 | 4.641 | 1.3616 | 0.29338 | 6.3191 | 0.40213
35.5 | 0.71 | 4.719 | 1.0516 | 0.22284 | 4.9624 | 0.45175
36 | 0.72 | 4.797 | 1.2416 | 0.25882 | 5.9558 | 0.51131
36.5 | 0.73 | 4.836 | 0.97158 | 0.20091 | 4.6985 | 0.55829
37 | 0.74 | 4.836 | 0.97158 | 0.20091 | 4.6985 | 0.60528
37.5 | 0.75 | 5.011 | 1.3816 | 0.27571 | 6.9231 | 0.67451
38 | 0.76 | 5.772 | 1.2616 | 0.21856 | 7.2817 | 0.74733
38.5 | 0.77 | 6.24 | 1.2615 | 0.20217 | 7.872 | 0.82605
39 | 0.78 | 6.24 | 1.1815 | 0.18935 | 7.3728 | 0.89978
39.5 | 0.79 | 6.318 | 1.1815 | 0.18701 | 7.465 | 0.97443
40 | 0.8 | 6.259 | 1.2615 | 0.20156 | 7.896 | 1.0534
40.5 | 0.81 | 6.259 | 1.0315 | 0.16481 | 6.4564 | 1.118
41 | 0.82 | 6.24 | 1.0115 | 0.16211 | 6.312 | 1.1811
41.5 | 0.83 | 6.084 | 1.0115 | 0.16626 | 6.1542 | 1.2426
42 | 0.84 | 6.084 | 0.99155 | 0.16298 | 6.0326 | 1.3029
42.5 | 0.85 | 6.162 | 1.1315 | 0.18363 | 6.9726 | 1.3727
43 | 0.86 | 6.084 | 1.1315 | 0.18599 | 6.8843 | 1.4415
43.5 | 0.87 | 6.084 | 0.93155 | 0.15311 | 5.6675 | 1.4982
44 | 0.88 | 6.064 | 1.1315 | 0.1866 | 6.8617 | 1.5668
44.5 | 0.89 | 6.045 | 1.0315 | 0.17064 | 6.2357 | 1.6292
45 | 0.9 | 6.045 | 0.87155 | 0.14418 | 5.2685 | 1.6818
45.5 | 0.91 | 6.064 | 0.87155 | 0.14372 | 5.2851 | 1.7347
46 | 0.92 | 6.064 | 0.84155 | 0.13878 | 5.1031 | 1.7857
46.5 | 0.93 | 6.045 | 1.0115 | 0.16734 | 6.1148 | 1.8469
47 | 0.94 | 6.025 | 0.87155 | 0.14466 | 5.2511 | 1.8994
47.5 | 0.95 | 6.025 | 1.0315 | 0.17121 | 6.2151 | 1.9615
48 | 0.96 | 6.045 | 1.1115 | 0.18388 | 6.7193 | 2.0287
48.5 | 0.97 | 6.025 | 1.0115 | 0.16789 | 6.0946 | 2.0897
49 | 0.98 | 6.045 | 0.89155 | 0.14749 | 5.3894 | 2.1436
49.5 | 0.99 | 6.064 | 1.0915 | 0.18 | 6.6191 | 2.2098
50 | 1 | 6.006 | 1.0715 | 0.17841 | 6.4357 | 2.2741
50.5 | 1.01 | 6.025 | 0.84155 | 0.13968 | 5.0703 | 2.3248
51 | 1.02 | 6.045 | 0.85155 | 0.14087 | 5.1476 | 2.3763
51.5 | 1.03 | 6.045 | 0.87155 | 0.14418 | 5.2685 | 2.429
52 | 1.04 | 6.045 | 0.87155 | 0.14418 | 5.2685 | 2.4817
52.5 | 1.05 | 6.025 | 0.87155 | 0.14466 | 5.2511 | 2.5342
53 | 1.06 | 6.025 | 0.87155 | 0.14466 | 5.2511 | 2.5867
53.5 | 1.07 | 6.006 | 0.84155 | 0.14012 | 5.0543 | 2.6372
54 | 1.08 | 5.967 | 0.95155 | 0.15947 | 5.6779 | 2.694
54.5 | 1.09 | 6.025 | 0.93155 | 0.15461 | 5.6126 | 2.7501
55 | 1.1 | 5.986 | 0.97155 | 0.1623 | 5.8157 | 2.8083
55.5 | 1.11 | 6.045 | 0.97155 | 0.16072 | 5.873 | 2.867
56 | 1.12 | 6.045 | 0.91155 | 0.15079 | 5.5103 | 2.9221
56.5 | 1.13 | 6.025 | 0.70155 | 0.11644 | 4.2268 | 2.9644
57 | 1.14 | 6.064 | 0.72155 | 0.11899 | 4.3755 | 3.0081
57.5 | 1.15 | 6.025 | 0.72155 | 0.11976 | 4.3473 | 3.0516
58 | 1.16 | 6.025 | 0.78155 | 0.12972 | 4.7088 | 3.0987
58.5 | 1.17 | 6.006 | 0.91155 | 0.15177 | 5.4748 | 3.1535
59 | 1.18 | 6.025 | 0.74155 | 0.12308 | 4.4678 | 3.1981
59.5 | 1.19 | 6.025 | 0.93155 | 0.15461 | 5.6126 | 3.2543
60 | 1.2 | 6.045 | 0.80155 | 0.1326 | 4.8454 | 3.3027
60.5 | 1.21 | 6.045 | 0.72155 | 0.11936 | 4.3618 | 3.3463
61 | 1.22 | 6.006 | 0.82155 | 0.13679 | 4.9342 | 3.3957
61.5 | 1.23 | 5.986 | 0.87155 | 0.1456 | 5.2171 | 3.4478
62 | 1.24 | 5.986 | 0.64155 | 0.10717 | 3.8403 | 3.4862
62.5 | 1.25 | 6.006 | 0.85155 | 0.14178 | 5.1144 | 3.5374
63 | 1.26 | 6.006 | 0.68155 | 0.11348 | 4.0934 | 3.5783
63.5 | 1.27 | 6.025 | 0.72155 | 0.11976 | 4.3473 | 3.6218
64 | 1.28 | 6.025 | 0.68155 | 0.11312 | 4.1063 | 3.6629
64.5 | 1.29 | 5.986 | 0.84155 | 0.14059 | 5.0375 | 3.7132
65 | 1.3 | 5.986 | 0.84155 | 0.14059 | 5.0375 | 3.7636
65.5 | 1.31 | 5.986 | 0.93155 | 0.15562 | 5.5763 | 3.8194
66 | 1.32 | 5.986 | 0.72155 | 0.12054 | 4.3192 | 3.8626
66.5 | 1.33 | 5.986 | 0.72155 | 0.12054 | 4.3192 | 3.9058
67 | 1.34 | 5.986 | 0.72155 | 0.12054 | 4.3192 | 3.949
67.5 | 1.35 | 6.006 | 0.85155 | 0.14178 | 5.1144 | 4.0001
68 | 1.36 | 6.006 | 0.74155 | 0.12347 | 4.4537 | 4.0446
68.5 | 1.37 | 5.986 | 0.76155 | 0.12722 | 4.5586 | 4.0902
69 | 1.38 | 5.986 | 0.76155 | 0.12722 | 4.5586 | 4.1358
69.5 | 1.39 | 5.986 | 0.72155 | 0.12054 | 4.3192 | 4.179
70 | 1.4 | 5.986 | 0.62155 | 0.10383 | 3.7206 | 4.2162
70.5 | 1.41 | 6.006 | 0.68155 | 0.11348 | 4.0934 | 4.2571
71 | 1.42 | 6.006 | 0.72155 | 0.12014 | 4.3336 | 4.3005
71.5 | 1.43 | 5.986 | 0.82155 | 0.13725 | 4.9178 | 4.3497
72 | 1.44 | 5.986 | 0.64155 | 0.10717 | 3.8403 | 4.3881
72.5 | 1.45 | 5.967 | 0.64155 | 0.10752 | 3.8281 | 4.4263
73 | 1.46 | 5.967 | 0.60155 | 0.10081 | 3.5894 | 4.4622
73.5 | 1.47 | 5.986 | 0.70155 | 0.1172 | 4.1995 | 4.5042
74 | 1.48 | 6.006 | 0.64155 | 0.10682 | 3.8531 | 4.5428
74.5 | 1.49 | 5.986 | 0.72155 | 0.12054 | 4.3192 | 4.5859
75 | 1.5 | 5.947 | 0.78155 | 0.13142 | 4.6479 | 4.6324
75.5 | 1.51 | 5.967 | 0.60155 | 0.10081 | 3.5894 | 4.6683
76 | 1.52 | 5.967 | 0.60155 | 0.10081 | 3.5894 | 4.7042
76.5 | 1.53 | 5.967 | 0.74155 | 0.12428 | 4.4248 | 4.7485
77 | 1.54 | 5.947 | 0.55155 | 0.092744 | 3.2801 | 4.7813
77.5 | 1.55 | 6.006 | 0.55155 | 0.091833 | 3.3126 | 4.8144
78 | 1.56 | 5.967 | 0.64155 | 0.10752 | 3.8281 | 4.8527
78.5 | 1.57 | 5.85 | 0.72155 | 0.12334 | 4.2211 | 4.8949
79 | 1.58 | 5.986 | 0.66155 | 0.11052 | 3.96 | 4.9345
79.5 | 1.59 | 6.025 | 0.56155 | 0.093203 | 3.3833 | 4.9683
80 | 1.6 | 5.928 | 0.64155 | 0.10822 | 3.8031 | 5.0063
80.5 | 1.61 | 5.869 | 0.68155 | 0.11613 | 4 | 5.0463
81 | 1.62 | 5.947 | 0.64155 | 0.10788 | 3.8153 | 5.0845
81.5 | 1.63 | 5.928 | 0.62155 | 0.10485 | 3.6846 | 5.1213
82 | 1.64 | 5.986 | 0.68155 | 0.11386 | 4.0798 | 5.1621
82.5 | 1.65 | 5.928 | 0.56155 | 0.094728 | 3.3289 | 5.1954
83 | 1.66 | 5.967 | 0.72155 | 0.12092 | 4.3055 | 5.2385
83.5 | 1.67 | 5.869 | 0.72155 | 0.12294 | 4.2348 | 5.2808
84 | 1.68 | 5.869 | 0.66155 | 0.11272 | 3.8826 | 5.3197
84.5 | 1.69 | 5.928 | 0.58155 | 0.098102 | 3.4474 | 5.3541
85 | 1.7 | 5.986 | 0.72155 | 0.12054 | 4.3192 | 5.3973
85.5 | 1.71 | 5.947 | 0.60155 | 0.10115 | 3.5774 | 5.4331
86 | 1.72 | 5.908 | 0.72155 | 0.12213 | 4.2629 | 5.4757
86.5 | 1.73 | 5.967 | 0.60155 | 0.10081 | 3.5894 | 5.5116
87 | 1.74 | 5.908 | 0.66155 | 0.11198 | 3.9084 | 5.5507
87.5 | 1.75 | 5.967 | 0.68155 | 0.11422 | 4.0668 | 5.5914
88 | 1.76 | 5.928 | 0.62155 | 0.10485 | 3.6846 | 5.6282
88.5 | 1.77 | 5.967 | 0.55155 | 0.092433 | 3.2911 | 5.6611
89 | 1.78 | 5.928 | 0.76155 | 0.12847 | 4.5145 | 5.7063
89.5 | 1.79 | 5.908 | 0.66155 | 0.11198 | 3.9084 | 5.7454
90 | 1.8 | 5.928 | 0.60155 | 0.10148 | 3.566 | 5.781
90.5 | 1.81
91 | 1.82
91.5 | 1.83
92 | 1.84
92.5 | 1.85
93 | 1.86
93.5 | 1.87
94 | 1.88
94.5 | 1.89
95 | 1.9
95.5 | 1.91
96 | 1.92
96.5 | 1.93
97 | 1.94
97.5 | 1.95
98 | 1.96
98.5 | 1.97
99 | 1.98
99.5 | 1.99
100 | 2
100.5 | 2.01
101 | 2.02
101.5 | 2.03
102 | 2.04
102.5 | 2.05
103 | 2.06
103.5 | 2.07
104 | 2.08
104.5 | 2.09
105 | 2.1
105.5 | 2.11
106 | 2.12
106.5 | 2.13
107 | 2.14
107.5 | 2.15
108 | 2.16
108.5 | 2.17
109 | 2.18
109.5 | 2.19
110 | 2.2
110.5 | 2.21
111 | 2.22
111.5 | 2.23
112 | 2.24
112.5 | 2.25
113 | 2.26
113.5 | 2.27
114 | 2.28
114.5 | 2.29
115 | 2.3
115.5 | 2.31
116 | 2.32
116.5 | 2.33
117 | 2.34
117.5 | 2.35
118 | 2.36
118.5 | 2.37
119 | 2.38
119.5 | 2.39
120 | 2.4
120.5 | 2.41
121 | 2.42
121.5 | 2.43
122 | 2.44
122.5 | 2.45
123 | 2.46
123.5 | 2.47
124 | 2.48
124.5 | 2.49
125 | 2.5

## Resultados
Inicio paso corriente
30 | 0
30 | 0.5 | Eje Izquierdo |  | Eje Derecho
Fin de Subida |  | Máx = | 0.5 | Máx = | 0.6
35.0914 | 0 | Mín = | 0 | Mín = | 0
35.0914 | 0.5
¿Suavizar?
Inicio paso corriente |  | Eje Izquierdo |  | Eje Derecho
30 | 0 | Máx = | 100 | Máx = | 9
30 | 100 | Mín = | 0 | Mín = | 0
Fin de Subida
35.0914 | 0
35.0914 | 100
¿Suavizar?
|  | Eje Izquierdo |  | Eje Derecho
Inicio paso corriente |  | Máx = | 10 | Máx = | 6
30 | 0 | Mín = | 0 | Mín = | 0
30 | 10
Fin de Subida
35.0914 | 0
35.0914 | 10
|  | Eje Izquierdo |  | Eje Derecho
Inicio paso corriente |  | Máx = | 14 | Máx = | 9
30 | 0 | Mín = | 0 | Mín = | 0
30 | 14
Fin de Subida
35.0914 | 0
35.0914 | 14