## Parámetros
Ensayo |  |  |  |  | Fecha:
Características polvo |  | Material | Referencia polvo | Densidad de golpeo g/cm3 | Densidad aparente g/cm3 | Densidad absoluta g/cm3
|  | Al-NH3 |  | 1.19 | 0.84 | 2.725 |  | Sí
No
Activación externa |  | PRECOMPRESIÓN | No | # MPa
|  | ACTIVACIÓN ELÉC. | No | # V | # A
Características de corriente | Duraciones
|  | Aproximación | Apriete | PreCalentamiento | Calentamiento | Enfriamiento
|  | 99 | 30 | 5 | 75 | 60 | ciclos
|  | 1.98 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | segundos
Intensidades
|  | I máx | So1i (grados) | I So1i (kA) | ISo2i (kA) | Energía (kJ) | EDE (kJ/g)
|  | 8.599 | 15 | 1 | 8 | 11.081 | 8.1737
Características de Presión |  | Presión Trabajo | Presión Sinterizado
|  | 923 |  | kgf
|  | 3.8125 | 0 | bares
Características Sinterizados |  | Diámetro (mm) | Altura (mm) | Masa (g) |  | Secc (cm2)
| 1 | 12.07 | 4.71 | 1.3557 |  | 1.1466
| 2 | 12.12 | 4.76 |  |  | Volumen (cm3)
| 3 | 12.15 | 4.72 |  |  | 0.54649
| 4 | 12.05 | 4.69
| 5 | 12.17 | 4.95 |  |  | Densid (g/cm3)
| 6 | 12.03 | 4.88 |  |  | 2.4808
| 7 | 12.02 | 4.77 |  |  | Porosidad (%)
| 8 | 12.05 | 4.65 |  |  | 8.9632
|  | 12.0825 | 4.7663
Otros Datos |  | Tª Inicial (ºC) | Lubricante | Diám Punzón (mm) | h punzones (mm) | h obleas (mm) | tS (ciclos)
|  | 21.6 |  | 11.9 | 97.31 | 9.3 | 6.6812
Observaciones
[9 empty] | 4 | 5 | 8
[9 empty] | 3 | 9 | 2

## Adquisición
430 | 470 | 0 | 72
429 | 470 | 0 | 23 | IP:x,x,x,x:
432 | 471 | 0 | 21 | 172,16,1,14
430 | 471 | 0 | 17
430 | 471 | 0 | 25 | Abrir canal. (IP: 172,16,1,14)(Return:1)
431 | 471 | 0 | 17
431 | 469 | 0 | 19
430 | 472 | 0 | 19 | Recibidos de 3506 registros (Soldadura:1750)
431 | 473 | 0 | 19
429 | 471 | 0 | 21
430 | 472 | 0 | 25 | Representar gráficas
432 | 470 | 0 | 17
430 | 471 | 0 | 16
430 | 471 | 0 | 17
433 | 471 | 0 | 21
432 | 471 | 0 | 21
432 | 472 | 0 | 19
430 | 472 | 0 | 21
430 | 471 | 0 | 27
429 | 471 | 0 | 21
429 | 471 | 0 | 17
431 | 472 | 0 | 21
431 | 472 | 0 | 16
430 | 471 | 0 | 17
431 | 470 | 0 | 17
431 | 472 | 0 | 16
433 | 471 | 0 | 17
431 | 470 | 0 | 17
433 | 472 | 0 | 17
432 | 472 | 0 | 23
430 | 472 | 0 | 17
430 | 473 | 0 | 25
432 | 472 | 0 | 23
430 | 472 | 0 | 19
431 | 470 | 0 | 17
430 | 473 | 0 | 23
430 | 471 | 0 | 19
429 | 471 | 0 | 21
432 | 470 | 0 | 25
430 | 474 | 0 | 19
430 | 474 | 0 | 19
433 | 472 | 0 | 21
431 | 472 | 0 | 21
431 | 470 | 0 | 23
431 | 471 | 0 | 23
430 | 472 | 0 | 17
431 | 471 | 0 | 21
432 | 472 | 0 | 21
431 | 472 | 0 | 19
429 | 470 | 0 | 17
430 | 471 | 0 | 17
430 | 471 | 0 | 25
429 | 471 | 0 | 23
428 | 470 | 0 | 16
431 | 473 | 0 | 21
428 | 471 | 0 | 17
430 | 472 | 0 | 25
428 | 471 | 0 | 12
430 | 473 | 0 | 19
430 | 474 | 0 | 17
428 | 471 | 0 | 23
432 | 471 | 4446 | 23
429 | 472 | 4290 | 145
433 | 470 | 4387 | 143
433 | 469 | 4543 | 161
438 | 470 | 4855 | 163
435 | 471 | 5089 | 132
442 | 473 | 5343 | 153
440 | 470 | 5460 | 134
445 | 470 | 5635 | 130
442 | 469 | 5635 | 137
447 | 470 | 5713 | 143
449 | 469 | 6825 | 135
453 | 469 | 7039 | 143
449 | 467 | 7234 | 159
459 | 465 | 8502 | 130
456 | 467 | 8599 | 124
464 | 466 | 8326 | 139
460 | 463 | 8073 | 128
465 | 465 | 8034 | 135
463 | 464 | 8034 | 143
468 | 461 | 8053 | 120
463 | 464 | 8053 | 157
470 | 460 | 8053 | 137
466 | 462 | 8034 | 143
475 | 461 | 8034 | 126
469 | 461 | 8073 | 112
474 | 461 | 8073 | 126
470 | 460 | 8034 | 122
475 | 457 | 8014 | 118
472 | 458 | 7975 | 112
476 | 457 | 7956 | 124
474 | 458 | 8034 | 120
478 | 457 | 8034 | 114
474 | 458 | 8073 | 122
477 | 456 | 8073 | 112
473 | 457 | 8053 | 116
478 | 457 | 8034 | 104
475 | 456 | 7975 | 106
479 | 456 | 8014 | 106
475 | 458 | 7995 | 108
480 | 456 | 8034 | 124
474 | 457 | 8034 | 104
480 | 458 | 8053 | 112
477 | 458 | 8034 | 104
481 | 458 | 7975 | 101
476 | 458 | 8014 | 122
481 | 458 | 7995 | 135
475 | 458 | 7995 | 114
483 | 458 | 7975 | 126
477 | 458 | 8014 | 110
484 | 460 | 8034 | 101
477 | 460 | 8034 | 110
482 | 459 | 8014 | 103
478 | 459 | 8014 | 114
481 | 461 | 7995 | 122
478 | 460 | 7995 | 108
482 | 461 | 7995 | 101
477 | 461 | 8014 | 108
482 | 463 | 8034 | 101
478 | 462 | 8034 | 101
484 | 463 | 7995 | 120
479 | 465 | 7936 | 108
482 | 465 | 7975 | 112
479 | 463 | 7936 | 124
482 | 465 | 7995 | 124
479 | 466 | 7995 | 108
483 | 464 | 7995 | 114
479 | 465 | 7995 | 101
483 | 464 | 7995 | 108
479 | 463 | 7975 | 101
485 | 466 | 7995 | 97
478 | 466 | 7975 | 103
484 | 464 | 7975 | 89
478 | 466 | 7995 | 112
484 | 466 | 7995 | 104
479 | 465 | 7975 | 104
485 | 467 | 7975 | 116
480 | 467 | 7975 | 101
483 | 470 | 7975 | 120
479 | 467 | 7995 | 101
483 | 467 | 7975 | 97
480 | 468 | 7975 | 101
484 | 469 | 7956 | 106
480 | 467 | 7956 | 106
486 | 469 | 7956 | 106
480 | 469 | 7975 | 101
486 | 470 | 7975 | 104
480 | 469 | 7975 | 97
484 | 471 | 7975 | 99
480 | 470 | 7956 | 112
484 | 470 | 7956 | 99
481 | 470 | 7975 | 99
484 | 469 | 7975 | 114
481 | 469 | 7975 | 103
486 | 471 | 7995 | 116
480 | 471 | 7975 | 106
483 | 471 | 7956 | 110
482 | 471 | 7936 | 108
485 | 471 | 7936 | 103
481 | 471 | 7917 | 106
484 | 471 | 7917 | 99
480 | 470 | 7975 | 103
484 | 471 | 7975 | 110
481 | 472 | 7975 | 118
484 | 472 | 7975 | 118
480 | 472 | 7975 | 103
484 | 471 | 7936 | 103
480 | 472 | 7839 | 93
484 | 471 | 7936 | 104
481 | 472 | 8034 | 110
483 | 472 | 7975 | 103
482 | 472 | 7956 | 112
484 | 473 | 7936 | 99
481 | 471 | 7858 | 99
484 | 472 | 7936 | 106
481 | 472 | 7995 | 106
484 | 473 | 7936 | 112
480 | 473 | 7975 | 101
486 | 471 | 7975 | 103
481 | 472 | 7917 | 104
484 | 474 | 7878 | 104
480 | 471 | 7975 | 108
484 | 476 | 7995 | 97
480 | 473 | 7878 | 97
484 | 473 | 7956 | 116
481 | 473 | 8014 | 104
486 | 474 | 7878 | 103
480 | 473 | 7917 | 93
485 | 474 | 7975 | 106
480 | 476 | 7878 | 97
482 | 474 | 7975 | 106
480 | 473 | 8034 | 108
484 | 475 | 7897 | 104
480 | 474 | 7936 | 93
484 | 471 | 7995 | 93
480 | 473 | 7917 | 95
484 | 476 | 7897 | 110
480 | 476 | 7897 | 110
484 | 477 | 7897 | 104
480 | 475 | 7956 | 93
485 | 475 | 7995 | 93
480 | 478 | 7917 | 112
484 | 475 | 7878 | 108
478 | 475 | 7917 | 108
482 | 474 | 8014 | 97
480 | 475 | 7936 | 89
484 | 475 | 7897 | 104
482 | 476 | 7956 | 87
484 | 475 | 8034 | 95
480 | 477 | 7956 | 95
486 | 476 | 7917 | 99
481 | 479 | 7917 | 91
484 | 475 | 7897 | 95
480 | 477 | 7956 | 93
484 | 479 | 7917 | 93
480 | 475 | 7956 | 91
482 | 477 | 7917 | 104
481 | 477 | 7956 | 104

## Desplazamiento
ciclos | seg | x(t) | h(t) | θ(t) |  |  | θ(t) | H(t)
0.5 | 0.01 | -0.025424 | 7.352 | 0.3517 |  |  | 0.37507 | 7.8414
1 | 0.02 | -0.075424 | 7.402 | 0.35608 | 0.6 | 3.4682 | 0.37514 | 7.8423
1.5 | 0.03 | 0.074576 | 7.252 | 0.34276 | 0.6 | 0 | 0.37521 | 7.8431
2 | 0.04 | -0.025424 | 7.352 | 0.3517 |  |  | 0.37529 | 7.8442
2.5 | 0.05 | -0.025424 | 7.352 | 0.3517 |  |  | 0.37536 | 7.8451
3 | 0.06 | 0.024576 | 7.302 | 0.34726 |  |  | 0.37542 | 7.8458
3.5 | 0.07 | 0.024576 | 7.302 | 0.34726 |  |  | 0.37551 | 7.847
4 | 0.08 | -0.025424 | 7.352 | 0.3517 |  |  | 0.37549 | 7.8468
4.5 | 0.09 | 0.024576 | 7.302 | 0.34726 |  |  | 0.37544 | 7.8461
5 | 0.1 | -0.075424 | 7.402 | 0.35608 |  |  | 0.37533 | 7.8448
5.5 | 0.11 | -0.025424 | 7.352 | 0.3517 |  |  | 0.37512 | 7.8421
6 | 0.12 | 0.074576 | 7.252 | 0.34276 |  |  | 0.37479 | 7.8379
6.5 | 0.13 | -0.025424 | 7.352 | 0.3517 |  |  | 0.37447 | 7.8339
7 | 0.14 | -0.025424 | 7.352 | 0.3517 |  |  | 0.37414 | 7.8297
7.5 | 0.15 | 0.12458 | 7.202 | 0.3382 |  |  | 0.37382 | 7.8257
8 | 0.16 | 0.074576 | 7.252 | 0.34276 |  |  | 0.37354 | 7.8221
8.5 | 0.17 | 0.074576 | 7.252 | 0.34276 |  |  | 0.37326 | 7.8186
9 | 0.18 | -0.025424 | 7.352 | 0.3517 |  |  | 0.37282 | 7.8132
9.5 | 0.19 | -0.025424 | 7.352 | 0.3517 |  |  | 0.37232 | 7.807
10 | 0.2 | -0.075424 | 7.402 | 0.35608 |  |  | 0.37173 | 7.7999
10.5 | 0.21 | -0.075424 | 7.402 | 0.35608 |  |  | 0.37117 | 7.793
11 | 0.22 | 0.024576 | 7.302 | 0.34726 |  |  | 0.37071 | 7.7875
11.5 | 0.23 | 0.024576 | 7.302 | 0.34726 | 0.6 | 9.315 | 0.37049 | 7.7848
12 | 0.24 | -0.025424 | 7.352 | 0.3517 | 0.6 | 0 | 0.37047 | 7.7846
12.5 | 0.25 | 0.024576 | 7.302 | 0.34726 |  |  | 0.37068 | 7.7872
13 | 0.26 | 0.024576 | 7.302 | 0.34726 |  |  | 0.37112 | 7.7926
13.5 | 0.27 | 0.12458 | 7.202 | 0.3382 |  |  | 0.3718 | 7.801
14 | 0.28 | 0.024576 | 7.302 | 0.34726 |  |  | 0.37267 | 7.8117
14.5 | 0.29 | 0.12458 | 7.202 | 0.3382 |  |  | 0.37366 | 7.8239
15 | 0.3 | 0.074576 | 7.252 | 0.34276 |  |  | 0.37466 | 7.8363
15.5 | 0.31 | -0.025424 | 7.352 | 0.3517 |  |  | 0.37556 | 7.8475
16 | 0.32 | -0.025424 | 7.352 | 0.3517 |  |  | 0.37624 | 7.8559
16.5 | 0.33 | 0.074576 | 7.252 | 0.34276 |  |  | 0.37666 | 7.8612
17 | 0.34 | -0.025424 | 7.352 | 0.3517 |  |  | 0.37689 | 7.8641
17.5 | 0.35 | 0.024576 | 7.302 | 0.34726 |  |  | 0.37696 | 7.865
18 | 0.36 | -0.025424 | 7.352 | 0.3517 |  |  | 0.37691 | 7.8643
18.5 | 0.37 | -0.025424 | 7.352 | 0.3517 |  |  | 0.37673 | 7.8621
19 | 0.38 | -0.075424 | 7.402 | 0.35608 |  |  | 0.3765 | 7.8592
19.5 | 0.39 | 0.074576 | 7.252 | 0.34276 |  |  | 0.37619 | 7.8552
20 | 0.4 | -0.025424 | 7.352 | 0.3517 |  |  | 0.37585 | 7.851
20.5 | 0.41 | -0.025424 | 7.352 | 0.3517 |  |  | 0.37557 | 7.8475
21 | 0.42 | 0.12458 | 7.202 | 0.3382 |  |  | 0.37542 | 7.8455
21.5 | 0.43 | 0.024576 | 7.302 | 0.34726 |  |  | 0.37535 | 7.8446
22 | 0.44 | 0.024576 | 7.302 | 0.34726 | 0.6 | 0.4505 | 0.3754 | 7.8452
22.5 | 0.45 | 0.024576 | 7.302 | 0.34726 | 0.6 | 0 | 0.37542 | 7.8455
23 | 0.46 | -0.025424 | 7.352 | 0.3517 |  |  | 0.37537 | 7.8448
23.5 | 0.47 | 0.024576 | 7.302 | 0.34726 |  |  | 0.37519 | 7.8426
24 | 0.48 | 0.074576 | 7.252 | 0.34276 |  |  | 0.3749 | 7.839
24.5 | 0.49 | 0.024576 | 7.302 | 0.34726 |  |  | 0.37445 | 7.8335
25 | 0.5 | -0.075424 | 7.402 | 0.35608 |  |  | 0.374 | 7.8279
25.5 | 0.51 | -0.025424 | 7.352 | 0.3517 |  |  | 0.37356 | 7.8223
26 | 0.52 | -0.025424 | 7.352 | 0.3517 |  |  | 0.37315 | 7.8172
26.5 | 0.53 | -0.075424 | 7.402 | 0.35608 |  |  | 0.37272 | 7.8119
27 | 0.54 | -0.12542 | 7.452 | 0.3604 |  |  | 0.37243 | 7.8083
27.5 | 0.55 | 0.024576 | 7.302 | 0.34726 |  |  | 0.37216 | 7.805
28 | 0.56 | -0.12542 | 7.452 | 0.3604 |  |  | 0.37194 | 7.8023
28.5 | 0.57 | -0.025424 | 7.352 | 0.3517 |  |  | 0.37164 | 7.7988
29 | 0.58 | -0.12542 | 7.452 | 0.3604 |  |  | 0.37137 | 7.7957
29.5 | 0.59 | -0.025424 | 7.352 | 0.3517 |  |  | 0.37077 | 7.7886
30 | 0.6 | -0.025424 | 7.352 | 0.3517 |  |  | 0.36993 | 7.7786
30.5 | 0.61 | -0.12542 | 7.452 | 0.3604 |  |  | 0.36854 | 7.7621
31 | 0.62 | 0.074576 | 7.252 | 0.34276 |  |  | 0.36676 | 7.741
31.5 | 0.63 | -0.075424 | 7.402 | 0.35608 |  |  | 0.36417 | 7.7106
32 | 0.64 | 0.12458 | 7.202 | 0.3382 |  |  | 0.36099 | 7.6737
32.5 | 0.65 | 0.12458 | 7.202 | 0.3382 |  |  | 0.35681 | 7.6257
33 | 0.66 | 0.37458 | 6.952 | 0.3144 |  |  | 0.35183 | 7.5695
33.5 | 0.67 | 0.22458 | 7.102 | 0.32888 |  |  | 0.34557 | 7.4999
34 | 0.68 | 0.57458 | 6.752 | 0.29409 |  |  | 0.33848 | 7.4223
34.5 | 0.69 | 0.47458 | 6.852 | 0.3044 |  |  | 0.33016 | 7.333
35 | 0.7 | 0.72458 | 6.602 | 0.27806 |  |  | 0.32119 | 7.2383
35.5 | 0.71 | 0.57458 | 6.752 | 0.29409 |  |  | 0.31129 | 7.1359
36 | 0.72 | 0.82458 | 6.502 | 0.26695 |  |  | 0.30119 | 7.0335
36.5 | 0.73 | 0.92458 | 6.402 | 0.2555 |  |  | 0.29051 | 6.9275
37 | 0.74 | 1.1246 | 6.202 | 0.23149 |  |  | 0.28001 | 6.8257
37.5 | 0.75 | 0.92458 | 6.402 | 0.2555 |  |  | 0.26945 | 6.7257
38 | 0.76 | 1.4246 | 5.902 | 0.19243 |  |  | 0.25958 | 6.6343
38.5 | 0.77 | 1.2746 | 6.052 | 0.21245 |  |  | 0.24994 | 6.5472
39 | 0.78 | 1.6746 | 5.652 | 0.15671 |  |  | 0.24126 | 6.4706
39.5 | 0.79 | 1.4746 | 5.852 | 0.18553 |  |  | 0.23293 | 6.3988
40 | 0.8 | 1.7246 | 5.602 | 0.14918 |  |  | 0.22541 | 6.3355
40.5 | 0.81 | 1.6246 | 5.702 | 0.1641 |  |  | 0.21807 | 6.275
41 | 0.82 | 1.8746 | 5.452 | 0.12577 |  |  | 0.21158 | 6.2226
41.5 | 0.83 | 1.6246 | 5.702 | 0.1641 |  |  | 0.20524 | 6.1723
42 | 0.84 | 1.9746 | 5.352 | 0.10944 |  |  | 0.19965 | 6.1288
42.5 | 0.85 | 1.7746 | 5.552 | 0.14152 |  |  | 0.19421 | 6.087
43 | 0.86 | 2.2246 | 5.102 | 0.065801 |  |  | 0.18946 | 6.051
43.5 | 0.87 | 1.9246 | 5.402 | 0.11768 |  |  | 0.18461 | 6.0148
44 | 0.88 | 2.1746 | 5.152 | 0.074867 |  |  | 0.18035 | 5.9832
44.5 | 0.89 | 1.9746 | 5.352 | 0.10944 |  |  | 0.17607 | 5.9519
45 | 0.9 | 2.2246 | 5.102 | 0.065801 |  |  | 0.17234 | 5.9248
45.5 | 0.91 | 2.0746 | 5.252 | 0.092482 |  |  | 0.16844 | 5.8968
46 | 0.92 | 2.2746 | 5.052 | 0.056555 |  |  | 0.16506 | 5.8728
46.5 | 0.93 | 2.1746 | 5.152 | 0.074867 |  |  | 0.16146 | 5.8475
47 | 0.94 | 2.3746 | 4.952 | 0.037503 |  |  | 0.15811 | 5.8241
47.5 | 0.95 | 2.1746 | 5.152 | 0.074867 |  |  | 0.15445 | 5.7988
48 | 0.96 | 2.3246 | 5.002 | 0.047124 |  |  | 0.15118 | 5.7763
48.5 | 0.97 | 2.1246 | 5.202 | 0.08376 |  |  | 0.14759 | 5.7519
49 | 0.98 | 2.3746 | 4.952 | 0.037503 |  |  | 0.1443 | 5.7297
49.5 | 0.99 | 2.2246 | 5.102 | 0.065801 |  |  | 0.14075 | 5.7059
50 | 1 | 2.4246 | 4.902 | 0.027686 |  |  | 0.1375 | 5.6843
50.5 | 1.01 | 2.2246 | 5.102 | 0.065801 |  |  | 0.13388 | 5.6606
51 | 1.02 | 2.4746 | 4.852 | 0.017666 |  |  | 0.13039 | 5.6379
51.5 | 1.03 | 2.1746 | 5.152 | 0.074867 |  |  | 0.12637 | 5.6121
52 | 1.04 | 2.4746 | 4.852 | 0.017666 |  |  | 0.12245 | 5.5872
52.5 | 1.05 | 2.3246 | 5.002 | 0.047124 |  |  | 0.11793 | 5.5588
53 | 1.06 | 2.5246 | 4.802 | 0.0074374 |  |  | 0.11343 | 5.5308
53.5 | 1.07 | 2.2746 | 5.052 | 0.056555 |  |  | 0.10852 | 5.5006
54 | 1.08 | 2.5246 | 4.802 | 0.0074374 |  |  | 0.10397 | 5.4728
54.5 | 1.09 | 2.2246 | 5.102 | 0.065801 |  |  | 0.099116 | 5.4435
55 | 1.1 | 2.6246 | 4.702 | -0.013672 |  |  | 0.094746 | 5.4172
55.5 | 1.11 | 2.3246 | 5.002 | 0.047124 |  |  | 0.090307 | 5.3908
56 | 1.12 | 2.6746 | 4.652 | -0.024567 |  |  | 0.08651 | 5.3683
56.5 | 1.13 | 2.3246 | 5.002 | 0.047124 |  |  | 0.082652 | 5.3457
57 | 1.14 | 2.5746 | 4.752 | -0.0030064 |  |  | 0.079456 | 5.327
57.5 | 1.15 | 2.3746 | 4.952 | 0.037503 |  |  | 0.076199 | 5.3081
58 | 1.16 | 2.5246 | 4.802 | 0.0074374 |  |  | 0.073427 | 5.2921
58.5 | 1.17 | 2.3746 | 4.952 | 0.037503 |  |  | 0.070252 | 5.2739
59 | 1.18 | 2.5746 | 4.752 | -0.0030064 |  |  | 0.067365 | 5.2575
59.5 | 1.19 | 2.3246 | 5.002 | 0.047124 |  |  | 0.063973 | 5.2383
60 | 1.2 | 2.5746 | 4.752 | -0.0030064 |  |  | 0.060946 | 5.2215
60.5 | 1.21 | 2.3746 | 4.952 | 0.037503 |  |  | 0.057604 | 5.203
61 | 1.22 | 2.6746 | 4.652 | -0.024567 |  |  | 0.054749 | 5.1875
61.5 | 1.23 | 2.4246 | 4.902 | 0.027686 |  |  | 0.05153 | 5.1701
62 | 1.24 | 2.5746 | 4.752 | -0.0030064 |  |  | 0.048891 | 5.1561
62.5 | 1.25 | 2.4246 | 4.902 | 0.027686 |  |  | 0.045865 | 5.1401
63 | 1.26 | 2.5746 | 4.752 | -0.0030064 |  |  | 0.043315 | 5.1268
63.5 | 1.27 | 2.4246 | 4.902 | 0.027686 |  |  | 0.04063 | 5.1128
64 | 1.28 | 2.6246 | 4.702 | -0.013672 |  |  | 0.038834 | 5.1035
64.5 | 1.29 | 2.4246 | 4.902 | 0.027686 |  |  | 0.036757 | 5.0926
65 | 1.3 | 2.6246 | 4.702 | -0.013672 |  |  | 0.035311 | 5.085
65.5 | 1.31 | 2.4246 | 4.902 | 0.027686 |  |  | 0.033392 | 5.075
66 | 1.32 | 2.7246 | 4.602 | -0.035699 |  |  | 0.03176 | 5.0666
66.5 | 1.33 | 2.3746 | 4.952 | 0.037503 |  |  | 0.029298 | 5.0539
67 | 1.34 | 2.6746 | 4.652 | -0.024567 |  |  | 0.027158 | 5.043
67.5 | 1.35 | 2.3746 | 4.952 | 0.037503 |  |  | 0.024364 | 5.0288
68 | 1.36 | 2.6746 | 4.652 | -0.024567 |  |  | 0.022052 | 5.017
68.5 | 1.37 | 2.4246 | 4.902 | 0.027686 |  |  | 0.019142 | 5.0021
69 | 1.38 | 2.7246 | 4.602 | -0.035699 |  |  | 0.016765 | 4.9899
69.5 | 1.39 | 2.4746 | 4.852 | 0.017666 |  |  | 0.01396 | 4.9755
70 | 1.4 | 2.6246 | 4.702 | -0.013672 |  |  | 0.011861 | 4.9646
70.5 | 1.41 | 2.4246 | 4.902 | 0.027686 |  |  | 0.0095011 | 4.9523
71 | 1.42 | 2.6246 | 4.702 | -0.013672 |  |  | 0.0079336 | 4.9441
71.5 | 1.43 | 2.4746 | 4.852 | 0.017666 |  |  | 0.0062241 | 4.9352
72 | 1.44 | 2.6746 | 4.652 | -0.024567 |  |  | 0.0053967 | 4.9308
72.5 | 1.45 | 2.4746 | 4.852 | 0.017666 |  |  | 0.0041978 | 4.9246
73 | 1.46 | 2.7746 | 4.552 | -0.047075 |  |  | 0.0035993 | 4.9215
73.5 | 1.47 | 2.4746 | 4.852 | 0.017666 |  |  | 0.0027582 | 4.9172
74 | 1.48 | 2.7746 | 4.552 | -0.047075 |  |  | 0.0023598 | 4.9152
74.5 | 1.49 | 2.4746 | 4.852 | 0.017666 |  |  | 0.0013703 | 4.9103
75 | 1.5 | 2.6746 | 4.652 | -0.024567 |  |  | 0.00096605 | 4.9083
75.5 | 1.51 | 2.4746 | 4.852 | 0.017666 |  |  | 0.00027827 | 4.9
76 | 1.52 | 2.6746 | 4.652 | -0.024567 |  |  | 0 | 4.9
76.5 | 1.53 | 2.5246 | 4.802 | 0.0074374 |  |  | 0 | 4.9
77 | 1.54 | 2.6746 | 4.652 | -0.024567 |  |  | 0 | 4.9
77.5 | 1.55 | 2.5246 | 4.802 | 0.0074374 |  |  | 0 | 4.9
78 | 1.56 | 2.7746 | 4.552 | -0.047075 |  |  | 0 | 4.9
78.5 | 1.57 | 2.4746 | 4.852 | 0.017666 |  |  | 0 | 4.9
79 | 1.58 | 2.6246 | 4.702 | -0.013672 |  |  | 0 | 4.9
79.5 | 1.59 | 2.5746 | 4.752 | -0.0030064 |  |  | 0 | 4.9
80 | 1.6 | 2.7246 | 4.602 | -0.035699 |  |  | 0 | 4.9
80.5 | 1.61 | 2.5246 | 4.802 | 0.0074374
81 | 1.62 | 2.6746 | 4.652 | -0.024567
81.5 | 1.63 | 2.4746 | 4.852 | 0.017666
82 | 1.64 | 2.6746 | 4.652 | -0.024567
82.5 | 1.65 | 2.5246 | 4.802 | 0.0074374
83 | 1.66 | 2.6746 | 4.652 | -0.024567
83.5 | 1.67 | 2.4746 | 4.852 | 0.017666
84 | 1.68 | 2.6746 | 4.652 | -0.024567
84.5 | 1.69 | 2.4746 | 4.852 | 0.017666
85 | 1.7 | 2.6746 | 4.652 | -0.024567
85.5 | 1.71 | 2.5246 | 4.802 | 0.0074374
86 | 1.72 | 2.6246 | 4.702 | -0.013672
86.5 | 1.73 | 2.5746 | 4.752 | -0.0030064
87 | 1.74 | 2.6746 | 4.652 | -0.024567
87.5 | 1.75 | 2.5246 | 4.802 | 0.0074374
88 | 1.76 | 2.6746 | 4.652 | -0.024567
88.5 | 1.77 | 2.5246 | 4.802 | 0.0074374
89 | 1.78 | 2.6746 | 4.652 | -0.024567
89.5 | 1.79 | 2.4746 | 4.852 | 0.017666
90 | 1.8 | 2.7746 | 4.552 | -0.047075
90.5 | 1.81 | 2.5246 | 4.802 | 0.0074374
91 | 1.82 | 2.6746 | 4.652 | -0.024567
91.5 | 1.83 | 2.4746 | 4.852 | 0.017666
92 | 1.84 | 2.6746 | 4.652 | -0.024567
92.5 | 1.85 | 2.4746 | 4.852 | 0.017666
93 | 1.86 | 2.6746 | 4.652 | -0.024567
93.5 | 1.87 | 2.5246 | 4.802 | 0.0074374
94 | 1.88 | 2.7746 | 4.552 | -0.047075
94.5 | 1.89 | 2.4746 | 4.852 | 0.017666
95 | 1.9 | 2.7246 | 4.602 | -0.035699
95.5 | 1.91 | 2.4746 | 4.852 | 0.017666
96 | 1.92 | 2.5746 | 4.752 | -0.0030064
96.5 | 1.93 | 2.4746 | 4.852 | 0.017666
97 | 1.94 | 2.6746 | 4.652 | -0.024567
97.5 | 1.95 | 2.4746 | 4.852 | 0.017666
98 | 1.96 | 2.6746 | 4.652 | -0.024567
98.5 | 1.97 | 2.4746 | 4.852 | 0.017666
99 | 1.98 | 2.6746 | 4.652 | -0.024567
99.5 | 1.99 | 2.4746 | 4.852 | 0.017666
100 | 2 | 2.6746 | 4.652 | -0.024567
100.5 | 2.01 | 2.4746 | 4.852 | 0.017666
101 | 2.02 | 2.7246 | 4.602 | -0.035699
101.5 | 2.03 | 2.4746 | 4.852 | 0.017666
102 | 2.04 | 2.6746 | 4.652 | -0.024567
102.5 | 2.05 | 2.3746 | 4.952 | 0.037503
103 | 2.06 | 2.5746 | 4.752 | -0.0030064
103.5 | 2.07 | 2.4746 | 4.852 | 0.017666
104 | 2.08 | 2.6746 | 4.652 | -0.024567
104.5 | 2.09 | 2.5746 | 4.752 | -0.0030064
105 | 2.1 | 2.6746 | 4.652 | -0.024567
105.5 | 2.11 | 2.4746 | 4.852 | 0.017666
106 | 2.12 | 2.7746 | 4.552 | -0.047075
106.5 | 2.13 | 2.5246 | 4.802 | 0.0074374
107 | 2.14 | 2.6746 | 4.652 | -0.024567
107.5 | 2.15 | 2.4746 | 4.852 | 0.017666
108 | 2.16 | 2.6746 | 4.652 | -0.024567
108.5 | 2.17 | 2.4746 | 4.852 | 0.017666
109 | 2.18 | 2.5746 | 4.752 | -0.0030064
109.5 | 2.19 | 2.5246 | 4.802 | 0.0074374
110 | 2.2
110.5 | 2.21
111 | 2.22
111.5 | 2.23
112 | 2.24
112.5 | 2.25
113 | 2.26
113.5 | 2.27
114 | 2.28
114.5 | 2.29
115 | 2.3
115.5 | 2.31
116 | 2.32
116.5 | 2.33
117 | 2.34
117.5 | 2.35
118 | 2.36
118.5 | 2.37
119 | 2.38
119.5 | 2.39
120 | 2.4
120.5 | 2.41
121 | 2.42
121.5 | 2.43
122 | 2.44
122.5 | 2.45
123 | 2.46
123.5 | 2.47
124 | 2.48
124.5 | 2.49
125 | 2.5

## Fuerza
ciclos | seg | Fuerza | Presión
0.5 | 0.01 | 9.2214 | 82.9112 | 0.6 | 11.7475
1 | 0.02 | 9.2214 | 82.9112 | 0.6 | 0
1.5 | 0.03 | 9.241 | 83.0876
2 | 0.04 | 9.241 | 83.0876
2.5 | 0.05 | 9.241 | 83.0876
3 | 0.06 | 9.241 | 83.0876
3.5 | 0.07 | 9.2018 | 82.7348
4 | 0.08 | 9.2606 | 83.264
4.5 | 0.09 | 9.2803 | 83.4404
5 | 0.1 | 9.241 | 83.0876
5.5 | 0.11 | 9.2606 | 83.264
6 | 0.12 | 9.2214 | 82.9112
6.5 | 0.13 | 9.241 | 83.0876
7 | 0.14 | 9.241 | 83.0876
7.5 | 0.15 | 9.241 | 83.0876
8 | 0.16 | 9.241 | 83.0876
8.5 | 0.17 | 9.2606 | 83.264 | 0.6 | 105.6236
9 | 0.18 | 9.2606 | 83.264 | 0.6 | 0
9.5 | 0.19 | 9.241 | 83.0876
10 | 0.2 | 9.241 | 83.0876
10.5 | 0.21 | 9.241 | 83.0876
11 | 0.22 | 9.2606 | 83.264
11.5 | 0.23 | 9.2606 | 83.264
12 | 0.24 | 9.241 | 83.0876
12.5 | 0.25 | 9.2214 | 82.9112
13 | 0.26 | 9.2606 | 83.264
13.5 | 0.27 | 9.241 | 83.0876
14 | 0.28 | 9.2214 | 82.9112
14.5 | 0.29 | 9.2606 | 83.264
15 | 0.3 | 9.2606 | 83.264
15.5 | 0.31 | 9.2606 | 83.264
16 | 0.32 | 9.2803 | 83.4404
16.5 | 0.33 | 9.2606 | 83.264
17 | 0.34 | 9.2606 | 83.264
17.5 | 0.35 | 9.2214 | 82.9112
18 | 0.36 | 9.2803 | 83.4404
18.5 | 0.37 | 9.241 | 83.0876
19 | 0.38 | 9.241 | 83.0876
19.5 | 0.39 | 9.2214 | 82.9112
20 | 0.4 | 9.2999 | 83.6168
20.5 | 0.41 | 9.2999 | 83.6168
21 | 0.42 | 9.2606 | 83.264
21.5 | 0.43 | 9.2606 | 83.264
22 | 0.44 | 9.2214 | 82.9112
22.5 | 0.45 | 9.241 | 83.0876
23 | 0.46 | 9.2606 | 83.264
23.5 | 0.47 | 9.241 | 83.0876
24 | 0.48 | 9.2606 | 83.264
24.5 | 0.49 | 9.2606 | 83.264
25 | 0.5 | 9.2214 | 82.9112
25.5 | 0.51 | 9.241 | 83.0876
26 | 0.52 | 9.241 | 83.0876
26.5 | 0.53 | 9.241 | 83.0876
27 | 0.54 | 9.2214 | 82.9112
27.5 | 0.55 | 9.2803 | 83.4404
28 | 0.56 | 9.241 | 83.0876
28.5 | 0.57 | 9.2606 | 83.264
29 | 0.58 | 9.241 | 83.0876
29.5 | 0.59 | 9.2803 | 83.4404
30 | 0.6 | 9.2999 | 83.6168
30.5 | 0.61 | 9.241 | 83.0876
31 | 0.62 | 9.241 | 83.0876
31.5 | 0.63 | 9.2606 | 83.264
32 | 0.64 | 9.2214 | 82.9112
32.5 | 0.65 | 9.2018 | 82.7348
33 | 0.66 | 9.2214 | 82.9112
33.5 | 0.67 | 9.241 | 83.0876
34 | 0.68 | 9.2803 | 83.4404
34.5 | 0.69 | 9.2214 | 82.9112
35 | 0.7 | 9.2214 | 82.9112
35.5 | 0.71 | 9.2018 | 82.7348
36 | 0.72 | 9.2214 | 82.9112
36.5 | 0.73 | 9.2018 | 82.7348
37 | 0.74 | 9.2018 | 82.7348
37.5 | 0.75 | 9.1625 | 82.382
38 | 0.76 | 9.1233 | 82.0292
38.5 | 0.77 | 9.1625 | 82.382
39 | 0.78 | 9.1429 | 82.2056
39.5 | 0.79 | 9.0841 | 81.6763
40 | 0.8 | 9.1233 | 82.0292
40.5 | 0.81 | 9.1037 | 81.8527
41 | 0.82 | 9.0448 | 81.3235
41.5 | 0.83 | 9.1037 | 81.8527
42 | 0.84 | 9.0252 | 81.1471
42.5 | 0.85 | 9.0644 | 81.4999
43 | 0.86 | 9.0448 | 81.3235
43.5 | 0.87 | 9.0448 | 81.3235
44 | 0.88 | 9.0448 | 81.3235
44.5 | 0.89 | 9.0252 | 81.1471
45 | 0.9 | 8.9663 | 80.6179
45.5 | 0.91 | 8.986 | 80.7943
46 | 0.92 | 8.9663 | 80.6179
46.5 | 0.93 | 8.986 | 80.7943
47 | 0.94 | 8.9663 | 80.6179
47.5 | 0.95 | 8.986 | 80.7943
48 | 0.96 | 8.9467 | 80.4415
48.5 | 0.97 | 8.9663 | 80.6179
49 | 0.98 | 8.9663 | 80.6179
49.5 | 0.99 | 8.9467 | 80.4415
50 | 1 | 8.9467 | 80.4415
50.5 | 1.01 | 8.986 | 80.7943
51 | 1.02 | 8.9467 | 80.4415
51.5 | 1.03 | 8.9663 | 80.6179
52 | 1.04 | 8.986 | 80.7943
52.5 | 1.05 | 8.986 | 80.7943
53 | 1.06 | 8.986 | 80.7943
53.5 | 1.07 | 8.986 | 80.7943
54 | 1.08 | 8.986 | 80.7943
54.5 | 1.09 | 8.986 | 80.7943
55 | 1.1 | 8.986 | 80.7943
55.5 | 1.11 | 8.986 | 80.7943
56 | 1.12 | 9.0252 | 81.1471
56.5 | 1.13 | 9.0252 | 81.1471
57 | 1.14 | 9.0056 | 80.9707
57.5 | 1.15 | 9.0056 | 80.9707
58 | 1.16 | 9.0448 | 81.3235
58.5 | 1.17 | 9.0252 | 81.1471
59 | 1.18 | 9.0448 | 81.3235
59.5 | 1.19 | 9.0448 | 81.3235
60 | 1.2 | 9.0841 | 81.6763
60.5 | 1.21 | 9.0644 | 81.4999
61 | 1.22 | 9.0841 | 81.6763
61.5 | 1.23 | 9.1233 | 82.0292
62 | 1.24 | 9.1233 | 82.0292
62.5 | 1.25 | 9.0841 | 81.6763
63 | 1.26 | 9.1233 | 82.0292
63.5 | 1.27 | 9.1429 | 82.2056
64 | 1.28 | 9.1037 | 81.8527
64.5 | 1.29 | 9.1233 | 82.0292
65 | 1.3 | 9.1037 | 81.8527
65.5 | 1.31 | 9.0841 | 81.6763
66 | 1.32 | 9.1429 | 82.2056
66.5 | 1.33 | 9.1429 | 82.2056
67 | 1.34 | 9.1037 | 81.8527
67.5 | 1.35 | 9.1429 | 82.2056
68 | 1.36 | 9.1429 | 82.2056
68.5 | 1.37 | 9.1233 | 82.0292
69 | 1.38 | 9.1625 | 82.382
69.5 | 1.39 | 9.1625 | 82.382
70 | 1.4 | 9.2214 | 82.9112
70.5 | 1.41 | 9.1625 | 82.382
71 | 1.42 | 9.1625 | 82.382
71.5 | 1.43 | 9.1822 | 82.5584
72 | 1.44 | 9.2018 | 82.7348
72.5 | 1.45 | 9.1625 | 82.382
73 | 1.46 | 9.2018 | 82.7348
73.5 | 1.47 | 9.2018 | 82.7348
74 | 1.48 | 9.2214 | 82.9112
74.5 | 1.49 | 9.2018 | 82.7348
75 | 1.5 | 9.241 | 83.0876
75.5 | 1.51 | 9.2214 | 82.9112
76 | 1.52 | 9.2214 | 82.9112
76.5 | 1.53 | 9.2214 | 82.9112
77 | 1.54 | 9.2018 | 82.7348
77.5 | 1.55 | 9.2018 | 82.7348
78 | 1.56 | 9.241 | 83.0876
78.5 | 1.57 | 9.241 | 83.0876
79 | 1.58 | 9.241 | 83.0876
79.5 | 1.59 | 9.241 | 83.0876
80 | 1.6 | 9.241 | 83.0876
80.5 | 1.61 | 9.241 | 83.0876
81 | 1.62 | 9.241 | 83.0876
81.5 | 1.63 | 9.2214 | 82.9112
82 | 1.64 | 9.241 | 83.0876
82.5 | 1.65 | 9.2606 | 83.264
83 | 1.66 | 9.2606 | 83.264
83.5 | 1.67 | 9.2606 | 83.264
84 | 1.68 | 9.241 | 83.0876
84.5 | 1.69 | 9.2606 | 83.264
85 | 1.7 | 9.241 | 83.0876
85.5 | 1.71 | 9.2606 | 83.264
86 | 1.72 | 9.2606 | 83.264
86.5 | 1.73 | 9.2606 | 83.264
87 | 1.74 | 9.2803 | 83.4404
87.5 | 1.75 | 9.241 | 83.0876
88 | 1.76 | 9.2606 | 83.264
88.5 | 1.77 | 9.2606 | 83.264
89 | 1.78 | 9.2803 | 83.4404
89.5 | 1.79 | 9.2803 | 83.4404
90 | 1.8 | 9.241 | 83.0876
90.5 | 1.81 | 9.2606 | 83.264
91 | 1.82 | 9.2999 | 83.6168
91.5 | 1.83 | 9.241 | 83.0876
92 | 1.84 | 9.3391 | 83.9696
92.5 | 1.85 | 9.2803 | 83.4404
93 | 1.86 | 9.2803 | 83.4404
93.5 | 1.87 | 9.2803 | 83.4404
94 | 1.88 | 9.2999 | 83.6168
94.5 | 1.89 | 9.2803 | 83.4404
95 | 1.9 | 9.2999 | 83.6168
95.5 | 1.91 | 9.3391 | 83.9696
96 | 1.92 | 9.2999 | 83.6168
96.5 | 1.93 | 9.2803 | 83.4404
97 | 1.94 | 9.3195 | 83.7932
97.5 | 1.95 | 9.2999 | 83.6168
98 | 1.96 | 9.241 | 83.0876
98.5 | 1.97 | 9.2803 | 83.4404
99 | 1.98 | 9.3391 | 83.9696
99.5 | 1.99 | 9.3391 | 83.9696
100 | 2 | 9.3587 | 84.146
100.5 | 2.01 | 9.3195 | 83.7932
101 | 2.02 | 9.3195 | 83.7932
101.5 | 2.03 | 9.3784 | 84.3224
102 | 2.04 | 9.3195 | 83.7932
102.5 | 2.05 | 9.3195 | 83.7932
103 | 2.06 | 9.2999 | 83.6168
103.5 | 2.07 | 9.3195 | 83.7932
104 | 2.08 | 9.3195 | 83.7932
104.5 | 2.09 | 9.3391 | 83.9696
105 | 2.1 | 9.3195 | 83.7932
105.5 | 2.11 | 9.3587 | 84.146
106 | 2.12 | 9.3391 | 83.9696
106.5 | 2.13 | 9.398 | 84.4988
107 | 2.14 | 9.3195 | 83.7932
107.5 | 2.15 | 9.3587 | 84.146
108 | 2.16 | 9.398 | 84.4988
108.5 | 2.17 | 9.3195 | 83.7932
109 | 2.18 | 9.3587 | 84.146
109.5 | 2.19 | 9.3587 | 84.146
110 | 2.2
110.5 | 2.21
111 | 2.22
111.5 | 2.23
112 | 2.24
112.5 | 2.25
113 | 2.26
113.5 | 2.27
114 | 2.28
114.5 | 2.29
115 | 2.3
115.5 | 2.31
116 | 2.32
116.5 | 2.33
117 | 2.34
117.5 | 2.35
118 | 2.36
118.5 | 2.37
119 | 2.38
119.5 | 2.39
120 | 2.4
120.5 | 2.41
121 | 2.42
121.5 | 2.43
122 | 2.44
122.5 | 2.45
123 | 2.46
123.5 | 2.47
124 | 2.48
124.5 | 2.49
125 | 2.5

## Resistencia
ciclos | seg | Intensidad | Tensión | Resistencia | Potencia | Energía
0.5 | 0.01 | 0 | 0.52237 |  |  |  | 0.6 | 10.7487
1 | 0.02 | 0 | 0.032373 |  |  |  | 0.6 | 0 | La línea vertical roja señala el fin del precalentamiento
1.5 | 0.03 | 0 | 0.012373 |  |  |  | 0.7 | 10.7487
2 | 0.04 | 0 | -0.027627 |  |  |  | 0.7 | 0
2.5 | 0.05 | 0 | 0.052373
3 | 0.06 | 0 | -0.027627
3.5 | 0.07 | 0 | -0.0076271
4 | 0.08 | 0 | -0.0076271
4.5 | 0.09 | 0 | -0.0076271
5 | 0.1 | 0 | 0.012373
5.5 | 0.11 | 0 | 0.052373
6 | 0.12 | 0 | -0.027627
6.5 | 0.13 | 0 | -0.037627
7 | 0.14 | 0 | -0.027627
7.5 | 0.15 | 0 | 0.012373
8 | 0.16 | 0 | 0.012373
8.5 | 0.17 | 0 | -0.0076271
9 | 0.18 | 0 | 0.012373 |  |  |  | 0.6 | 1.7903
9.5 | 0.19 | 0 | 0.072373 |  |  |  | 0.6 | 0
10 | 0.2 | 0 | 0.012373
10.5 | 0.21 | 0 | -0.027627
11 | 0.22 | 0 | 0.012373
11.5 | 0.23 | 0 | -0.037627
12 | 0.24 | 0 | -0.027627
12.5 | 0.25 | 0 | -0.027627
13 | 0.26 | 0 | -0.037627
13.5 | 0.27 | 0 | -0.027627
14 | 0.28 | 0 | -0.027627
14.5 | 0.29 | 0 | -0.027627
15 | 0.3 | 0 | 0.032373
15.5 | 0.31 | 0 | -0.027627
16 | 0.32 | 0 | 0.052373
16.5 | 0.33 | 0 | 0.032373 |  |  |  | 0.6 | 0.38858
17 | 0.34 | 0 | -0.0076271 |  |  |  | 0.6 | 0
17.5 | 0.35 | 0 | -0.027627
18 | 0.36 | 0 | 0.032373
18.5 | 0.37 | 0 | -0.0076271
19 | 0.38 | 0 | 0.012373
19.5 | 0.39 | 0 | 0.052373
20 | 0.4 | 0 | -0.0076271
20.5 | 0.41 | 0 | -0.0076271
21 | 0.42 | 0 | 0.012373
21.5 | 0.43 | 0 | 0.012373
22 | 0.44 | 0 | 0.032373
22.5 | 0.45 | 0 | 0.032373
23 | 0.46 | 0 | -0.027627
23.5 | 0.47 | 0 | 0.012373
24 | 0.48 | 0 | 0.012373
24.5 | 0.49 | 0 | -0.0076271 |  |  |  | 0.6 | 13.8127
25 | 0.5 | 0 | -0.027627 |  |  |  | 0.6 | 0
25.5 | 0.51 | 0 | -0.027627
26 | 0.52 | 0 | 0.052373
26.5 | 0.53 | 0 | 0.032373
27 | 0.54 | 0 | -0.037627
27.5 | 0.55 | 0 | 0.012373
28 | 0.56 | 0 | -0.027627
28.5 | 0.57 | 0 | 0.052373
29 | 0.58 | 0 | -0.077627
29.5 | 0.59 | 0 | -0.0076271
30 | 0.6 | 0 | -0.027627
30.5 | 0.61 | 0 | 0.032373
31 | 0.62 | 4.446 | 0.032265 | 0.007257 | 0.14345 | 0.0014345
31.5 | 0.63 | 4.29 | 1.2523 | 0.2919 | 5.3722 | 0.055157
32 | 0.64 | 4.387 | 1.2323 | 0.28089 | 5.406 | 0.10922
32.5 | 0.65 | 4.543 | 1.4123 | 0.31087 | 6.4159 | 0.17338
33 | 0.66 | 4.855 | 1.4323 | 0.29501 | 6.9536 | 0.24291
33.5 | 0.67 | 5.089 | 1.1222 | 0.22052 | 5.7111 | 0.30002
34 | 0.68 | 5.343 | 1.3322 | 0.24934 | 7.1182 | 0.3712
34.5 | 0.69 | 5.46 | 1.1422 | 0.2092 | 6.2366 | 0.43357
35 | 0.7 | 5.635 | 1.1022 | 0.19561 | 6.2111 | 0.49568
35.5 | 0.71 | 5.635 | 1.1722 | 0.20803 | 6.6055 | 0.56174
36 | 0.72 | 5.713 | 1.2322 | 0.21569 | 7.0398 | 0.63213
36.5 | 0.73 | 6.825 | 1.1522 | 0.16882 | 7.8638 | 0.71077
37 | 0.74 | 7.039 | 1.2322 | 0.17505 | 8.6735 | 0.79751
37.5 | 0.75 | 7.234 | 1.3922 | 0.19245 | 10.0711 | 0.89822
38 | 0.76 | 8.502 | 1.1022 | 0.12964 | 9.3706 | 0.99192
38.5 | 0.77 | 8.599 | 1.0422 | 0.1212 | 8.9616 | 1.0815
39 | 0.78 | 8.326 | 1.1922 | 0.14319 | 9.926 | 1.1808
39.5 | 0.79 | 8.073 | 1.0822 | 0.13405 | 8.7364 | 1.2682
40 | 0.8 | 8.034 | 1.1522 | 0.14341 | 9.2566 | 1.3607
40.5 | 0.81 | 8.034 | 1.2322 | 0.15337 | 9.8993 | 1.4597
41 | 0.82 | 8.053 | 1.0022 | 0.12445 | 8.0705 | 1.5404
41.5 | 0.83 | 8.053 | 1.3722 | 0.17039 | 11.0501 | 1.6509
42 | 0.84 | 8.053 | 1.1722 | 0.14556 | 9.4395 | 1.7453
42.5 | 0.85 | 8.034 | 1.2322 | 0.15337 | 9.8993 | 1.8443
43 | 0.86 | 8.034 | 1.0622 | 0.13221 | 8.5335 | 1.9297
43.5 | 0.87 | 8.073 | 0.92218 | 0.11423 | 7.4447 | 2.0041
44 | 0.88 | 8.073 | 1.0622 | 0.13157 | 8.5749 | 2.0899
44.5 | 0.89 | 8.034 | 1.0222 | 0.12723 | 8.2122 | 2.172
45 | 0.9 | 8.014 | 0.98218 | 0.12256 | 7.8712 | 2.2507
45.5 | 0.91 | 7.975 | 0.92218 | 0.11563 | 7.3544 | 2.3242
46 | 0.92 | 7.956 | 1.0422 | 0.13099 | 8.2916 | 2.4071
46.5 | 0.93 | 8.034 | 1.0022 | 0.12474 | 8.0515 | 2.4877
47 | 0.94 | 8.034 | 0.94218 | 0.11727 | 7.5695 | 2.5634
47.5 | 0.95 | 8.073 | 1.0222 | 0.12662 | 8.252 | 2.6459
48 | 0.96 | 8.073 | 0.92218 | 0.11423 | 7.4447 | 2.7203
48.5 | 0.97 | 8.053 | 0.96218 | 0.11948 | 7.7484 | 2.7978
49 | 0.98 | 8.034 | 0.84218 | 0.10483 | 6.7661 | 2.8655
49.5 | 0.99 | 7.975 | 0.86218 | 0.10811 | 6.8759 | 2.9342
50 | 1 | 8.014 | 0.86218 | 0.10758 | 6.9095 | 3.0033
50.5 | 1.01 | 7.995 | 0.88218 | 0.11034 | 7.053 | 3.0738
51 | 1.02 | 8.034 | 1.0422 | 0.12972 | 8.3729 | 3.1576
51.5 | 1.03 | 8.034 | 0.84218 | 0.10483 | 6.7661 | 3.2252
52 | 1.04 | 8.053 | 0.92218 | 0.11451 | 7.4263 | 3.2995
52.5 | 1.05 | 8.034 | 0.84218 | 0.10483 | 6.7661 | 3.3672
53 | 1.06 | 7.975 | 0.81218 | 0.10184 | 6.4771 | 3.4319
53.5 | 1.07 | 8.014 | 1.0222 | 0.12755 | 8.1917 | 3.5139
54 | 1.08 | 7.995 | 1.1522 | 0.14411 | 9.2117 | 3.606
54.5 | 1.09 | 7.995 | 0.94218 | 0.11785 | 7.5327 | 3.6813
55 | 1.1 | 7.975 | 1.0622 | 0.13319 | 8.4709 | 3.766
55.5 | 1.11 | 8.014 | 0.90218 | 0.11258 | 7.2301 | 3.8383
56 | 1.12 | 8.034 | 0.81218 | 0.10109 | 6.525 | 3.9036
56.5 | 1.13 | 8.034 | 0.90218 | 0.11229 | 7.2481 | 3.976
57 | 1.14 | 8.014 | 0.83218 | 0.10384 | 6.6691 | 4.0427
57.5 | 1.15 | 8.014 | 0.94218 | 0.11757 | 7.5506 | 4.1182
58 | 1.16 | 7.995 | 1.0222 | 0.12785 | 8.1723 | 4.2
58.5 | 1.17 | 7.995 | 0.88218 | 0.11034 | 7.053 | 4.2705
59 | 1.18 | 7.995 | 0.81218 | 0.10159 | 6.4934 | 4.3354
59.5 | 1.19 | 8.014 | 0.88218 | 0.11008 | 7.0698 | 4.4061
60 | 1.2 | 8.034 | 0.81218 | 0.10109 | 6.525 | 4.4714
60.5 | 1.21 | 8.034 | 0.81218 | 0.10109 | 6.525 | 4.5366
61 | 1.22 | 7.995 | 1.0022 | 0.12535 | 8.0124 | 4.6167
61.5 | 1.23 | 7.936 | 0.88218 | 0.11116 | 7.001 | 4.6868
62 | 1.24 | 7.975 | 0.92218 | 0.11563 | 7.3544 | 4.7603
62.5 | 1.25 | 7.936 | 1.0422 | 0.13132 | 8.2707 | 4.843
63 | 1.26 | 7.995 | 1.0422 | 0.13035 | 8.3322 | 4.9263
63.5 | 1.27 | 7.995 | 0.88218 | 0.11034 | 7.053 | 4.9969
64 | 1.28 | 7.995 | 0.94218 | 0.11785 | 7.5327 | 5.0722
64.5 | 1.29 | 7.995 | 0.81218 | 0.10159 | 6.4934 | 5.1371
65 | 1.3 | 7.995 | 0.88218 | 0.11034 | 7.053 | 5.2076
65.5 | 1.31 | 7.975 | 0.81218 | 0.10184 | 6.4771 | 5.2724
66 | 1.32 | 7.995 | 0.77218 | 0.096583 | 6.1736 | 5.3342
66.5 | 1.33 | 7.975 | 0.83218 | 0.10435 | 6.6366 | 5.4005
67 | 1.34 | 7.975 | 0.69218 | 0.086794 | 5.5201 | 5.4557
67.5 | 1.35 | 7.995 | 0.92218 | 0.11534 | 7.3728 | 5.5294
68 | 1.36 | 7.995 | 0.84218 | 0.10534 | 6.7332 | 5.5968
68.5 | 1.37 | 7.975 | 0.84218 | 0.1056 | 6.7164 | 5.6639
69 | 1.38 | 7.975 | 0.96218 | 0.12065 | 7.6734 | 5.7407
69.5 | 1.39 | 7.975 | 0.81218 | 0.10184 | 6.4771 | 5.8054
70 | 1.4 | 7.975 | 1.0022 | 0.12567 | 7.9924 | 5.8854
70.5 | 1.41 | 7.995 | 0.81218 | 0.10159 | 6.4934 | 5.9503
71 | 1.42 | 7.975 | 0.77218 | 0.096825 | 6.1581 | 6.0119
71.5 | 1.43 | 7.975 | 0.81218 | 0.10184 | 6.4771 | 6.0767
72 | 1.44 | 7.956 | 0.86218 | 0.10837 | 6.8595 | 6.1453
72.5 | 1.45 | 7.956 | 0.86218 | 0.10837 | 6.8595 | 6.2138
73 | 1.46 | 7.956 | 0.86218 | 0.10837 | 6.8595 | 6.2824
73.5 | 1.47 | 7.975 | 0.81218 | 0.10184 | 6.4771 | 6.3472
74 | 1.48 | 7.975 | 0.84218 | 0.1056 | 6.7164 | 6.4144
74.5 | 1.49 | 7.975 | 0.77218 | 0.096825 | 6.1581 | 6.476
75 | 1.5 | 7.975 | 0.79218 | 0.099333 | 6.3176 | 6.5391
75.5 | 1.51 | 7.956 | 0.92218 | 0.11591 | 7.3369 | 6.6125
76 | 1.52 | 7.956 | 0.79218 | 0.09957 | 6.3026 | 6.6755
76.5 | 1.53 | 7.975 | 0.79218 | 0.099333 | 6.3176 | 6.7387
77 | 1.54 | 7.975 | 0.94218 | 0.11814 | 7.5139 | 6.8138
77.5 | 1.55 | 7.975 | 0.83218 | 0.10435 | 6.6366 | 6.8802
78 | 1.56 | 7.995 | 0.96218 | 0.12035 | 7.6926 | 6.9571
78.5 | 1.57 | 7.975 | 0.86218 | 0.10811 | 6.8759 | 7.0259
79 | 1.58 | 7.956 | 0.90218 | 0.1134 | 7.1777 | 7.0977
79.5 | 1.59 | 7.936 | 0.88218 | 0.11116 | 7.001 | 7.1677
80 | 1.6 | 7.936 | 0.83218 | 0.10486 | 6.6042 | 7.2337
80.5 | 1.61 | 7.917 | 0.86218 | 0.1089 | 6.8259 | 7.302
81 | 1.62 | 7.917 | 0.79218 | 0.10006 | 6.2717 | 7.3647
81.5 | 1.63 | 7.975 | 0.83218 | 0.10435 | 6.6366 | 7.4311
82 | 1.64 | 7.975 | 0.90218 | 0.11313 | 7.1949 | 7.503
82.5 | 1.65 | 7.975 | 0.98218 | 0.12316 | 7.8329 | 7.5813
83 | 1.66 | 7.975 | 0.98218 | 0.12316 | 7.8329 | 7.6597
83.5 | 1.67 | 7.975 | 0.83218 | 0.10435 | 6.6366 | 7.726
84 | 1.68 | 7.936 | 0.83218 | 0.10486 | 6.6042 | 7.7921
84.5 | 1.69 | 7.839 | 0.73218 | 0.093402 | 5.7396 | 7.8495
85 | 1.7 | 7.936 | 0.84218 | 0.10612 | 6.6835 | 7.9163
85.5 | 1.71 | 8.034 | 0.90218 | 0.11229 | 7.2481 | 7.9888
86 | 1.72 | 7.975 | 0.83218 | 0.10435 | 6.6366 | 8.0552
86.5 | 1.73 | 7.956 | 0.92218 | 0.11591 | 7.3369 | 8.1285
87 | 1.74 | 7.936 | 0.79218 | 0.099821 | 6.2867 | 8.1914
87.5 | 1.75 | 7.858 | 0.79218 | 0.10081 | 6.225 | 8.2536
88 | 1.76 | 7.936 | 0.86218 | 0.10864 | 6.8423 | 8.3221
88.5 | 1.77 | 7.995 | 0.86218 | 0.10784 | 6.8931 | 8.391
89 | 1.78 | 7.936 | 0.92218 | 0.1162 | 7.3184 | 8.4642
89.5 | 1.79 | 7.975 | 0.81218 | 0.10184 | 6.4771 | 8.529
90 | 1.8 | 7.975 | 0.83218 | 0.10435 | 6.6366 | 8.5953
90.5 | 1.81 | 7.917 | 0.84218 | 0.10638 | 6.6675 | 8.662
91 | 1.82 | 7.878 | 0.84218 | 0.1069 | 6.6347 | 8.7283
91.5 | 1.83 | 7.975 | 0.88218 | 0.11062 | 7.0354 | 8.7987
92 | 1.84 | 7.995 | 0.77218 | 0.096583 | 6.1736 | 8.8604
92.5 | 1.85 | 7.878 | 0.77218 | 0.098017 | 6.0832 | 8.9213
93 | 1.86 | 7.956 | 0.96218 | 0.12094 | 7.6551 | 8.9978
93.5 | 1.87 | 8.014 | 0.84218 | 0.10509 | 6.7492 | 9.0653
94 | 1.88 | 7.878 | 0.83218 | 0.10563 | 6.5559 | 9.1309
94.5 | 1.89 | 7.917 | 0.73218 | 0.092482 | 5.7967 | 9.1888
95 | 1.9 | 7.975 | 0.86218 | 0.10811 | 6.8759 | 9.2576
95.5 | 1.91 | 7.878 | 0.77218 | 0.098017 | 6.0832 | 9.3184
96 | 1.92 | 7.975 | 0.86218 | 0.10811 | 6.8759 | 9.3872
96.5 | 1.93 | 8.034 | 0.88218 | 0.10981 | 7.0874 | 9.4581
97 | 1.94 | 7.897 | 0.84218 | 0.10665 | 6.6507 | 9.5246
97.5 | 1.95 | 7.936 | 0.73218 | 0.092261 | 5.8106 | 9.5827
98 | 1.96 | 7.995 | 0.73218 | 0.091579 | 5.8538 | 9.6412
98.5 | 1.97 | 7.917 | 0.75218 | 0.095008 | 5.955 | 9.7008
99 | 1.98 | 7.897 | 0.90218 | 0.11424 | 7.1245 | 9.772
99.5 | 1.99 | 7.897 | 0.90218 | 0.11424 | 7.1245 | 9.8432
100 | 2 | 7.897 | 0.84218 | 0.10665 | 6.6507 | 9.9098
100.5 | 2.01 | 7.956 | 0.73218 | 0.092029 | 5.8252 | 9.968
101 | 2.02 | 7.995 | 0.73218 | 0.091579 | 5.8538 | 10.0265
101.5 | 2.03 | 7.917 | 0.92218 | 0.11648 | 7.3009 | 10.0996
102 | 2.04 | 7.878 | 0.88218 | 0.11198 | 6.9498 | 10.1691
102.5 | 2.05 | 7.917 | 0.88218 | 0.11143 | 6.9842 | 10.2389
103 | 2.06 | 8.014 | 0.77218 | 0.096354 | 6.1882 | 10.3008
103.5 | 2.07 | 7.936 | 0.69218 | 0.08722 | 5.4931 | 10.3557
104 | 2.08 | 7.897 | 0.84218 | 0.10665 | 6.6507 | 10.4222
104.5 | 2.09 | 7.956 | 0.67218 | 0.084487 | 5.3479 | 10.4757
105 | 2.1 | 8.034 | 0.75218 | 0.093624 | 6.043 | 10.5361
105.5 | 2.11 | 7.956 | 0.75218 | 0.094542 | 5.9843 | 10.596
106 | 2.12 | 7.917 | 0.79218 | 0.10006 | 6.2717 | 10.6587
106.5 | 2.13 | 7.917 | 0.71218 | 0.089956 | 5.6383 | 10.7151
107 | 2.14 | 7.897 | 0.75218 | 0.095249 | 5.94 | 10.7745
107.5 | 2.15 | 7.956 | 0.73218 | 0.092029 | 5.8252 | 10.8327
108 | 2.16 | 7.917 | 0.73218 | 0.092482 | 5.7967 | 10.8907
108.5 | 2.17 | 7.956 | 0.71218 | 0.089515 | 5.6661 | 10.9473
109 | 2.18 | 7.917 | 0.84218 | 0.10638 | 6.6675 | 11.014
109.5 | 2.19 | 7.956 | 0.84218 | 0.10585 | 6.7004 | 11.081
110 | 2.2
110.5 | 2.21
111 | 2.22
111.5 | 2.23
112 | 2.24
112.5 | 2.25
113 | 2.26
113.5 | 2.27
114 | 2.28
114.5 | 2.29
115 | 2.3
115.5 | 2.31
116 | 2.32
116.5 | 2.33
117 | 2.34
117.5 | 2.35
118 | 2.36
118.5 | 2.37
119 | 2.38
119.5 | 2.39
120 | 2.4
120.5 | 2.41
121 | 2.42
121.5 | 2.43
122 | 2.44
122.5 | 2.45
123 | 2.46
123.5 | 2.47
124 | 2.48
124.5 | 2.49
125 | 2.5

## Resultados
Inicio paso corriente
30 | 0
30 | 0.5 | Eje Izquierdo |  | Eje Derecho
Fin de Subida |  | Máx = | 0.5 | Máx = | 0.6
36.6812 | 0 | Mín = | 0 | Mín = | 0
36.6812 | 0.5
¿Suavizar?
Inicio paso corriente |  | Eje Izquierdo |  | Eje Derecho
30 | 0 | Máx = | 100 | Máx = | 9
30 | 100 | Mín = | 0 | Mín = | 0
Fin de Subida
36.6812 | 0
36.6812 | 100
¿Suavizar?
|  | Eje Izquierdo |  | Eje Derecho
Inicio paso corriente |  | Máx = | 10 | Máx = | 6
30 | 0 | Mín = | 0 | Mín = | 0
30 | 10
Fin de Subida
36.6812 | 0
36.6812 | 10
|  | Eje Izquierdo |  | Eje Derecho
Inicio paso corriente |  | Máx = | 14 | Máx = | 9
30 | 0 | Mín = | 0 | Mín = | 0
30 | 14
Fin de Subida
36.6812 | 0
36.6812 | 14