## Parámetros
Ensayo |  |  |  |  | Fecha:
Características polvo |  | Material | Referencia polvo | Densidad de golpeo g/cm3 | Densidad aparente g/cm3 | Densidad absoluta g/cm3
|  | Al-NH3 |  | 1.19 | 0.84 | 2.725 |  | Sí
No
Activación externa |  | PRECOMPRESIÓN | No | # MPa
|  | ACTIVACIÓN ELÉC. | No | # V | # A
Características de corriente | Duraciones
|  | Aproximación | Apriete | PreCalentamiento | Calentamiento | Enfriamiento
|  | 99 | 30 | 5 | 55 | 60 | ciclos
|  | 1.98 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | segundos
Intensidades
|  | I máx | So1i (grados) | I So1i (kA) | ISo2i (kA) | Energía (kJ) | EDE (kJ/g)
|  | 10.78 | 15 | 1 | 9 | 11.0652 | 7.1113
Características de Presión |  | Presión Trabajo | Presión Sinterizado
|  | 923 |  | kgf
|  | 3.8125 | 0 | bares
Características Sinterizados |  | Diámetro (mm) | Altura (mm) | Masa (g) |  | Secc (cm2)
| 1 | 11.95 | 5.11 | 1.556 |  | 1.1188
| 2 | 11.97 | 5.13 |  |  | Volumen (cm3)
| 3 | 12.03 | 4.92 |  |  | 0.56945
| 4 | 11.9 | 5.11
| 5 | 12.05 | 4.96 |  |  | Densid (g/cm3)
| 6 | 11.94 | 5.25 |  |  | 2.7325
| 7 | 11.84 | 5.19 |  |  | Porosidad (%)
| 8 | 11.8 | 5.05 |  |  | -0.27452
|  | 11.935 | 5.09
Otros Datos |  | Tª Inicial (ºC) | Lubricante | Diám Punzón (mm) | h punzones (mm) | h obleas (mm) | tS (ciclos)
|  | 24.2 |  | 11.9 | 97.31 | 9.3 | 6.9206
Observaciones
[9 empty] | 4 | 5 | 8
[9 empty] | 3 | 9 | 2

## Adquisición
385 | 476 | 0 | 68
386 | 479 | 0 | 23 | IP:x,x,x,x:
386 | 478 | 0 | 19 | 172,16,1,14
386 | 478 | 0 | 19
388 | 480 | 0 | 21 | Abrir canal. (IP: 172,16,1,14)(Return:1)
386 | 481 | 0 | 14
387 | 481 | 0 | 14
386 | 479 | 0 | 14 | Recibidos de 2869 registros (Soldadura:1730)
386 | 479 | 0 | 23
386 | 479 | 0 | 17
386 | 478 | 0 | 16 | Representar gráficas
386 | 479 | 0 | 14
386 | 479 | 0 | 16
386 | 480 | 0 | 25
387 | 477 | 0 | 19
384 | 481 | 0 | 23
388 | 479 | 0 | 14
386 | 482 | 0 | 25
386 | 480 | 0 | 21
388 | 479 | 0 | 16
385 | 479 | 0 | 16
386 | 479 | 0 | 19
385 | 479 | 0 | 29
385 | 479 | 0 | 19
384 | 479 | 0 | 17
386 | 478 | 0 | 19
384 | 479 | 0 | 17
386 | 480 | 0 | 23
388 | 480 | 0 | 17
386 | 479 | 0 | 16
386 | 480 | 0 | 23
386 | 480 | 0 | 17
385 | 479 | 0 | 12
386 | 480 | 0 | 17
386 | 479 | 0 | 21
386 | 479 | 0 | 19
386 | 479 | 0 | 21
388 | 480 | 0 | 17
386 | 479 | 0 | 21
386 | 480 | 0 | 19
386 | 481 | 0 | 19
386 | 480 | 0 | 19
386 | 482 | 0 | 21
386 | 481 | 0 | 21
386 | 480 | 0 | 25
386 | 481 | 0 | 17
386 | 481 | 0 | 23
389 | 480 | 0 | 19
386 | 478 | 0 | 16
386 | 481 | 0 | 17
384 | 483 | 0 | 19
386 | 481 | 0 | 19
387 | 480 | 0 | 14
386 | 482 | 0 | 21
386 | 481 | 0 | 21
387 | 482 | 0 | 17
386 | 482 | 0 | 14
386 | 481 | 0 | 17
387 | 481 | 0 | 19
386 | 482 | 0 | 14
386 | 480 | 0 | 21
388 | 482 | 3919 | 21
385 | 481 | 3705 | 135
388 | 483 | 3841 | 153
386 | 480 | 3900 | 168
392 | 479 | 4231 | 149
391 | 483 | 4465 | 147
395 | 483 | 4797 | 149
396 | 480 | 4933 | 147
401 | 479 | 5148 | 157
400 | 479 | 5265 | 126
405 | 479 | 5265 | 147
404 | 478 | 7059 | 147
411 | 480 | 7371 | 159
410 | 477 | 7371 | 176
419 | 475 | 9399 | 221
420 | 474 | 9984 | 184
429 | 477 | 9930 | 184
428 | 474 | 10780 | 159
435 | 474 | 10179 | 161
430 | 473 | 9282 | 161
437 | 472 | 9282 | 149
434 | 471 | 9048 | 139
440 | 469 | 9067 | 141
436 | 469 | 9087 | 141
442 | 467 | 9028 | 143
436 | 469 | 9048 | 132
444 | 466 | 9067 | 132
439 | 465 | 9048 | 130
444 | 465 | 9009 | 124
439 | 464 | 8989 | 135
446 | 463 | 9067 | 128
442 | 463 | 9028 | 141
446 | 460 | 9009 | 118
443 | 460 | 9067 | 143
445 | 459 | 9028 | 145
443 | 461 | 8989 | 122
448 | 460 | 8989 | 130
444 | 461 | 9028 | 132
447 | 462 | 9009 | 139
444 | 461 | 8970 | 126
448 | 460 | 9067 | 116
445 | 460 | 8950 | 126
450 | 460 | 8931 | 126
445 | 459 | 9009 | 120
449 | 462 | 8950 | 126
445 | 459 | 9067 | 134
450 | 461 | 8989 | 122
446 | 462 | 8931 | 128
450 | 459 | 9028 | 116
448 | 462 | 8989 | 122
448 | 464 | 8950 | 128
446 | 463 | 8950 | 128
449 | 463 | 8989 | 124
446 | 464 | 8970 | 126
451 | 465 | 9009 | 120
447 | 465 | 8970 | 126
451 | 463 | 8950 | 130
445 | 468 | 8970 | 122
453 | 466 | 8950 | 108
446 | 466 | 8989 | 128
450 | 465 | 8989 | 130
446 | 467 | 9009 | 128
449 | 468 | 9009 | 116
447 | 468 | 8970 | 116
451 | 467 | 8911 | 139
446 | 467 | 8931 | 116
451 | 469 | 8911 | 130
448 | 469 | 8970 | 132
452 | 469 | 8950 | 132
447 | 469 | 8950 | 106
454 | 471 | 8970 | 124
447 | 471 | 8950 | 124
451 | 471 | 8950 | 120
445 | 474 | 8911 | 108
451 | 472 | 8970 | 108
450 | 473 | 8950 | 126
452 | 473 | 8931 | 126
445 | 476 | 8950 | 118
450 | 471 | 8931 | 118
447 | 474 | 8911 | 118
452 | 473 | 8911 | 132
448 | 474 | 8931 | 114
450 | 477 | 8911 | 118
447 | 474 | 8931 | 120
453 | 475 | 8950 | 124
447 | 475 | 8911 | 135
451 | 476 | 8911 | 124
447 | 474 | 8911 | 114
451 | 474 | 8911 | 118
447 | 477 | 8892 | 141
452 | 477 | 8931 | 110
446 | 476 | 8931 | 108
451 | 478 | 8853 | 104
447 | 478 | 8872 | 122
450 | 476 | 8950 | 132
447 | 478 | 8950 | 120
452 | 478 | 8931 | 118
445 | 480 | 8989 | 110
452 | 478 | 8970 | 106
447 | 478 | 8931 | 114
453 | 481 | 8950 | 104
449 | 478 | 8950 | 126
452 | 479 | 8931 | 120
448 | 478 | 8950 | 120
453 | 479 | 8989 | 112
448 | 478 | 8970 | 143
452 | 478 | 8872 | 104
448 | 478 | 8755 | 110
452 | 480 | 8833 | 104
448 | 476 | 8853 | 104
453 | 478 | 8853 | 118
448 | 478 | 8872 | 122
453 | 478 | 8911 | 112
448 | 481 | 8931 | 108
452 | 479 | 8853 | 108
449 | 479 | 8755 | 120
455 | 479 | 8872 | 99
449 | 477 | 8892 | 116
454 | 478 | 8931 | 104

## Desplazamiento
ciclos | seg | x(t) | h(t) | θ(t) |  |  | θ(t) | H(t)
0.5 | 0.01 | -0.055084 | 8.4114 | 0.39487 |  |  | 0.37507 | 7.8414
1 | 0.02 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 | 0.6 | 4.3061 | 0.37514 | 7.8423
1.5 | 0.03 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 | 0.6 | 0 | 0.37521 | 7.8431
2 | 0.04 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37529 | 7.8442
2.5 | 0.05 | 0.094916 | 8.2614 | 0.38388 |  |  | 0.37536 | 7.8451
3 | 0.06 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37542 | 7.8458
3.5 | 0.07 | 0.044916 | 8.3114 | 0.38759 |  |  | 0.37551 | 7.847
4 | 0.08 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37549 | 7.8468
4.5 | 0.09 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37544 | 7.8461
5 | 0.1 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37533 | 7.8448
5.5 | 0.11 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37512 | 7.8421
6 | 0.12 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37479 | 7.8379
6.5 | 0.13 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37447 | 7.8339
7 | 0.14 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37414 | 7.8297
7.5 | 0.15 | 0.044916 | 8.3114 | 0.38759 |  |  | 0.37382 | 7.8257
8 | 0.16 | -0.10508 | 8.4614 | 0.39845 |  |  | 0.37354 | 7.8221
8.5 | 0.17 | 0.094916 | 8.2614 | 0.38388 |  |  | 0.37326 | 7.8186
9 | 0.18 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37282 | 7.8132
9.5 | 0.19 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37232 | 7.807
10 | 0.2 | 0.094916 | 8.2614 | 0.38388 |  |  | 0.37173 | 7.7999
10.5 | 0.21 | -0.055084 | 8.4114 | 0.39487 |  |  | 0.37117 | 7.793
11 | 0.22 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37071 | 7.7875
11.5 | 0.23 | -0.055084 | 8.4114 | 0.39487 | 0.6 | 10.5768 | 0.37049 | 7.7848
12 | 0.24 | -0.055084 | 8.4114 | 0.39487 | 0.6 | 0 | 0.37047 | 7.7846
12.5 | 0.25 | -0.10508 | 8.4614 | 0.39845 |  |  | 0.37068 | 7.7872
13 | 0.26 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37112 | 7.7926
13.5 | 0.27 | -0.10508 | 8.4614 | 0.39845 |  |  | 0.3718 | 7.801
14 | 0.28 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37267 | 7.8117
14.5 | 0.29 | 0.094916 | 8.2614 | 0.38388 |  |  | 0.37366 | 7.8239
15 | 0.3 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37466 | 7.8363
15.5 | 0.31 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37556 | 7.8475
16 | 0.32 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37624 | 7.8559
16.5 | 0.33 | -0.055084 | 8.4114 | 0.39487 |  |  | 0.37666 | 7.8612
17 | 0.34 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37689 | 7.8641
17.5 | 0.35 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37696 | 7.865
18 | 0.36 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37691 | 7.8643
18.5 | 0.37 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37673 | 7.8621
19 | 0.38 | 0.094916 | 8.2614 | 0.38388 |  |  | 0.3765 | 7.8592
19.5 | 0.39 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37619 | 7.8552
20 | 0.4 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37585 | 7.851
20.5 | 0.41 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37557 | 7.8475
21 | 0.42 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37542 | 7.8455
21.5 | 0.43 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37535 | 7.8446
22 | 0.44 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 | 0.6 | 0.49806 | 0.3754 | 7.8452
22.5 | 0.45 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 | 0.6 | 0 | 0.37542 | 7.8455
23 | 0.46 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37537 | 7.8448
23.5 | 0.47 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37519 | 7.8426
24 | 0.48 | 0.14492 | 8.2114 | 0.38013 |  |  | 0.3749 | 7.839
24.5 | 0.49 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37445 | 7.8335
25 | 0.5 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.374 | 7.8279
25.5 | 0.51 | -0.10508 | 8.4614 | 0.39845 |  |  | 0.37356 | 7.8223
26 | 0.52 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37315 | 7.8172
26.5 | 0.53 | 0.044916 | 8.3114 | 0.38759 |  |  | 0.37272 | 7.8119
27 | 0.54 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37243 | 7.8083
27.5 | 0.55 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37216 | 7.805
28 | 0.56 | 0.044916 | 8.3114 | 0.38759 |  |  | 0.37194 | 7.8023
28.5 | 0.57 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37164 | 7.7988
29 | 0.58 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.37137 | 7.7957
29.5 | 0.59 | 0.044916 | 8.3114 | 0.38759 |  |  | 0.37077 | 7.7886
30 | 0.6 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.36993 | 7.7786
30.5 | 0.61 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.36854 | 7.7621
31 | 0.62 | 0.094916 | 8.2614 | 0.38388 |  |  | 0.36676 | 7.741
31.5 | 0.63 | -0.055084 | 8.4114 | 0.39487 |  |  | 0.36417 | 7.7106
32 | 0.64 | 0.094916 | 8.2614 | 0.38388 |  |  | 0.36099 | 7.6737
32.5 | 0.65 | -0.0050842 | 8.3614 | 0.39125 |  |  | 0.35681 | 7.6257
33 | 0.66 | 0.29492 | 8.0614 | 0.3686 |  |  | 0.35183 | 7.5695
33.5 | 0.67 | 0.24492 | 8.1114 | 0.37249 |  |  | 0.34557 | 7.4999
34 | 0.68 | 0.44492 | 7.9114 | 0.35663 |  |  | 0.33848 | 7.4223
34.5 | 0.69 | 0.49492 | 7.8614 | 0.35253 |  |  | 0.33016 | 7.333
35 | 0.7 | 0.74492 | 7.6114 | 0.33127 |  |  | 0.32119 | 7.2383
35.5 | 0.71 | 0.69492 | 7.6614 | 0.33563 |  |  | 0.31129 | 7.1359
36 | 0.72 | 0.94492 | 7.4114 | 0.31322 |  |  | 0.30119 | 7.0335
36.5 | 0.73 | 0.89492 | 7.4614 | 0.31783 |  |  | 0.29051 | 6.9275
37 | 0.74 | 1.2449 | 7.1114 | 0.28425 |  |  | 0.28001 | 6.8257
37.5 | 0.75 | 1.1949 | 7.1614 | 0.28925 |  |  | 0.26945 | 6.7257
38 | 0.76 | 1.6449 | 6.7114 | 0.24159 |  |  | 0.25958 | 6.6343
38.5 | 0.77 | 1.6949 | 6.6614 | 0.2359 |  |  | 0.24994 | 6.5472
39 | 0.78 | 2.1449 | 6.2114 | 0.18054 |  |  | 0.24126 | 6.4706
39.5 | 0.79 | 2.0949 | 6.2614 | 0.18709 |  |  | 0.23293 | 6.3988
40 | 0.8 | 2.4449 | 5.9114 | 0.13896 |  |  | 0.22541 | 6.3355
40.5 | 0.81 | 2.1949 | 6.1614 | 0.17389 |  |  | 0.21807 | 6.275
41 | 0.82 | 2.5449 | 5.8114 | 0.12414 |  |  | 0.21158 | 6.2226
41.5 | 0.83 | 2.3949 | 5.9614 | 0.14618 |  |  | 0.20524 | 6.1723
42 | 0.84 | 2.6949 | 5.6614 | 0.10093 |  |  | 0.19965 | 6.1288
42.5 | 0.85 | 2.4949 | 5.8614 | 0.13161 |  |  | 0.19421 | 6.087
43 | 0.86 | 2.7949 | 5.5614 | 0.084768 |  |  | 0.18946 | 6.051
43.5 | 0.87 | 2.4949 | 5.8614 | 0.13161 |  |  | 0.18461 | 6.0148
44 | 0.88 | 2.8949 | 5.4614 | 0.068009 |  |  | 0.18035 | 5.9832
44.5 | 0.89 | 2.6449 | 5.7114 | 0.1088 |  |  | 0.17607 | 5.9519
45 | 0.9 | 2.8949 | 5.4614 | 0.068009 |  |  | 0.17234 | 5.9248
45.5 | 0.91 | 2.6449 | 5.7114 | 0.1088 |  |  | 0.16844 | 5.8968
46 | 0.92 | 2.9949 | 5.3614 | 0.050626 |  |  | 0.16506 | 5.8728
46.5 | 0.93 | 2.7949 | 5.5614 | 0.084768 |  |  | 0.16146 | 5.8475
47 | 0.94 | 2.9949 | 5.3614 | 0.050626 |  |  | 0.15811 | 5.8241
47.5 | 0.95 | 2.8449 | 5.5114 | 0.076464 |  |  | 0.15445 | 5.7988
48 | 0.96 | 2.9449 | 5.4114 | 0.059398 |  |  | 0.15118 | 5.7763
48.5 | 0.97 | 2.8449 | 5.5114 | 0.076464 |  |  | 0.14759 | 5.7519
49 | 0.98 | 3.0949 | 5.2614 | 0.032582 |  |  | 0.1443 | 5.7297
49.5 | 0.99 | 2.8949 | 5.4614 | 0.068009 |  |  | 0.14075 | 5.7059
50 | 1 | 3.0449 | 5.3114 | 0.041689 |  |  | 0.1375 | 5.6843
50.5 | 1.01 | 2.8949 | 5.4614 | 0.068009 |  |  | 0.13388 | 5.6606
51 | 1.02 | 3.0949 | 5.2614 | 0.032582 |  |  | 0.13039 | 5.6379
51.5 | 1.03 | 2.9449 | 5.4114 | 0.059398 |  |  | 0.12637 | 5.6121
52 | 1.04 | 3.1949 | 5.1614 | 0.013839 |  |  | 0.12245 | 5.5872
52.5 | 1.05 | 2.9449 | 5.4114 | 0.059398 |  |  | 0.11793 | 5.5588
53 | 1.06 | 3.1449 | 5.2114 | 0.0233 |  |  | 0.11343 | 5.5308
53.5 | 1.07 | 2.9449 | 5.4114 | 0.059398 |  |  | 0.10852 | 5.5006
54 | 1.08 | 3.1949 | 5.1614 | 0.013839 |  |  | 0.10397 | 5.4728
54.5 | 1.09 | 2.9949 | 5.3614 | 0.050626 |  |  | 0.099116 | 5.4435
55 | 1.1 | 3.1949 | 5.1614 | 0.013839 |  |  | 0.094746 | 5.4172
55.5 | 1.11 | 3.0949 | 5.2614 | 0.032582 |  |  | 0.090307 | 5.3908
56 | 1.12 | 3.0949 | 5.2614 | 0.032582 |  |  | 0.08651 | 5.3683
56.5 | 1.13 | 2.9949 | 5.3614 | 0.050626 |  |  | 0.082652 | 5.3457
57 | 1.14 | 3.1449 | 5.2114 | 0.0233 |  |  | 0.079456 | 5.327
57.5 | 1.15 | 2.9949 | 5.3614 | 0.050626 |  |  | 0.076199 | 5.3081
58 | 1.16 | 3.2449 | 5.1114 | 0.0041922 |  |  | 0.073427 | 5.2921
58.5 | 1.17 | 3.0449 | 5.3114 | 0.041689 |  |  | 0.070252 | 5.2739
59 | 1.18 | 3.2449 | 5.1114 | 0.0041922 |  |  | 0.067365 | 5.2575
59.5 | 1.19 | 2.9449 | 5.4114 | 0.059398 |  |  | 0.063973 | 5.2383
60 | 1.2 | 3.3449 | 5.0114 | -0.015678 |  |  | 0.060946 | 5.2215
60.5 | 1.21 | 2.9949 | 5.3614 | 0.050626 |  |  | 0.057604 | 5.203
61 | 1.22 | 3.1949 | 5.1614 | 0.013839 |  |  | 0.054749 | 5.1875
61.5 | 1.23 | 2.9949 | 5.3614 | 0.050626 |  |  | 0.05153 | 5.1701
62 | 1.24 | 3.1449 | 5.2114 | 0.0233 |  |  | 0.048891 | 5.1561
62.5 | 1.25 | 3.0449 | 5.3114 | 0.041689 |  |  | 0.045865 | 5.1401
63 | 1.26 | 3.2449 | 5.1114 | 0.0041922 |  |  | 0.043315 | 5.1268
63.5 | 1.27 | 2.9949 | 5.3614 | 0.050626 |  |  | 0.04063 | 5.1128
64 | 1.28 | 3.2449 | 5.1114 | 0.0041922 |  |  | 0.038834 | 5.1035
64.5 | 1.29 | 3.0949 | 5.2614 | 0.032582 |  |  | 0.036757 | 5.0926
65 | 1.3 | 3.2949 | 5.0614 | -0.0056449 |  |  | 0.035311 | 5.085
65.5 | 1.31 | 3.0449 | 5.3114 | 0.041689 |  |  | 0.033392 | 5.075
66 | 1.32 | 3.3949 | 4.9614 | -0.025914 |  |  | 0.03176 | 5.0666
66.5 | 1.33 | 3.0449 | 5.3114 | 0.041689 |  |  | 0.029298 | 5.0539
67 | 1.34 | 3.2449 | 5.1114 | 0.0041922 |  |  | 0.027158 | 5.043
67.5 | 1.35 | 2.9449 | 5.4114 | 0.059398 |  |  | 0.024364 | 5.0288
68 | 1.36 | 3.2449 | 5.1114 | 0.0041922 |  |  | 0.022052 | 5.017
68.5 | 1.37 | 3.1949 | 5.1614 | 0.013839 |  |  | 0.019142 | 5.0021
69 | 1.38 | 3.2949 | 5.0614 | -0.0056449 |  |  | 0.016765 | 4.9899
69.5 | 1.39 | 2.9449 | 5.4114 | 0.059398 |  |  | 0.01396 | 4.9755
70 | 1.4 | 3.1949 | 5.1614 | 0.013839 |  |  | 0.011861 | 4.9646
70.5 | 1.41 | 3.0449 | 5.3114 | 0.041689 |  |  | 0.0095011 | 4.9523
71 | 1.42 | 3.2949 | 5.0614 | -0.0056449 |  |  | 0.0079336 | 4.9441
71.5 | 1.43 | 3.0949 | 5.2614 | 0.032582 |  |  | 0.0062241 | 4.9352
72 | 1.44 | 3.1949 | 5.1614 | 0.013839 |  |  | 0.0053967 | 4.9308
72.5 | 1.45 | 3.0449 | 5.3114 | 0.041689 |  |  | 0.0041978 | 4.9246
73 | 1.46 | 3.3449 | 5.0114 | -0.015678 |  |  | 0.0035993 | 4.9215
73.5 | 1.47 | 3.0449 | 5.3114 | 0.041689 |  |  | 0.0027582 | 4.9172
74 | 1.48 | 3.2449 | 5.1114 | 0.0041922 |  |  | 0.0023598 | 4.9152
74.5 | 1.49 | 3.0449 | 5.3114 | 0.041689 |  |  | 0.0013703 | 4.9103
75 | 1.5 | 3.2449 | 5.1114 | 0.0041922 |  |  | 0.00096605 | 4.9083
75.5 | 1.51 | 3.0449 | 5.3114 | 0.041689 |  |  | 0.00027827 | 4.9
76 | 1.52 | 3.2949 | 5.0614 | -0.0056449 |  |  | 0 | 4.9
76.5 | 1.53 | 2.9949 | 5.3614 | 0.050626 |  |  | 0 | 4.9
77 | 1.54 | 3.2449 | 5.1114 | 0.0041922 |  |  | 0 | 4.9
77.5 | 1.55 | 3.0449 | 5.3114 | 0.041689 |  |  | 0 | 4.9
78 | 1.56 | 3.1949 | 5.1614 | 0.013839 |  |  | 0 | 4.9
78.5 | 1.57 | 3.0449 | 5.3114 | 0.041689 |  |  | 0 | 4.9
79 | 1.58 | 3.2949 | 5.0614 | -0.0056449 |  |  | 0 | 4.9
79.5 | 1.59 | 2.9449 | 5.4114 | 0.059398 |  |  | 0 | 4.9
80 | 1.6 | 3.2949 | 5.0614 | -0.0056449 |  |  | 0 | 4.9
80.5 | 1.61 | 3.0449 | 5.3114 | 0.041689
81 | 1.62 | 3.3449 | 5.0114 | -0.015678
81.5 | 1.63 | 3.1449 | 5.2114 | 0.0233
82 | 1.64 | 3.2949 | 5.0614 | -0.0056449
82.5 | 1.65 | 3.0949 | 5.2614 | 0.032582
83 | 1.66 | 3.3449 | 5.0114 | -0.015678
83.5 | 1.67 | 3.0949 | 5.2614 | 0.032582
84 | 1.68 | 3.2949 | 5.0614 | -0.0056449
84.5 | 1.69 | 3.0949 | 5.2614 | 0.032582
85 | 1.7 | 3.2949 | 5.0614 | -0.0056449
85.5 | 1.71 | 3.0949 | 5.2614 | 0.032582
86 | 1.72 | 3.3449 | 5.0114 | -0.015678
86.5 | 1.73 | 3.0949 | 5.2614 | 0.032582
87 | 1.74 | 3.3449 | 5.0114 | -0.015678
87.5 | 1.75 | 3.0949 | 5.2614 | 0.032582
88 | 1.76 | 3.2949 | 5.0614 | -0.0056449
88.5 | 1.77 | 3.1449 | 5.2114 | 0.0233
89 | 1.78 | 3.4449 | 4.9114 | -0.036358
89.5 | 1.79 | 3.1449 | 5.2114 | 0.0233
90 | 1.8 | 3.3949 | 4.9614 | -0.025914
90.5 | 1.81
91 | 1.82
91.5 | 1.83
92 | 1.84
92.5 | 1.85
93 | 1.86
93.5 | 1.87
94 | 1.88
94.5 | 1.89
95 | 1.9
95.5 | 1.91
96 | 1.92
96.5 | 1.93
97 | 1.94
97.5 | 1.95
98 | 1.96
98.5 | 1.97
99 | 1.98
99.5 | 1.99
100 | 2
100.5 | 2.01
101 | 2.02
101.5 | 2.03
102 | 2.04
102.5 | 2.05
103 | 2.06
103.5 | 2.07
104 | 2.08
104.5 | 2.09
105 | 2.1
105.5 | 2.11
106 | 2.12
106.5 | 2.13
107 | 2.14
107.5 | 2.15
108 | 2.16
108.5 | 2.17
109 | 2.18
109.5 | 2.19
110 | 2.2
110.5 | 2.21
111 | 2.22
111.5 | 2.23
112 | 2.24
112.5 | 2.25
113 | 2.26
113.5 | 2.27
114 | 2.28
114.5 | 2.29
115 | 2.3
115.5 | 2.31
116 | 2.32
116.5 | 2.33
117 | 2.34
117.5 | 2.35
118 | 2.36
118.5 | 2.37
119 | 2.38
119.5 | 2.39
120 | 2.4
120.5 | 2.41
121 | 2.42
121.5 | 2.43
122 | 2.44
122.5 | 2.45
123 | 2.46
123.5 | 2.47
124 | 2.48
124.5 | 2.49
125 | 2.5

## Fuerza
ciclos | seg | Fuerza | Presión
0.5 | 0.01 | 9.3391 | 83.9696 | 0.6 | 11.8456
1 | 0.02 | 9.398 | 84.4988 | 0.6 | 0
1.5 | 0.03 | 9.3784 | 84.3224
2 | 0.04 | 9.3784 | 84.3224
2.5 | 0.05 | 9.4176 | 84.6753
3 | 0.06 | 9.4372 | 84.8517
3.5 | 0.07 | 9.4372 | 84.8517
4 | 0.08 | 9.398 | 84.4988
4.5 | 0.09 | 9.398 | 84.4988
5 | 0.1 | 9.398 | 84.4988
5.5 | 0.11 | 9.3784 | 84.3224
6 | 0.12 | 9.398 | 84.4988
6.5 | 0.13 | 9.398 | 84.4988
7 | 0.14 | 9.4176 | 84.6753
7.5 | 0.15 | 9.3587 | 84.146
8 | 0.16 | 9.4372 | 84.8517
8.5 | 0.17 | 9.398 | 84.4988 | 0.6 | 106.5056
9 | 0.18 | 9.4568 | 85.0281 | 0.6 | 0
9.5 | 0.19 | 9.4176 | 84.6753
10 | 0.2 | 9.398 | 84.4988
10.5 | 0.21 | 9.398 | 84.4988
11 | 0.22 | 9.398 | 84.4988
11.5 | 0.23 | 9.398 | 84.4988
12 | 0.24 | 9.398 | 84.4988
12.5 | 0.25 | 9.398 | 84.4988
13 | 0.26 | 9.3784 | 84.3224
13.5 | 0.27 | 9.398 | 84.4988
14 | 0.28 | 9.4176 | 84.6753
14.5 | 0.29 | 9.4176 | 84.6753
15 | 0.3 | 9.398 | 84.4988
15.5 | 0.31 | 9.4176 | 84.6753
16 | 0.32 | 9.4176 | 84.6753
16.5 | 0.33 | 9.398 | 84.4988
17 | 0.34 | 9.4176 | 84.6753
17.5 | 0.35 | 9.398 | 84.4988
18 | 0.36 | 9.398 | 84.4988
18.5 | 0.37 | 9.398 | 84.4988
19 | 0.38 | 9.4176 | 84.6753
19.5 | 0.39 | 9.398 | 84.4988
20 | 0.4 | 9.4176 | 84.6753
20.5 | 0.41 | 9.4372 | 84.8517
21 | 0.42 | 9.4176 | 84.6753
21.5 | 0.43 | 9.4568 | 85.0281
22 | 0.44 | 9.4372 | 84.8517
22.5 | 0.45 | 9.4176 | 84.6753
23 | 0.46 | 9.4372 | 84.8517
23.5 | 0.47 | 9.4372 | 84.8517
24 | 0.48 | 9.4176 | 84.6753
24.5 | 0.49 | 9.3784 | 84.3224
25 | 0.5 | 9.4372 | 84.8517
25.5 | 0.51 | 9.4765 | 85.2045
26 | 0.52 | 9.4372 | 84.8517
26.5 | 0.53 | 9.4176 | 84.6753
27 | 0.54 | 9.4568 | 85.0281
27.5 | 0.55 | 9.4372 | 84.8517
28 | 0.56 | 9.4568 | 85.0281
28.5 | 0.57 | 9.4568 | 85.0281
29 | 0.58 | 9.4372 | 84.8517
29.5 | 0.59 | 9.4372 | 84.8517
30 | 0.6 | 9.4568 | 85.0281
30.5 | 0.61 | 9.4176 | 84.6753
31 | 0.62 | 9.4568 | 85.0281
31.5 | 0.63 | 9.4372 | 84.8517
32 | 0.64 | 9.4765 | 85.2045
32.5 | 0.65 | 9.4176 | 84.6753
33 | 0.66 | 9.398 | 84.4988
33.5 | 0.67 | 9.4765 | 85.2045
34 | 0.68 | 9.4765 | 85.2045
34.5 | 0.69 | 9.4176 | 84.6753
35 | 0.7 | 9.398 | 84.4988
35.5 | 0.71 | 9.398 | 84.4988
36 | 0.72 | 9.398 | 84.4988
36.5 | 0.73 | 9.3784 | 84.3224
37 | 0.74 | 9.4176 | 84.6753
37.5 | 0.75 | 9.3587 | 84.146
38 | 0.76 | 9.3195 | 83.7932
38.5 | 0.77 | 9.2999 | 83.6168
39 | 0.78 | 9.3587 | 84.146
39.5 | 0.79 | 9.2999 | 83.6168
40 | 0.8 | 9.2999 | 83.6168
40.5 | 0.81 | 9.2803 | 83.4404
41 | 0.82 | 9.2606 | 83.264
41.5 | 0.83 | 9.241 | 83.0876
42 | 0.84 | 9.2018 | 82.7348
42.5 | 0.85 | 9.2018 | 82.7348
43 | 0.86 | 9.1625 | 82.382
43.5 | 0.87 | 9.2018 | 82.7348
44 | 0.88 | 9.1429 | 82.2056
44.5 | 0.89 | 9.1233 | 82.0292
45 | 0.9 | 9.1233 | 82.0292
45.5 | 0.91 | 9.1037 | 81.8527
46 | 0.92 | 9.0841 | 81.6763
46.5 | 0.93 | 9.0841 | 81.6763
47 | 0.94 | 9.0252 | 81.1471
47.5 | 0.95 | 9.0252 | 81.1471
48 | 0.96 | 9.0056 | 80.9707
48.5 | 0.97 | 9.0448 | 81.3235
49 | 0.98 | 9.0252 | 81.1471
49.5 | 0.99 | 9.0448 | 81.3235
50 | 1 | 9.0644 | 81.4999
50.5 | 1.01 | 9.0448 | 81.3235
51 | 1.02 | 9.0252 | 81.1471
51.5 | 1.03 | 9.0252 | 81.1471
52 | 1.04 | 9.0252 | 81.1471
52.5 | 1.05 | 9.0056 | 80.9707
53 | 1.06 | 9.0644 | 81.4999
53.5 | 1.07 | 9.0056 | 80.9707
54 | 1.08 | 9.0448 | 81.3235
54.5 | 1.09 | 9.0644 | 81.4999
55 | 1.1 | 9.0056 | 80.9707
55.5 | 1.11 | 9.0644 | 81.4999
56 | 1.12 | 9.1037 | 81.8527
56.5 | 1.13 | 9.0841 | 81.6763
57 | 1.14 | 9.0841 | 81.6763
57.5 | 1.15 | 9.1037 | 81.8527
58 | 1.16 | 9.1233 | 82.0292
58.5 | 1.17 | 9.1233 | 82.0292
59 | 1.18 | 9.0841 | 81.6763
59.5 | 1.19 | 9.1822 | 82.5584
60 | 1.2 | 9.1429 | 82.2056
60.5 | 1.21 | 9.1429 | 82.2056
61 | 1.22 | 9.1233 | 82.0292
61.5 | 1.23 | 9.1625 | 82.382
62 | 1.24 | 9.1822 | 82.5584
62.5 | 1.25 | 9.1822 | 82.5584
63 | 1.26 | 9.1625 | 82.382
63.5 | 1.27 | 9.1625 | 82.382
64 | 1.28 | 9.2018 | 82.7348
64.5 | 1.29 | 9.2018 | 82.7348
65 | 1.3 | 9.2018 | 82.7348
65.5 | 1.31 | 9.2018 | 82.7348
66 | 1.32 | 9.241 | 83.0876
66.5 | 1.33 | 9.241 | 83.0876
67 | 1.34 | 9.241 | 83.0876
67.5 | 1.35 | 9.2999 | 83.6168
68 | 1.36 | 9.2606 | 83.264
68.5 | 1.37 | 9.2803 | 83.4404
69 | 1.38 | 9.2803 | 83.4404
69.5 | 1.39 | 9.3391 | 83.9696
70 | 1.4 | 9.241 | 83.0876
70.5 | 1.41 | 9.2999 | 83.6168
71 | 1.42 | 9.2803 | 83.4404
71.5 | 1.43 | 9.2999 | 83.6168
72 | 1.44 | 9.3587 | 84.146
72.5 | 1.45 | 9.2999 | 83.6168
73 | 1.46 | 9.3195 | 83.7932
73.5 | 1.47 | 9.3195 | 83.7932
74 | 1.48 | 9.3391 | 83.9696
74.5 | 1.49 | 9.2999 | 83.6168
75 | 1.5 | 9.2999 | 83.6168
75.5 | 1.51 | 9.3587 | 84.146
76 | 1.52 | 9.3587 | 84.146
76.5 | 1.53 | 9.3391 | 83.9696
77 | 1.54 | 9.3784 | 84.3224
77.5 | 1.55 | 9.3784 | 84.3224
78 | 1.56 | 9.3391 | 83.9696
78.5 | 1.57 | 9.3784 | 84.3224
79 | 1.58 | 9.3784 | 84.3224
79.5 | 1.59 | 9.4176 | 84.6753
80 | 1.6 | 9.3784 | 84.3224
80.5 | 1.61 | 9.3784 | 84.3224
81 | 1.62 | 9.4372 | 84.8517
81.5 | 1.63 | 9.3784 | 84.3224
82 | 1.64 | 9.398 | 84.4988
82.5 | 1.65 | 9.3784 | 84.3224
83 | 1.66 | 9.398 | 84.4988
83.5 | 1.67 | 9.3784 | 84.3224
84 | 1.68 | 9.3784 | 84.3224
84.5 | 1.69 | 9.3784 | 84.3224
85 | 1.7 | 9.4176 | 84.6753
85.5 | 1.71 | 9.3391 | 83.9696
86 | 1.72 | 9.3784 | 84.3224
86.5 | 1.73 | 9.3784 | 84.3224
87 | 1.74 | 9.3784 | 84.3224
87.5 | 1.75 | 9.4372 | 84.8517
88 | 1.76 | 9.398 | 84.4988
88.5 | 1.77 | 9.398 | 84.4988
89 | 1.78 | 9.398 | 84.4988
89.5 | 1.79 | 9.3587 | 84.146
90 | 1.8 | 9.3784 | 84.3224
90.5 | 1.81
91 | 1.82
91.5 | 1.83
92 | 1.84
92.5 | 1.85
93 | 1.86
93.5 | 1.87
94 | 1.88
94.5 | 1.89
95 | 1.9
95.5 | 1.91
96 | 1.92
96.5 | 1.93
97 | 1.94
97.5 | 1.95
98 | 1.96
98.5 | 1.97
99 | 1.98
99.5 | 1.99
100 | 2
100.5 | 2.01
101 | 2.02
101.5 | 2.03
102 | 2.04
102.5 | 2.05
103 | 2.06
103.5 | 2.07
104 | 2.08
104.5 | 2.09
105 | 2.1
105.5 | 2.11
106 | 2.12
106.5 | 2.13
107 | 2.14
107.5 | 2.15
108 | 2.16
108.5 | 2.17
109 | 2.18
109.5 | 2.19
110 | 2.2
110.5 | 2.21
111 | 2.22
111.5 | 2.23
112 | 2.24
112.5 | 2.25
113 | 2.26
113.5 | 2.27
114 | 2.28
114.5 | 2.29
115 | 2.3
115.5 | 2.31
116 | 2.32
116.5 | 2.33
117 | 2.34
117.5 | 2.35
118 | 2.36
118.5 | 2.37
119 | 2.38
119.5 | 2.39
120 | 2.4
120.5 | 2.41
121 | 2.42
121.5 | 2.43
122 | 2.44
122.5 | 2.45
123 | 2.46
123.5 | 2.47
124 | 2.48
124.5 | 2.49
125 | 2.5

## Resistencia
ciclos | seg | Intensidad | Tensión | Resistencia | Potencia | Energía
0.5 | 0.01 | 0 | 0.49322 |  |  |  | 0.6 | 13.475
1 | 0.02 | 0 | 0.04322 |  |  |  | 0.6 | 0 | La línea vertical roja señala el fin del precalentamiento
1.5 | 0.03 | 0 | 0.0032203 |  |  |  | 0.7 | 13.475
2 | 0.04 | 0 | 0.0032203 |  |  |  | 0.7 | 0
2.5 | 0.05 | 0 | 0.02322
3 | 0.06 | 0 | -0.04678
3.5 | 0.07 | 0 | -0.04678
4 | 0.08 | 0 | -0.04678
4.5 | 0.09 | 0 | 0.04322
5 | 0.1 | 0 | -0.01678
5.5 | 0.11 | 0 | -0.02678
6 | 0.12 | 0 | -0.04678
6.5 | 0.13 | 0 | -0.02678
7 | 0.14 | 0 | 0.06322
7.5 | 0.15 | 0 | 0.0032203
8 | 0.16 | 0 | 0.04322
8.5 | 0.17 | 0 | -0.04678
9 | 0.18 | 0 | 0.06322 |  |  |  | 0.6 | 2.5287
9.5 | 0.19 | 0 | 0.02322 |  |  |  | 0.6 | 0
10 | 0.2 | 0 | -0.02678
10.5 | 0.21 | 0 | -0.02678
11 | 0.22 | 0 | 0.0032203
11.5 | 0.23 | 0 | 0.10322
12 | 0.24 | 0 | 0.0032203
12.5 | 0.25 | 0 | -0.01678
13 | 0.26 | 0 | 0.0032203
13.5 | 0.27 | 0 | -0.01678
14 | 0.28 | 0 | 0.04322
14.5 | 0.29 | 0 | -0.01678
15 | 0.3 | 0 | -0.02678
15.5 | 0.31 | 0 | 0.04322
16 | 0.32 | 0 | -0.01678
16.5 | 0.33 | 0 | -0.06678 |  |  |  | 0.6 | 0.47857
17 | 0.34 | 0 | -0.01678 |  |  |  | 0.6 | 0
17.5 | 0.35 | 0 | 0.02322
18 | 0.36 | 0 | 0.0032203
18.5 | 0.37 | 0 | 0.02322
19 | 0.38 | 0 | -0.01678
19.5 | 0.39 | 0 | 0.02322
20 | 0.4 | 0 | 0.0032203
20.5 | 0.41 | 0 | 0.0032203
21 | 0.42 | 0 | 0.0032203
21.5 | 0.43 | 0 | 0.02322
22 | 0.44 | 0 | 0.02322
22.5 | 0.45 | 0 | 0.06322
23 | 0.46 | 0 | -0.01678
23.5 | 0.47 | 0 | 0.04322
24 | 0.48 | 0 | 0.0032203
24.5 | 0.49 | 0 | -0.02678 |  |  |  | 0.6 | 23.7676
25 | 0.5 | 0 | -0.01678 |  |  |  | 0.6 | 0
25.5 | 0.51 | 0 | 0.0032203
26 | 0.52 | 0 | 0.0032203
26.5 | 0.53 | 0 | -0.04678
27 | 0.54 | 0 | 0.02322
27.5 | 0.55 | 0 | 0.02322
28 | 0.56 | 0 | -0.01678
28.5 | 0.57 | 0 | -0.04678
29 | 0.58 | 0 | -0.01678
29.5 | 0.59 | 0 | 0.0032203
30 | 0.6 | 0 | -0.04678
30.5 | 0.61 | 0 | 0.02322
31 | 0.62 | 3.919 | 0.023125 | 0.0059007 | 0.090626 | 0.00090626
31.5 | 0.63 | 3.705 | 1.1631 | 0.31394 | 4.3094 | 0.044
32 | 0.64 | 3.841 | 1.3431 | 0.34968 | 5.1589 | 0.09559
32.5 | 0.65 | 3.9 | 1.4931 | 0.38285 | 5.8232 | 0.15382
33 | 0.66 | 4.231 | 1.3031 | 0.30799 | 5.5135 | 0.20896
33.5 | 0.67 | 4.465 | 1.2831 | 0.28737 | 5.7291 | 0.26625
34 | 0.68 | 4.797 | 1.3031 | 0.27165 | 6.251 | 0.32876
34.5 | 0.69 | 4.933 | 1.2831 | 0.26011 | 6.3295 | 0.39205
35 | 0.7 | 5.148 | 1.3831 | 0.26867 | 7.1202 | 0.46325
35.5 | 0.71 | 5.265 | 1.0731 | 0.20382 | 5.6498 | 0.51975
36 | 0.72 | 5.265 | 1.2831 | 0.2437 | 6.7555 | 0.58731
36.5 | 0.73 | 7.059 | 1.283 | 0.18176 | 9.057 | 0.67788
37 | 0.74 | 7.371 | 1.403 | 0.19035 | 10.3418 | 0.7813
37.5 | 0.75 | 7.371 | 1.573 | 0.21341 | 11.5949 | 0.89724
38 | 0.76 | 9.399 | 2.023 | 0.21523 | 19.0141 | 1.0874
38.5 | 0.77 | 9.984 | 1.653 | 0.16556 | 16.5033 | 1.2524
39 | 0.78 | 9.93 | 1.653 | 0.16646 | 16.4141 | 1.4166
39.5 | 0.79 | 10.78 | 1.403 | 0.13014 | 15.1239 | 1.5678
40 | 0.8 | 10.179 | 1.423 | 0.13979 | 14.4844 | 1.7126
40.5 | 0.81 | 9.282 | 1.423 | 0.15331 | 13.2082 | 1.8447
41 | 0.82 | 9.282 | 1.303 | 0.14038 | 12.0944 | 1.9657
41.5 | 0.83 | 9.048 | 1.203 | 0.13296 | 10.8847 | 2.0745
42 | 0.84 | 9.067 | 1.223 | 0.13488 | 11.0889 | 2.1854
42.5 | 0.85 | 9.087 | 1.223 | 0.13459 | 11.1134 | 2.2965
43 | 0.86 | 9.028 | 1.243 | 0.13768 | 11.2218 | 2.4088
43.5 | 0.87 | 9.048 | 1.133 | 0.12522 | 10.2514 | 2.5113
44 | 0.88 | 9.067 | 1.133 | 0.12496 | 10.2729 | 2.614
44.5 | 0.89 | 9.048 | 1.113 | 0.12301 | 10.0704 | 2.7147
45 | 0.9 | 9.009 | 1.053 | 0.11688 | 9.4865 | 2.8096
45.5 | 0.91 | 8.989 | 1.163 | 0.12938 | 10.4542 | 2.9141
46 | 0.92 | 9.067 | 1.093 | 0.12055 | 9.9102 | 3.0132
46.5 | 0.93 | 9.028 | 1.223 | 0.13547 | 11.0412 | 3.1236
47 | 0.94 | 9.009 | 0.993 | 0.11022 | 8.9459 | 3.2131
47.5 | 0.95 | 9.067 | 1.243 | 0.13709 | 11.2703 | 3.3258
48 | 0.96 | 9.028 | 1.263 | 0.1399 | 11.4024 | 3.4398
48.5 | 0.97 | 8.989 | 1.033 | 0.11492 | 9.2856 | 3.5327
49 | 0.98 | 8.989 | 1.113 | 0.12382 | 10.0048 | 3.6327
49.5 | 0.99 | 9.028 | 1.133 | 0.1255 | 10.2287 | 3.735
50 | 1 | 9.009 | 1.203 | 0.13353 | 10.8378 | 3.8434
50.5 | 1.01 | 8.97 | 1.073 | 0.11962 | 9.6248 | 3.9396
51 | 1.02 | 9.067 | 0.973 | 0.10731 | 8.8222 | 4.0279
51.5 | 1.03 | 8.95 | 1.073 | 0.11989 | 9.6034 | 4.1239
52 | 1.04 | 8.931 | 1.073 | 0.12014 | 9.583 | 4.2197
52.5 | 1.05 | 9.009 | 1.013 | 0.11244 | 9.1261 | 4.311
53 | 1.06 | 8.95 | 1.073 | 0.11989 | 9.6034 | 4.407
53.5 | 1.07 | 9.067 | 1.153 | 0.12716 | 10.4542 | 4.5116
54 | 1.08 | 8.989 | 1.033 | 0.11492 | 9.2856 | 4.6044
54.5 | 1.09 | 8.931 | 1.093 | 0.12238 | 9.7616 | 4.702
55 | 1.1 | 9.028 | 0.973 | 0.10778 | 8.7842 | 4.7899
55.5 | 1.11 | 8.989 | 1.033 | 0.11492 | 9.2856 | 4.8827
56 | 1.12 | 8.95 | 1.093 | 0.12212 | 9.7824 | 4.9805
56.5 | 1.13 | 8.95 | 1.093 | 0.12212 | 9.7824 | 5.0784
57 | 1.14 | 8.989 | 1.053 | 0.11714 | 9.4654 | 5.173
57.5 | 1.15 | 8.97 | 1.073 | 0.11962 | 9.6248 | 5.2693
58 | 1.16 | 9.009 | 1.013 | 0.11244 | 9.1261 | 5.3605
58.5 | 1.17 | 8.97 | 1.073 | 0.11962 | 9.6248 | 5.4568
59 | 1.18 | 8.95 | 1.113 | 0.12436 | 9.9614 | 5.5564
59.5 | 1.19 | 8.97 | 1.033 | 0.11516 | 9.266 | 5.6491
60 | 1.2 | 8.95 | 0.893 | 0.099777 | 7.9924 | 5.729
60.5 | 1.21 | 8.989 | 1.093 | 0.12159 | 9.825 | 5.8272
61 | 1.22 | 8.989 | 1.113 | 0.12382 | 10.0048 | 5.9273
61.5 | 1.23 | 9.009 | 1.093 | 0.12132 | 9.8468 | 6.0257
62 | 1.24 | 9.009 | 0.973 | 0.108 | 8.7658 | 6.1134
62.5 | 1.25 | 8.97 | 0.973 | 0.10847 | 8.7278 | 6.2007
63 | 1.26 | 8.911 | 1.203 | 0.135 | 10.72 | 6.3079
63.5 | 1.27 | 8.931 | 0.973 | 0.10895 | 8.6899 | 6.3948
64 | 1.28 | 8.911 | 1.113 | 0.1249 | 9.918 | 6.494
64.5 | 1.29 | 8.97 | 1.133 | 0.12631 | 10.163 | 6.5956
65 | 1.3 | 8.95 | 1.133 | 0.12659 | 10.1404 | 6.697
65.5 | 1.31 | 8.95 | 0.873 | 0.097542 | 7.8134 | 6.7751
66 | 1.32 | 8.97 | 1.053 | 0.11739 | 9.4454 | 6.8696
66.5 | 1.33 | 8.95 | 1.053 | 0.11765 | 9.4244 | 6.9638
67 | 1.34 | 8.95 | 1.013 | 0.11318 | 9.0664 | 7.0545
67.5 | 1.35 | 8.911 | 0.893 | 0.10021 | 7.9576 | 7.1341
68 | 1.36 | 8.97 | 0.893 | 0.099554 | 8.0102 | 7.2142
68.5 | 1.37 | 8.95 | 1.073 | 0.11989 | 9.6034 | 7.3102
69 | 1.38 | 8.931 | 1.073 | 0.12014 | 9.583 | 7.406
69.5 | 1.39 | 8.95 | 0.993 | 0.11095 | 8.8874 | 7.4949
70 | 1.4 | 8.931 | 0.993 | 0.11119 | 8.8685 | 7.5836
70.5 | 1.41 | 8.911 | 0.993 | 0.11144 | 8.8487 | 7.6721
71 | 1.42 | 8.911 | 1.133 | 0.12715 | 10.0962 | 7.773
71.5 | 1.43 | 8.931 | 0.953 | 0.10671 | 8.5113 | 7.8582
72 | 1.44 | 8.911 | 0.993 | 0.11144 | 8.8487 | 7.9466
72.5 | 1.45 | 8.931 | 1.013 | 0.11343 | 9.0471 | 8.0371
73 | 1.46 | 8.95 | 1.053 | 0.11765 | 9.4244 | 8.1314
73.5 | 1.47 | 8.911 | 1.163 | 0.13051 | 10.3635 | 8.235
74 | 1.48 | 8.911 | 1.053 | 0.11817 | 9.3833 | 8.3288
74.5 | 1.49 | 8.911 | 0.953 | 0.10695 | 8.4922 | 8.4137
75 | 1.5 | 8.911 | 0.993 | 0.11144 | 8.8487 | 8.5022
75.5 | 1.51 | 8.892 | 1.223 | 0.13754 | 10.8749 | 8.611
76 | 1.52 | 8.931 | 0.913 | 0.10223 | 8.154 | 8.6925
76.5 | 1.53 | 8.931 | 0.893 | 0.099989 | 7.9754 | 8.7723
77 | 1.54 | 8.853 | 0.853 | 0.096352 | 7.5516 | 8.8478
77.5 | 1.55 | 8.872 | 1.033 | 0.11643 | 9.1648 | 8.9394
78 | 1.56 | 8.95 | 1.133 | 0.12659 | 10.1404 | 9.0408
78.5 | 1.57 | 8.95 | 1.013 | 0.11318 | 9.0664 | 9.1315
79 | 1.58 | 8.931 | 0.993 | 0.11119 | 8.8685 | 9.2202
79.5 | 1.59 | 8.989 | 0.913 | 0.10157 | 8.207 | 9.3023
80 | 1.6 | 8.97 | 0.873 | 0.097325 | 7.8308 | 9.3806
80.5 | 1.61 | 8.931 | 0.953 | 0.10671 | 8.5113 | 9.4657
81 | 1.62 | 8.95 | 0.853 | 0.095308 | 7.6344 | 9.542
81.5 | 1.63 | 8.95 | 1.073 | 0.11989 | 9.6034 | 9.6381
82 | 1.64 | 8.931 | 1.013 | 0.11343 | 9.0471 | 9.7285
82.5 | 1.65 | 8.95 | 1.013 | 0.11318 | 9.0664 | 9.8192
83 | 1.66 | 8.989 | 0.933 | 0.10379 | 8.3867 | 9.9031
83.5 | 1.67 | 8.97 | 1.243 | 0.13857 | 11.1497 | 10.0146
84 | 1.68 | 8.872 | 0.853 | 0.096146 | 7.5679 | 10.0902
84.5 | 1.69 | 8.755 | 0.91301 | 0.10428 | 7.9934 | 10.1702
85 | 1.7 | 8.833 | 0.85301 | 0.09657 | 7.5346 | 10.2455
85.5 | 1.71 | 8.853 | 0.853 | 0.096352 | 7.5516 | 10.321
86 | 1.72 | 8.853 | 0.993 | 0.11217 | 8.7911 | 10.4089
86.5 | 1.73 | 8.872 | 1.033 | 0.11643 | 9.1648 | 10.5006
87 | 1.74 | 8.911 | 0.933 | 0.1047 | 8.314 | 10.5837
87.5 | 1.75 | 8.931 | 0.893 | 0.099989 | 7.9754 | 10.6635
88 | 1.76 | 8.853 | 0.893 | 0.10087 | 7.9058 | 10.7425
88.5 | 1.77 | 8.755 | 1.013 | 0.11571 | 8.8689 | 10.8312
89 | 1.78 | 8.872 | 0.803 | 0.09051 | 7.1243 | 10.9025
89.5 | 1.79 | 8.892 | 0.973 | 0.10942 | 8.6519 | 10.989
90 | 1.8 | 8.931 | 0.853 | 0.09551 | 7.6182 | 11.0652
90.5 | 1.81
91 | 1.82
91.5 | 1.83
92 | 1.84
92.5 | 1.85
93 | 1.86
93.5 | 1.87
94 | 1.88
94.5 | 1.89
95 | 1.9
95.5 | 1.91
96 | 1.92
96.5 | 1.93
97 | 1.94
97.5 | 1.95
98 | 1.96
98.5 | 1.97
99 | 1.98
99.5 | 1.99
100 | 2
100.5 | 2.01
101 | 2.02
101.5 | 2.03
102 | 2.04
102.5 | 2.05
103 | 2.06
103.5 | 2.07
104 | 2.08
104.5 | 2.09
105 | 2.1
105.5 | 2.11
106 | 2.12
106.5 | 2.13
107 | 2.14
107.5 | 2.15
108 | 2.16
108.5 | 2.17
109 | 2.18
109.5 | 2.19
110 | 2.2
110.5 | 2.21
111 | 2.22
111.5 | 2.23
112 | 2.24
112.5 | 2.25
113 | 2.26
113.5 | 2.27
114 | 2.28
114.5 | 2.29
115 | 2.3
115.5 | 2.31
116 | 2.32
116.5 | 2.33
117 | 2.34
117.5 | 2.35
118 | 2.36
118.5 | 2.37
119 | 2.38
119.5 | 2.39
120 | 2.4
120.5 | 2.41
121 | 2.42
121.5 | 2.43
122 | 2.44
122.5 | 2.45
123 | 2.46
123.5 | 2.47
124 | 2.48
124.5 | 2.49
125 | 2.5

## Resultados
Inicio paso corriente
30 | 0
30 | 0.5 | Eje Izquierdo |  | Eje Derecho
Fin de Subida |  | Máx = | 0.5 | Máx = | 0.6
36.9206 | 0 | Mín = | 0 | Mín = | 0
36.9206 | 0.5
¿Suavizar?
Inicio paso corriente |  | Eje Izquierdo |  | Eje Derecho
30 | 0 | Máx = | 100 | Máx = | 9
30 | 100 | Mín = | 0 | Mín = | 0
Fin de Subida
36.9206 | 0
36.9206 | 100
¿Suavizar?
|  | Eje Izquierdo |  | Eje Derecho
Inicio paso corriente |  | Máx = | 10 | Máx = | 6
30 | 0 | Mín = | 0 | Mín = | 0
30 | 10
Fin de Subida
36.9206 | 0
36.9206 | 10
|  | Eje Izquierdo |  | Eje Derecho
Inicio paso corriente |  | Máx = | 14 | Máx = | 9
30 | 0 | Mín = | 0 | Mín = | 0
30 | 14
Fin de Subida
36.9206 | 0
36.9206 | 14